## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-11-17 16:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 649 | 50 | 66.7 | 48
2 | 2024-11-17 17:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 656 | 50 | 65.5 | 48
3 | 2024-11-17 18:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 669 | 50 | 64.6 | 50
4 | 2024-11-17 19:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 674 | 50 | 64.4 | 51
5 | 2024-11-17 20:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 688 | 50 | 63.7 | 52
6 | 2024-11-17 21:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 690 | 50 | 62.6 | 54
7 | 2024-11-17 22:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 703 | 50 | 61.7 | 54
8 | 2024-11-17 23:00:00(+08:00) | 15.3 | 63 | 715 | 50 | 61.2 | 54
9 | 2024-11-18 00:00:00(+08:00) | 15.5 | 63 | 721 | 50 | 60.6 | 53
10 | 2024-11-18 01:00:00(+08:00) | 18.1 | 68 | 727 | 50 | 60.1 | 51
11 | 2024-11-18 02:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 726 | 50 | 59.5 | 50
12 | 2024-11-18 03:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 714 | 50 | 59.2 | 46
13 | 2024-11-18 04:00:00(+08:00) | 15.6 | 63 | 704 | 50 | 58.8 | 43
14 | 2024-11-18 05:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 643 | 50 | 58.1 | 42
15 | 2024-11-18 06:00:00(+08:00) | 16.8 | 65 | 639 | 50 | 58.5 | 40
16 | 2024-11-18 07:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 651 | 50 | 58.5 | 41
17 | 2024-11-18 08:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 669 | 50 | 59.0 | 42
18 | 2024-11-18 09:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 685 | 50 | 60.8 | 46
19 | 2024-11-18 10:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 699 | 50 | 62.8 | 53
20 | 2024-11-18 11:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 703 | 50 | 64.6 | 54
21 | 2024-11-18 12:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 700 | 50 | 65.1 | 60
22 | 2024-11-18 13:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 694 | 50 | 64.9 | 61
23 | 2024-11-18 14:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 693 | 50 | 64.9 | 63
24 | 2024-11-18 15:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 696 | 50 | 65.5 | 65
25 | 2024-11-18 16:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 698 | 50 | 64.9 | 65
26 | 2024-11-18 17:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 702 | 50 | 63.9 | 65
27 | 2024-11-18 18:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 705 | 50 | 63.0 | 66
28 | 2024-11-18 19:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 706 | 50 | 62.8 | 67
29 | 2024-11-18 20:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 651 | 50 | 62.8 | 67
30 | 2024-11-18 21:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 649 | 50 | 62.6 | 66
31 | 2024-11-18 22:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 667 | 50 | 62.2 | 66
32 | 2024-11-18 23:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 686 | 50 | 61.9 | 65
33 | 2024-11-19 00:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 703 | 50 | 61.7 | 64
34 | 2024-11-19 01:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 716 | 50 | 61.7 | 63
35 | 2024-11-19 02:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 715 | 50 | 61.5 | 63
36 | 2024-11-19 03:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 708 | 50 | 61.0 | 63
37 | 2024-11-19 04:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 701 | 50 | 60.1 | 63
38 | 2024-11-19 05:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 698 | 50 | 59.2 | 63
39 | 2024-11-19 06:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 695 | 50 | 59.2 | 61
40 | 2024-11-19 07:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 694 | 50 | 58.6 | 60
41 | 2024-11-19 08:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 700 | 50 | 58.6 | 60
42 | 2024-11-19 09:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 706 | 50 | 60.1 | 60
43 | 2024-11-19 10:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 712 | 50 | 61.5 | 59
44 | 2024-11-19 11:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 719 | 50 | 66.2 | 53
45 | 2024-11-19 12:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 672 | 50 | 67.3 | 53
46 | 2024-11-19 13:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 651 | 50 | 67.6 | 51
47 | 2024-11-19 14:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 659 | 50 | 68.2 | 50
48 | 2024-11-19 15:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 659 | 50 | 68.5 | 52
49 | 2024-11-19 16:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 653 | 50 | 67.3 | 56
50 | 2024-11-19 17:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 674 | 50 | 66.6 | 55
51 | 2024-11-19 18:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 686 | 50 | 65.7 | 56
52 | 2024-11-19 19:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 679 | 50 | 64.8 | 54
53 | 2024-11-19 20:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 692 | 50 | 64.2 | 53
54 | 2024-11-19 21:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 714 | 50 | 63.5 | 56
55 | 2024-11-19 22:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 738 | 50 | 62.8 | 58
56 | 2024-11-19 23:00:00(+08:00) | 15.1 | 62 | 757 | 50 | 62.6 | 55
57 | 2024-11-20 00:00:00(+08:00) | 15.1 | 62 | 758 | 50 | 62.8 | 43
58 | 2024-11-20 01:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 752 | 50 | 62.4 | 35
59 | 2024-11-20 02:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 736 | 50 | 62.2 | 31
60 | 2024-11-20 03:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 723 | 50 | 61.7 | 34
61 | 2024-11-20 04:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 715 | 50 | 60.8 | 35
62 | 2024-11-20 05:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 712 | 50 | 59.4 | 36
63 | 2024-11-20 06:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 714 | 50 | 59.5 | 35
64 | 2024-11-20 07:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 722 | 50 | 59.4 | 37
65 | 2024-11-20 08:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 733 | 50 | 59.5 | 44
66 | 2024-11-20 09:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 743 | 50 | 60.6 | 46
67 | 2024-11-20 10:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 755 | 50 | 62.8 | 38
68 | 2024-11-20 11:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 757 | 50 | 68.4 | 27
69 | 2024-11-20 12:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 754 | 50 | 69.8 | 29
70 | 2024-11-20 13:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 745 | 50 | 69.8 | 34
71 | 2024-11-20 14:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 734 | 50 | 70.3 | 31
72 | 2024-11-20 15:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 729 | 50 | 71.6 | 28
73 | 2024-11-20 16:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 730 | 50 | 72.0 | 27
74 | 2024-11-20 17:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 735 | 50 | 70.9 | 29
75 | 2024-11-20 18:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 740 | 50 | 68.9 | 36
76 | 2024-11-20 19:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 751 | 50 | 67.6 | 37
77 | 2024-11-20 20:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 760 | 50 | 66.7 | 35
78 | 2024-11-20 21:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 770 | 50 | 66.0 | 34
79 | 2024-11-20 22:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 776 | 50 | 65.1 | 36
80 | 2024-11-20 23:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 781 | 50 | 64.2 | 39
81 | 2024-11-21 00:00:00(+08:00) | 13.8 | 60 | 780 | 50 | 63.5 | 47
82 | 2024-11-21 01:00:00(+08:00) | 16.3 | 64 | 780 | 50 | 62.2 | 52
83 | 2024-11-21 02:00:00(+08:00) | 20.0 | 71 | 778 | 50 | 61.3 | 50
84 | 2024-11-21 03:00:00(+08:00) | 20.0 | 71 | 772 | 50 | 61.2 | 43
85 | 2024-11-21 04:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 765 | 50 | 60.8 | 40
86 | 2024-11-21 05:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 761 | 50 | 59.9 | 44
87 | 2024-11-21 06:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 757 | 50 | 59.4 | 45
88 | 2024-11-21 07:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 758 | 50 | 58.5 | 40
89 | 2024-11-21 08:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 765 | 50 | 59.0 | 36
90 | 2024-11-21 09:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 772 | 50 | 60.3 | 40
91 | 2024-11-21 10:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 776 | 50 | 62.6 | 37
92 | 2024-11-21 11:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 775 | 50 | 68.2 | 36
93 | 2024-11-21 12:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 767 | 50 | 70.3 | 35
94 | 2024-11-21 13:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 762 | 50 | 70.2 | 39
95 | 2024-11-21 14:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 752 | 50 | 70.3 | 42
96 | 2024-11-21 15:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 750 | 50 | 70.7 | 44
97 | 2024-11-21 16:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 698 | 50 | 69.8 | 50
98 | 2024-11-21 17:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 691 | 50 | 68.7 | 48
99 | 2024-11-21 18:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 703 | 50 | 67.3 | 45
100 | 2024-11-21 19:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 720 | 50 | 66.2 | 44
101 | 2024-11-21 20:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 737 | 50 | 65.7 | 41
102 | 2024-11-21 21:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 752 | 50 | 64.9 | 48
103 | 2024-11-21 22:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 761 | 50 | 63.9 | 50
104 | 2024-11-21 23:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 767 | 50 | 63.1 | 52
105 | 2024-11-22 00:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 765 | 50 | 63.0 | 61
106 | 2024-11-22 01:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 759 | 50 | 61.7 | 61
107 | 2024-11-22 02:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 759 | 50 | 60.3 | 62
108 | 2024-11-22 03:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 755 | 50 | 60.1 | 64
109 | 2024-11-22 04:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 752 | 50 | 59.0 | 62
110 | 2024-11-22 05:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 752 | 50 | 58.5 | 59
111 | 2024-11-22 06:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 759 | 50 | 57.7 | 54
112 | 2024-11-22 07:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 766 | 50 | 57.9 | 57
113 | 2024-11-22 08:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 780 | 50 | 57.7 | 55
114 | 2024-11-22 09:00:00(+08:00) | 53.8 | 146 | 686 | 50 | 59.9 | 60
115 | 2024-11-22 10:00:00(+08:00) | 21.2 | 74 | 689 | 50 | 61.9 | 66
116 | 2024-11-22 11:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 700 | 50 | 66.2 | 57
117 | 2024-11-22 12:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 705 | 50 | 67.8 | 54
118 | 2024-11-22 13:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 708 | 50 | 67.5 | 55
119 | 2024-11-22 14:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 718 | 50 | 67.6 | 57
120 | 2024-11-22 15:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 683 | 50 | 68.4 | 54
121 | 2024-11-22 16:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 685 | 50 | 68.0 | 58
122 | 2024-11-22 17:00:00(+08:00) | 32.8 | 95 | 677 | 50 | 66.7 | 59
123 | 2024-11-22 18:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 671 | 50 | 65.8 | 62
124 | 2024-11-22 19:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 677 | 50 | 64.8 | 65
125 | 2024-11-22 20:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 696 | 50 | 64.2 | 65
126 | 2024-11-22 21:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 713 | 50 | 63.7 | 66
127 | 2024-11-22 22:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 727 | 50 | 63.1 | 67
128 | 2024-11-22 23:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 743 | 50 | 62.6 | 68
129 | 2024-11-23 00:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 737 | 50 | 62.6 | 68
130 | 2024-11-23 01:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 730 | 50 | 61.7 | 68
131 | 2024-11-23 02:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 724 | 50 | 60.8 | 69
132 | 2024-11-23 03:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 719 | 50 | 59.7 | 69
133 | 2024-11-23 04:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 711 | 50 | 57.9 | 70
134 | 2024-11-23 05:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 714 | 50 | 58.1 | 69
135 | 2024-11-23 06:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 711 | 50 | 58.8 | 71
136 | 2024-11-23 07:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 659 | 50 | 59.0 | 73
137 | 2024-11-23 08:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 667 | 50 | 59.4 | 71
138 | 2024-11-23 09:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 682 | 50 | 60.4 | 69
139 | 2024-11-23 10:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 683 | 50 | 63.1 | 65
140 | 2024-11-23 11:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 660 | 50 | 67.5 | 56
141 | 2024-11-23 12:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 671 | 50 | 68.0 | 55
142 | 2024-11-23 13:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 678 | 50 | 66.9 | 57
143 | 2024-11-23 14:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 685 | 50 | 66.6 | 59
144 | 2024-11-23 15:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 692 | 50 | 66.6 | 60
145 | 2024-11-23 16:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 700 | 50 | 66.4 | 60
146 | 2024-11-23 17:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 698 | 50 | 65.7 | 63
147 | 2024-11-23 18:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 668 | 50 | 65.1 | 64
148 | 2024-11-23 19:00:00(+08:00) | 15.3 | 63 | 665 | 50 | 64.8 | 64
149 | 2024-11-23 20:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 664 | 50 | 64.6 | 65
150 | 2024-11-23 21:00:00(+08:00) | 26.2 | 83 | 681 | 50 | 64.4 | 68
151 | 2024-11-23 22:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 674 | 50 | 63.1 | 77
152 | 2024-11-23 23:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 666 | 50 | 62.4 | 80
153 | 2024-11-24 00:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 676 | 50 | 62.4 | 79
154 | 2024-11-24 01:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 687 | 50 | 62.6 | 78
155 | 2024-11-24 02:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 700 | 50 | 62.2 | 79
156 | 2024-11-24 03:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 714 | 50 | 62.2 | 80
157 | 2024-11-24 04:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 720 | 50 | 62.2 | 81
158 | 2024-11-24 05:00:00(+08:00) | 25.5 | 82 | 721 | 50 | 62.2 | 81
159 | 2024-11-24 06:00:00(+08:00) | 36.9 | 104 | 723 | 50 | 62.1 | 83
160 | 2024-11-24 07:00:00(+08:00) | 39.1 | 110 | 723 | 50 | 62.1 | 83
161 | 2024-11-24 08:00:00(+08:00) | 37.3 | 105 | 722 | 50 | 62.2 | 82
162 | 2024-11-24 09:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 667 | 50 | 62.8 | 80
163 | 2024-11-24 10:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 656 | 50 | 64.2 | 77
164 | 2024-11-24 11:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 650 | 50 | 70.5 | 63
165 | 2024-11-24 12:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 651 | 50 | 75.4 | 52
166 | 2024-11-24 13:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 662 | 50 | 74.7 | 54
167 | 2024-11-24 14:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 634 | 50 | 71.1 | 58
168 | 2024-11-24 15:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 660 | 50 | 70.0 | 58