## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-11-17 16:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 1172 | 42 | 75.7 | 40
2 | 2024-11-17 17:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 1114 | 46 | 75.7 | 40
3 | 2024-11-17 18:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 1056 | 56 | 75.9 | 43
4 | 2024-11-17 19:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 996 | 61 | 75.9 | 45
5 | 2024-11-17 20:00:00(+08:00) | 16.0 | 64 | 952 | 76 | 76.1 | 45
6 | 2024-11-17 21:00:00(+08:00) | 23.4 | 78 | 978 | 61 | 75.7 | 44
7 | 2024-11-17 22:00:00(+08:00) | 23.3 | 77 | 1004 | 53 | 75.7 | 44
8 | 2024-11-17 23:00:00(+08:00) | 23.3 | 77 | 1035 | 50 | 75.6 | 43
9 | 2024-11-18 00:00:00(+08:00) | 23.3 | 77 | 1070 | 47 | 75.6 | 43
10 | 2024-11-18 01:00:00(+08:00) | 22.6 | 76 | 1105 | 44 | 75.4 | 43
11 | 2024-11-18 02:00:00(+08:00) | 19.2 | 70 | 1124 | 44 | 75.4 | 42
12 | 2024-11-18 03:00:00(+08:00) | 15.4 | 63 | 1140 | 46 | 75.4 | 42
13 | 2024-11-18 04:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 1149 | 45 | 75.4 | 42
14 | 2024-11-18 05:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 1153 | 44 | 75.2 | 41
15 | 2024-11-18 06:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 1156 | 43 | 75.2 | 41
16 | 2024-11-18 07:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 1158 | 44 | 75.2 | 41
17 | 2024-11-18 08:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 1155 | 43 | 75.2 | 40
18 | 2024-11-18 09:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 1139 | 43 | 75.0 | 40
19 | 2024-11-18 10:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 1136 | 46 | 75.2 | 40
20 | 2024-11-18 11:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 1144 | 50 | 75.4 | 41
21 | 2024-11-18 12:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 1163 | 54 | 75.6 | 41
22 | 2024-11-18 13:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 1169 | 54 | 75.6 | 41
23 | 2024-11-18 14:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 1196 | 57 | 75.7 | 42
24 | 2024-11-18 15:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 1222 | 55 | 75.9 | 42
25 | 2024-11-18 16:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 1257 | 58 | 76.1 | 44
26 | 2024-11-18 17:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 1336 | 61 | 76.3 | 45
27 | 2024-11-18 18:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 1428 | 56 | 76.3 | 45
28 | 2024-11-18 19:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 1470 | 54 | 76.3 | 45
29 | 2024-11-18 20:00:00(+08:00) | 18.1 | 68 | 1464 | 52 | 76.1 | 45
30 | 2024-11-18 21:00:00(+08:00) | 22.2 | 75 | 1469 | 52 | 76.1 | 45
31 | 2024-11-18 22:00:00(+08:00) | 31.2 | 92 | 1462 | 51 | 75.9 | 45
32 | 2024-11-18 23:00:00(+08:00) | 35.2 | 100 | 1444 | 48 | 75.9 | 45
33 | 2024-11-19 00:00:00(+08:00) | 33.9 | 97 | 1412 | 46 | 75.7 | 45
34 | 2024-11-19 01:00:00(+08:00) | 25.4 | 81 | 1358 | 46 | 75.7 | 45
35 | 2024-11-19 02:00:00(+08:00) | 18.7 | 69 | 1310 | 45 | 75.7 | 45
36 | 2024-11-19 03:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 1268 | 47 | 75.7 | 44
37 | 2024-11-19 04:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 1235 | 47 | 75.7 | 44
38 | 2024-11-19 05:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 1207 | 46 | 75.6 | 44
39 | 2024-11-19 06:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 1171 | 43 | 75.6 | 44
40 | 2024-11-19 07:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 1128 | 44 | 75.6 | 44
41 | 2024-11-19 08:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 1082 | 45 | 75.4 | 43
42 | 2024-11-19 09:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 1008 | 50 | 75.6 | 45
43 | 2024-11-19 10:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 997 | 51 | 75.7 | 45
44 | 2024-11-19 11:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 1020 | 53 | 75.7 | 45
45 | 2024-11-19 12:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 1056 | 53 | 76.1 | 46
46 | 2024-11-19 13:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 1085 | 53 | 75.9 | 46
47 | 2024-11-19 14:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 1111 | 56 | 76.1 | 46
48 | 2024-11-19 15:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 1131 | 53 | 76.3 | 45
49 | 2024-11-19 16:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 1140 | 51 | 76.5 | 45
50 | 2024-11-19 17:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 1143 | 49 | 76.3 | 45
51 | 2024-11-19 18:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 1149 | 49 | 76.3 | 45
52 | 2024-11-19 19:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 1157 | 48 | 76.3 | 45
53 | 2024-11-19 20:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 1154 | 46 | 76.1 | 45
54 | 2024-11-19 21:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 1135 | 84 | 76.1 | 44
55 | 2024-11-19 22:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 1111 | 223 | 76.1 | 44
56 | 2024-11-19 23:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 1102 | 224 | 76.1 | 44
57 | 2024-11-20 00:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 1095 | 98 | 76.1 | 44
58 | 2024-11-20 01:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 1097 | 65 | 75.9 | 43
59 | 2024-11-20 02:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 1113 | 50 | 75.9 | 43
60 | 2024-11-20 03:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 1129 | 43 | 75.9 | 42
61 | 2024-11-20 04:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 1140 | 37 | 75.7 | 42
62 | 2024-11-20 05:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 1150 | 35 | 75.7 | 41
63 | 2024-11-20 06:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 1154 | 34 | 75.6 | 41
64 | 2024-11-20 07:00:00(+08:00) | 1.3 | 8 | 1155 | 31 | 75.7 | 40
65 | 2024-11-20 08:00:00(+08:00) | 1.3 | 8 | 1156 | 32 | 75.7 | 40
66 | 2024-11-20 09:00:00(+08:00) | 1.4 | 8 | 1134 | 33 | 75.7 | 39
67 | 2024-11-20 10:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 1119 | 36 | 75.7 | 40
68 | 2024-11-20 11:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 1132 | 40 | 76.1 | 40
69 | 2024-11-20 12:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 1152 | 40 | 76.3 | 40
70 | 2024-11-20 13:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 1160 | 38 | 76.3 | 39
71 | 2024-11-20 14:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 1171 | 39 | 76.3 | 39
72 | 2024-11-20 15:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 1170 | 37 | 76.6 | 40
73 | 2024-11-20 16:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 1152 | 34 | 76.8 | 39
74 | 2024-11-20 17:00:00(+08:00) | 1.2 | 7 | 1135 | 36 | 77.0 | 39
75 | 2024-11-20 18:00:00(+08:00) | 0.9 | 5 | 1132 | 40 | 77.0 | 39
76 | 2024-11-20 19:00:00(+08:00) | 0.9 | 5 | 1158 | 44 | 77.2 | 39
77 | 2024-11-20 20:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 1189 | 53 | 77.0 | 39
78 | 2024-11-20 21:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 1214 | 51 | 76.8 | 39
79 | 2024-11-20 22:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 1225 | 47 | 76.6 | 39
80 | 2024-11-20 23:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 1234 | 44 | 76.5 | 39
81 | 2024-11-21 00:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 1222 | 43 | 76.5 | 39
82 | 2024-11-21 01:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 1204 | 43 | 76.5 | 39
83 | 2024-11-21 02:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 1183 | 42 | 76.3 | 39
84 | 2024-11-21 03:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 1172 | 44 | 76.1 | 39
85 | 2024-11-21 04:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 1164 | 44 | 76.1 | 39
86 | 2024-11-21 05:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 1166 | 43 | 76.1 | 39
87 | 2024-11-21 06:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 1160 | 43 | 75.9 | 39
88 | 2024-11-21 07:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 1157 | 42 | 75.9 | 39
89 | 2024-11-21 08:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 1154 | 41 | 75.9 | 38
90 | 2024-11-21 09:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 1136 | 39 | 75.7 | 37
91 | 2024-11-21 10:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 1120 | 48 | 75.9 | 38
92 | 2024-11-21 11:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 1124 | 55 | 75.9 | 38
93 | 2024-11-21 12:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 1124 | 50 | 76.3 | 38
94 | 2024-11-21 13:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 1133 | 50 | 76.5 | 38
95 | 2024-11-21 14:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 1161 | 51 | 76.6 | 39
96 | 2024-11-21 15:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 1170 | 46 | 76.6 | 39
97 | 2024-11-21 16:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 1172 | 46 | 76.8 | 39
98 | 2024-11-21 17:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 1190 | 47 | 76.8 | 40
99 | 2024-11-21 18:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 1202 | 48 | 76.8 | 41
100 | 2024-11-21 19:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 1202 | 51 | 76.8 | 40
101 | 2024-11-21 20:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 1210 | 49 | 76.6 | 40
102 | 2024-11-21 21:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 1192 | 44 | 76.5 | 40
103 | 2024-11-21 22:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 1169 | 49 | 76.5 | 41
104 | 2024-11-21 23:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 1147 | 48 | 76.5 | 41
105 | 2024-11-22 00:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 1127 | 47 | 76.3 | 41
106 | 2024-11-22 01:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 1109 | 48 | 76.3 | 41
107 | 2024-11-22 02:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 1116 | 47 | 76.1 | 41
108 | 2024-11-22 03:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 1121 | 46 | 75.9 | 41
109 | 2024-11-22 04:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 1117 | 46 | 75.9 | 41
110 | 2024-11-22 05:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 1113 | 45 | 75.7 | 41
111 | 2024-11-22 06:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 1110 | 45 | 75.7 | 41
112 | 2024-11-22 07:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 1111 | 44 | 75.7 | 41
113 | 2024-11-22 08:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 1102 | 42 | 75.6 | 40
114 | 2024-11-22 09:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 1105 | 44 | 75.6 | 41
115 | 2024-11-22 10:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 1118 | 46 | 75.7 | 41
116 | 2024-11-22 11:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 1135 | 50 | 75.9 | 42
117 | 2024-11-22 12:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 1148 | 52 | 76.1 | 42
118 | 2024-11-22 13:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 1164 | 52 | 76.1 | 42
119 | 2024-11-22 14:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 1172 | 53 | 76.1 | 42
120 | 2024-11-22 15:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 1173 | 52 | 76.3 | 42
121 | 2024-11-22 16:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 1174 | 50 | 76.3 | 42
122 | 2024-11-22 17:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 1163 | 51 | 76.3 | 43
123 | 2024-11-22 18:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 1156 | 49 | 76.3 | 43
124 | 2024-11-22 19:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 1139 | 55 | 76.3 | 43
125 | 2024-11-22 20:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 1129 | 59 | 76.3 | 43
126 | 2024-11-22 21:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 1121 | 55 | 76.3 | 45
127 | 2024-11-22 22:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 1118 | 51 | 76.1 | 45
128 | 2024-11-22 23:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 1109 | 47 | 75.9 | 45
129 | 2024-11-23 00:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 1105 | 46 | 75.9 | 45
130 | 2024-11-23 01:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 1092 | 45 | 75.7 | 45
131 | 2024-11-23 02:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 1074 | 46 | 75.7 | 44
132 | 2024-11-23 03:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 1060 | 46 | 75.6 | 44
133 | 2024-11-23 04:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 1049 | 46 | 75.6 | 44
134 | 2024-11-23 05:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 1040 | 45 | 75.4 | 44
135 | 2024-11-23 06:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 1039 | 44 | 75.4 | 45
136 | 2024-11-23 07:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 1067 | 48 | 75.6 | 47
137 | 2024-11-23 08:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 1088 | 47 | 75.6 | 46
138 | 2024-11-23 09:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 1103 | 47 | 75.4 | 46
139 | 2024-11-23 10:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 1131 | 49 | 75.6 | 46
140 | 2024-11-23 11:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 1145 | 46 | 75.6 | 46
141 | 2024-11-23 12:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 1109 | 49 | 75.6 | 45
142 | 2024-11-23 13:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 1065 | 49 | 75.7 | 45
143 | 2024-11-23 14:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 1036 | 51 | 75.7 | 46
144 | 2024-11-23 15:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 1025 | 53 | 75.9 | 46
145 | 2024-11-23 16:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 1033 | 64 | 76.1 | 46
146 | 2024-11-23 17:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 1060 | 56 | 76.1 | 46
147 | 2024-11-23 18:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 1105 | 50 | 75.9 | 46
148 | 2024-11-23 19:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 1127 | 46 | 75.7 | 46
149 | 2024-11-23 20:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 1109 | 46 | 75.7 | 46
150 | 2024-11-23 21:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 1096 | 52 | 75.7 | 46
151 | 2024-11-23 22:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 1088 | 52 | 75.7 | 46
152 | 2024-11-23 23:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 1082 | 49 | 75.7 | 47
153 | 2024-11-24 00:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 1097 | 49 | 75.6 | 47
154 | 2024-11-24 01:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 1120 | 49 | 75.6 | 47
155 | 2024-11-24 02:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 1131 | 49 | 75.6 | 47
156 | 2024-11-24 03:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 1133 | 49 | 75.6 | 47
157 | 2024-11-24 04:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 1137 | 49 | 75.6 | 47
158 | 2024-11-24 05:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 1138 | 47 | 75.6 | 48
159 | 2024-11-24 06:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 1140 | 48 | 75.6 | 48
160 | 2024-11-24 07:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 1126 | 47 | 75.4 | 47
161 | 2024-11-24 08:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 1104 | 46 | 75.6 | 48
162 | 2024-11-24 09:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 1067 | 45 | 75.6 | 48
163 | 2024-11-24 10:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 1043 | 49 | 75.7 | 49
164 | 2024-11-24 11:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 1032 | 52 | 76.1 | 51
165 | 2024-11-24 12:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 1065 | 58 | 76.3 | 51
166 | 2024-11-24 13:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 1115 | 58 | 76.5 | 51
167 | 2024-11-24 14:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 1168 | 56 | 76.5 | 51
168 | 2024-11-24 15:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 1217 | 55 | 76.5 | 51