## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-10-13 15:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 721 | 55 | 75.4 | 55
2 | 2024-10-13 16:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 660 | 36 | 74.3 | 58
3 | 2024-10-13 17:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 647 | 20 | 72.9 | 58
4 | 2024-10-13 18:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 645 | 24 | 72.0 | 60
5 | 2024-10-13 19:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 650 | 23 | 70.0 | 65
6 | 2024-10-13 20:00:00(+08:00) | 22.7 | 76 | 648 | 30 | 69.4 | 67
7 | 2024-10-13 21:00:00(+08:00) | 10.6 | 54 | 648 | 27 | 68.5 | 69
8 | 2024-10-13 22:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 666 | 29 | 68.0 | 71
9 | 2024-10-13 23:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 681 | 35 | 68.0 | 71
10 | 2024-10-14 00:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 695 | 39 | 67.6 | 70
11 | 2024-10-14 01:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 708 | 40 | 67.6 | 70
12 | 2024-10-14 02:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 711 | 43 | 67.6 | 69
13 | 2024-10-14 03:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 707 | 37 | 67.1 | 69
14 | 2024-10-14 04:00:00(+08:00) | 10.6 | 54 | 703 | 37 | 66.7 | 69
15 | 2024-10-14 05:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 700 | 35 | 66.6 | 70
16 | 2024-10-14 06:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 697 | 40 | 66.6 | 69
17 | 2024-10-14 07:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 694 | 46 | 66.7 | 68
18 | 2024-10-14 08:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 693 | 48 | 66.7 | 68
19 | 2024-10-14 09:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 692 | 50 | 66.9 | 68
20 | 2024-10-14 10:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 694 | 79 | 68.4 | 64
21 | 2024-10-14 11:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 695 | 81 | 69.6 | 63
22 | 2024-10-14 12:00:00(+08:00) | 18.7 | 69 | 666 | 80 | 71.4 | 61
23 | 2024-10-14 13:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 636 | 57 | 72.0 | 61
24 | 2024-10-14 14:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 647 | 41 | 71.6 | 63
25 | 2024-10-14 15:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 660 | 41 | 71.4 | 64
26 | 2024-10-14 16:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 671 | 50 | 71.8 | 64
27 | 2024-10-14 17:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 681 | 56 | 71.8 | 63
28 | 2024-10-14 18:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 647 | 35 | 70.2 | 68
29 | 2024-10-14 19:00:00(+08:00) | 23.4 | 78 | 644 | 35 | 69.3 | 70
30 | 2024-10-14 20:00:00(+08:00) | 13.8 | 60 | 642 | 38 | 69.1 | 69
31 | 2024-10-14 21:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 645 | 37 | 68.7 | 68
32 | 2024-10-14 22:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 659 | 40 | 68.4 | 68
33 | 2024-10-14 23:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 674 | 51 | 68.5 | 68
34 | 2024-10-15 00:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 685 | 40 | 68.2 | 68
35 | 2024-10-15 01:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 696 | 41 | 67.8 | 68
36 | 2024-10-15 02:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 697 | 46 | 67.8 | 67
37 | 2024-10-15 03:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 645 | 48 | 68.0 | 67
38 | 2024-10-15 04:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 648 | 41 | 67.5 | 68
39 | 2024-10-15 05:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 660 | 42 | 67.3 | 68
40 | 2024-10-15 06:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 631 | 42 | 67.1 | 68
41 | 2024-10-15 07:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 636 | 46 | 67.1 | 68
42 | 2024-10-15 08:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 652 | 59 | 67.5 | 69
43 | 2024-10-15 09:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 668 | 51 | 67.3 | 68
44 | 2024-10-15 10:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 682 | 60 | 67.6 | 68
45 | 2024-10-15 11:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 698 | 59 | 68.0 | 67
46 | 2024-10-15 12:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 699 | 52 | 68.2 | 67
47 | 2024-10-15 13:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 696 | 62 | 68.7 | 66
48 | 2024-10-15 14:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 697 | 62 | 69.6 | 64
49 | 2024-10-15 15:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 642 | 45 | 69.8 | 65
50 | 2024-10-15 16:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 653 | 48 | 70.2 | 64
51 | 2024-10-15 17:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 667 | 77 | 71.1 | 62
52 | 2024-10-15 18:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 678 | 52 | 69.8 | 65
53 | 2024-10-15 19:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 688 | 37 | 68.5 | 68
54 | 2024-10-15 20:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 696 | 42 | 68.4 | 68
55 | 2024-10-15 21:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 697 | 40 | 68.2 | 70
56 | 2024-10-15 22:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 649 | 47 | 68.4 | 69
57 | 2024-10-15 23:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 644 | 43 | 68.4 | 68
58 | 2024-10-16 00:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 658 | 41 | 68.0 | 68
59 | 2024-10-16 01:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 668 | 45 | 68.0 | 68
60 | 2024-10-16 02:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 673 | 45 | 67.8 | 68
61 | 2024-10-16 03:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 684 | 44 | 67.6 | 69
62 | 2024-10-16 04:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 691 | 43 | 67.3 | 69
63 | 2024-10-16 05:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 690 | 37 | 67.1 | 69
64 | 2024-10-16 06:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 689 | 46 | 67.1 | 69
65 | 2024-10-16 07:00:00(+08:00) | 17.6 | 67 | 696 | 57 | 67.5 | 69
66 | 2024-10-16 08:00:00(+08:00) | 19.9 | 71 | 697 | 64 | 67.6 | 68
67 | 2024-10-16 09:00:00(+08:00) | 20.2 | 72 | 700 | 53 | 67.5 | 69
68 | 2024-10-16 10:00:00(+08:00) | 20.2 | 72 | 702 | 53 | 67.6 | 69
69 | 2024-10-16 11:00:00(+08:00) | 18.7 | 69 | 705 | 49 | 67.6 | 69
70 | 2024-10-16 12:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 657 | 62 | 68.4 | 68
71 | 2024-10-16 13:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 646 | 62 | 68.7 | 67
72 | 2024-10-16 14:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 656 | 56 | 68.9 | 67
73 | 2024-10-16 15:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 666 | 41 | 68.5 | 68
74 | 2024-10-16 16:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 679 | 40 | 68.4 | 68
75 | 2024-10-16 17:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 688 | 42 | 68.5 | 67
76 | 2024-10-16 18:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 687 | 44 | 68.4 | 67
77 | 2024-10-16 19:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 687 | 46 | 68.2 | 68
78 | 2024-10-16 20:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 691 | 53 | 68.2 | 67
79 | 2024-10-16 21:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 694 | 53 | 68.0 | 68
80 | 2024-10-16 22:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 695 | 53 | 68.2 | 68
81 | 2024-10-16 23:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 637 | 52 | 68.2 | 67
82 | 2024-10-17 00:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 639 | 43 | 67.8 | 68
83 | 2024-10-17 01:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 650 | 46 | 67.8 | 67
84 | 2024-10-17 02:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 658 | 47 | 67.8 | 67
85 | 2024-10-17 03:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 669 | 43 | 67.6 | 68
86 | 2024-10-17 04:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 679 | 47 | 67.6 | 68
87 | 2024-10-17 05:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 678 | 51 | 67.6 | 68
88 | 2024-10-17 06:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 674 | 38 | 67.1 | 69
89 | 2024-10-17 07:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 676 | 38 | 66.9 | 70
90 | 2024-10-17 08:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 680 | 46 | 67.1 | 70
91 | 2024-10-17 09:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 681 | 45 | 67.3 | 70
92 | 2024-10-17 10:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 683 | 57 | 67.8 | 70
93 | 2024-10-17 11:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 686 | 68 | 68.5 | 70
94 | 2024-10-17 12:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 684 | 80 | 70.3 | 67
95 | 2024-10-17 13:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 681 | 77 | 71.6 | 64
96 | 2024-10-17 14:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 678 | 55 | 71.1 | 65
97 | 2024-10-17 15:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 678 | 57 | 71.8 | 65
98 | 2024-10-17 16:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 682 | 45 | 71.4 | 66
99 | 2024-10-17 17:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 687 | 37 | 70.7 | 69
100 | 2024-10-17 18:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 690 | 39 | 70.3 | 70
101 | 2024-10-17 19:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 693 | 39 | 69.6 | 71
102 | 2024-10-17 20:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 692 | 38 | 68.9 | 73
103 | 2024-10-17 21:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 693 | 46 | 69.1 | 73
104 | 2024-10-17 22:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 689 | 34 | 68.4 | 74
105 | 2024-10-17 23:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 686 | 33 | 67.8 | 73
106 | 2024-10-18 00:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 686 | 42 | 67.8 | 72
107 | 2024-10-18 01:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 686 | 37 | 67.5 | 72
108 | 2024-10-18 02:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 680 | 42 | 67.3 | 69
109 | 2024-10-18 03:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 677 | 39 | 67.1 | 68
110 | 2024-10-18 04:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 675 | 46 | 66.9 | 65
111 | 2024-10-18 05:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 670 | 38 | 66.0 | 66
112 | 2024-10-18 06:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 667 | 42 | 65.7 | 66
113 | 2024-10-18 07:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 669 | 62 | 65.8 | 65
114 | 2024-10-18 08:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 678 | 57 | 65.5 | 66
115 | 2024-10-18 09:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 687 | 68 | 66.2 | 65
116 | 2024-10-18 10:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 695 | 58 | 66.4 | 64
117 | 2024-10-18 11:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 698 | 54 | 67.1 | 62
118 | 2024-10-18 12:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 694 | 65 | 69.3 | 56
119 | 2024-10-18 13:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 687 | 53 | 71.1 | 53
120 | 2024-10-18 14:00:00(+08:00) | 25.6 | 82 | 668 | 83 | 71.6 | 54
121 | 2024-10-18 15:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 636 | 79 | 71.8 | 54
122 | 2024-10-18 16:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 648 | 71 | 72.1 | 54
123 | 2024-10-18 17:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 659 | 75 | 72.3 | 55
124 | 2024-10-18 18:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 670 | 62 | 71.6 | 60
125 | 2024-10-18 19:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 686 | 67 | 71.2 | 56
126 | 2024-10-18 20:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 700 | 57 | 70.7 | 52
127 | 2024-10-18 21:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 688 | 56 | 70.5 | 52
128 | 2024-10-18 22:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 687 | 47 | 69.8 | 52
129 | 2024-10-18 23:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 701 | 46 | 69.1 | 55
130 | 2024-10-19 00:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 695 | 42 | 68.5 | 58
131 | 2024-10-19 01:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 710 | 36 | 67.6 | 60
132 | 2024-10-19 02:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 722 | 33 | 66.9 | 62
133 | 2024-10-19 03:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 733 | 34 | 66.2 | 62
134 | 2024-10-19 04:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 739 | 34 | 65.7 | 62
135 | 2024-10-19 05:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 737 | 38 | 65.5 | 61
136 | 2024-10-19 06:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 726 | 32 | 64.9 | 57
137 | 2024-10-19 07:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 721 | 31 | 64.2 | 54
138 | 2024-10-19 08:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 713 | 28 | 63.3 | 51
139 | 2024-10-19 09:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 710 | 41 | 64.4 | 45
140 | 2024-10-19 10:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 709 | 69 | 66.4 | 45
141 | 2024-10-19 11:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 710 | 78 | 68.0 | 42
142 | 2024-10-19 12:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 701 | 102 | 72.3 | 32
143 | 2024-10-19 13:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 700 | 95 | 75.6 | 33
144 | 2024-10-19 14:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 696 | 68 | 75.4 | 27
145 | 2024-10-19 15:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 694 | 72 | 75.7 | 34
146 | 2024-10-19 16:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 691 | 69 | 76.5 | 34
147 | 2024-10-19 17:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 700 | 58 | 77.0 | 28
148 | 2024-10-19 18:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 658 | 50 | 75.9 | 27
149 | 2024-10-19 19:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 667 | 47 | 74.7 | 26
150 | 2024-10-19 20:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 681 | 48 | 73.6 | 26
151 | 2024-10-19 21:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 706 | 54 | 72.9 | 27
152 | 2024-10-19 22:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 704 | 56 | 72.0 | 34
153 | 2024-10-19 23:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 711 | 33 | 71.2 | 27
154 | 2024-10-20 00:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 717 | 42 | 70.9 | 32
155 | 2024-10-20 01:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 730 | 38 | 70.0 | 30
156 | 2024-10-20 02:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 735 | 39 | 69.4 | 28
157 | 2024-10-20 03:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 730 | 29 | 68.9 | 28
158 | 2024-10-20 04:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 723 | 30 | 67.6 | 31
159 | 2024-10-20 05:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 721 | 27 | 67.3 | 30
160 | 2024-10-20 06:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 708 | 32 | 67.1 | 31
161 | 2024-10-20 07:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 705 | 30 | 66.6 | 31
162 | 2024-10-20 08:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 698 | 45 | 66.7 | 32
163 | 2024-10-20 09:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 699 | 62 | 67.5 | 33
164 | 2024-10-20 10:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 704 | 87 | 68.7 | 39
165 | 2024-10-20 11:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 712 | 87 | 70.5 | 34
166 | 2024-10-20 12:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 715 | 112 | 74.5 | 33
167 | 2024-10-20 13:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 665 | 86 | 77.7 | 27
168 | 2024-10-20 14:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 653 | 64 | 77.7 | 27