## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-10-20 15:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 660 | 48 | 77.7 | 23
2 | 2024-10-20 16:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 672 | 60 | 78.8 | 23
3 | 2024-10-20 17:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 682 | 65 | 79.2 | 24
4 | 2024-10-20 18:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 693 | 53 | 77.7 | 23
5 | 2024-10-20 19:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 701 | 39 | 75.9 | 24
6 | 2024-10-20 20:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 670 | 41 | 75.0 | 27
7 | 2024-10-20 21:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 663 | 45 | 73.9 | 30
8 | 2024-10-20 22:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 680 | 53 | 72.9 | 36
9 | 2024-10-20 23:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 703 | 55 | 72.0 | 43
10 | 2024-10-21 00:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 725 | 36 | 70.7 | 37
11 | 2024-10-21 01:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 743 | 29 | 69.8 | 39
12 | 2024-10-21 02:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 748 | 39 | 69.1 | 41
13 | 2024-10-21 03:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 753 | 36 | 68.4 | 42
14 | 2024-10-21 04:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 748 | 35 | 68.0 | 39
15 | 2024-10-21 05:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 746 | 37 | 67.1 | 40
16 | 2024-10-21 06:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 745 | 32 | 67.1 | 36
17 | 2024-10-21 07:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 744 | 38 | 67.1 | 37
18 | 2024-10-21 08:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 747 | 47 | 66.7 | 45
19 | 2024-10-21 09:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 753 | 61 | 67.5 | 44
20 | 2024-10-21 10:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 752 | 67 | 69.1 | 39
21 | 2024-10-21 11:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 747 | 72 | 70.9 | 36
22 | 2024-10-21 12:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 682 | 111 | 74.5 | 36
23 | 2024-10-21 13:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 677 | 89 | 77.0 | 37
24 | 2024-10-21 14:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 688 | 73 | 76.6 | 41
25 | 2024-10-21 15:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 671 | 64 | 76.5 | 45
26 | 2024-10-21 16:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 684 | 58 | 77.2 | 41
27 | 2024-10-21 17:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 695 | 58 | 77.4 | 41
28 | 2024-10-21 18:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 711 | 50 | 75.7 | 46
29 | 2024-10-21 19:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 724 | 42 | 74.3 | 48
30 | 2024-10-21 20:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 738 | 44 | 73.8 | 48
31 | 2024-10-21 21:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 746 | 47 | 73.0 | 53
32 | 2024-10-21 22:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 753 | 40 | 72.3 | 55
33 | 2024-10-21 23:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 754 | 36 | 71.2 | 56
34 | 2024-10-22 00:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 754 | 34 | 70.7 | 60
35 | 2024-10-22 01:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 754 | 32 | 69.6 | 57
36 | 2024-10-22 02:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 755 | 37 | 68.9 | 56
37 | 2024-10-22 03:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 757 | 38 | 68.0 | 55
38 | 2024-10-22 04:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 760 | 197 | 67.5 | 54
39 | 2024-10-22 05:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 765 | 90 | 67.1 | 52
40 | 2024-10-22 06:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 769 | 32 | 66.4 | 53
41 | 2024-10-22 07:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 772 | 33 | 66.2 | 52
42 | 2024-10-22 08:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 780 | 41 | 65.7 | 59
43 | 2024-10-22 09:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 790 | 46 | 66.4 | 57
44 | 2024-10-22 10:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 796 | 50 | 67.8 | 54
45 | 2024-10-22 11:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 795 | 57 | 69.8 | 51
46 | 2024-10-22 12:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 669 | 99 | 73.6 | 50
47 | 2024-10-22 13:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 662 | 85 | 75.7 | 52
48 | 2024-10-22 14:00:00(+08:00) | 20.5 | 72 | 669 | 69 | 75.7 | 54
49 | 2024-10-22 15:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 676 | 71 | 76.5 | 53
50 | 2024-10-22 16:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 665 | 51 | 76.3 | 54
51 | 2024-10-22 17:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 673 | 49 | 75.7 | 59
52 | 2024-10-22 18:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 684 | 49 | 74.8 | 56
53 | 2024-10-22 19:00:00(+08:00) | 20.9 | 73 | 686 | 46 | 73.8 | 62
54 | 2024-10-22 20:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 664 | 43 | 72.7 | 66
55 | 2024-10-22 21:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 684 | 43 | 72.3 | 64
56 | 2024-10-22 22:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 707 | 42 | 71.4 | 64
57 | 2024-10-22 23:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 728 | 36 | 70.7 | 67
58 | 2024-10-23 00:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 749 | 30 | 69.8 | 71
59 | 2024-10-23 01:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 767 | 34 | 69.6 | 70
60 | 2024-10-23 02:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 775 | 35 | 68.5 | 69
61 | 2024-10-23 03:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 782 | 41 | 68.0 | 66
62 | 2024-10-23 04:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 785 | 41 | 67.6 | 64
63 | 2024-10-23 05:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 785 | 40 | 67.3 | 64
64 | 2024-10-23 06:00:00(+08:00) | 12.5 | 57 | 787 | 36 | 66.7 | 63
65 | 2024-10-23 07:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 781 | 35 | 66.6 | 57
66 | 2024-10-23 08:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 783 | 50 | 66.7 | 52
67 | 2024-10-23 09:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 792 | 66 | 67.8 | 57
68 | 2024-10-23 10:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 788 | 59 | 68.7 | 58
69 | 2024-10-23 11:00:00(+08:00) | 15.7 | 63 | 701 | 66 | 70.2 | 58
70 | 2024-10-23 12:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 683 | 95 | 74.1 | 57
71 | 2024-10-23 13:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 688 | 88 | 77.4 | 49
72 | 2024-10-23 14:00:00(+08:00) | 18.9 | 69 | 677 | 74 | 77.2 | 51
73 | 2024-10-23 15:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 681 | 59 | 77.4 | 49
74 | 2024-10-23 16:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 665 | 67 | 78.3 | 44
75 | 2024-10-23 17:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 649 | 56 | 78.4 | 40
76 | 2024-10-24 11:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 809 | 40 | 71.8 | 59
77 | 2024-10-24 12:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 718 | 50 | 81.7 | 44
78 | 2024-10-24 13:00:00(+08:00) | 24.2 | 79 | 691 | 50 | 84.2 | 41
79 | 2024-10-24 14:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 663 | 50 | 83.1 | 44
80 | 2024-10-24 15:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 653 | 50 | 82.8 | 48
81 | 2024-10-24 16:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 633 | 50 | 81.5 | 49
82 | 2024-10-24 17:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 630 | 50 | 79.9 | 52
83 | 2024-10-24 18:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 646 | 50 | 77.0 | 55
84 | 2024-10-24 19:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 648 | 50 | 75.9 | 58
85 | 2024-10-24 20:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 670 | 50 | 75.9 | 59
86 | 2024-10-24 21:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 665 | 50 | 75.4 | 61
87 | 2024-10-24 22:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 664 | 50 | 75.2 | 62
88 | 2024-10-24 23:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 669 | 50 | 74.8 | 62
89 | 2024-10-25 00:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 693 | 50 | 74.3 | 61
90 | 2024-10-25 01:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 673 | 50 | 74.1 | 62
91 | 2024-10-25 02:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 657 | 50 | 73.2 | 65
92 | 2024-10-25 03:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 651 | 50 | 72.1 | 66
93 | 2024-10-25 04:00:00(+08:00) | 17.0 | 66 | 682 | 50 | 71.2 | 66
94 | 2024-10-25 05:00:00(+08:00) | 19.7 | 71 | 687 | 50 | 70.7 | 66
95 | 2024-10-25 06:00:00(+08:00) | 19.1 | 70 | 680 | 50 | 70.0 | 67
96 | 2024-10-25 07:00:00(+08:00) | 18.7 | 69 | 689 | 50 | 70.7 | 67
97 | 2024-10-25 08:00:00(+08:00) | 16.8 | 65 | 679 | 50 | 70.2 | 66
98 | 2024-10-25 09:00:00(+08:00) | 21.2 | 74 | 680 | 50 | 70.2 | 65
99 | 2024-10-25 10:00:00(+08:00) | 30.6 | 91 | 690 | 50 | 70.5 | 65
100 | 2024-10-25 11:00:00(+08:00) | 35.0 | 99 | 677 | 50 | 70.5 | 64
101 | 2024-10-25 12:00:00(+08:00) | 24.9 | 80 | 654 | 50 | 72.5 | 60
102 | 2024-10-25 13:00:00(+08:00) | 21.6 | 74 | 650 | 50 | 75.0 | 56
103 | 2024-10-25 14:00:00(+08:00) | 16.0 | 64 | 650 | 50 | 75.2 | 55
104 | 2024-10-25 15:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 655 | 50 | 72.1 | 61
105 | 2024-10-25 16:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 671 | 50 | 72.7 | 61
106 | 2024-10-25 17:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 685 | 50 | 72.5 | 62
107 | 2024-10-25 18:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 660 | 50 | 71.4 | 65
108 | 2024-10-25 19:00:00(+08:00) | 17.5 | 67 | 664 | 50 | 70.0 | 70
109 | 2024-10-25 20:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 672 | 50 | 69.4 | 72
110 | 2024-10-25 21:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 685 | 50 | 68.9 | 72
111 | 2024-10-25 22:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 701 | 50 | 68.5 | 72
112 | 2024-10-25 23:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 720 | 50 | 67.8 | 72
113 | 2024-10-26 00:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 743 | 50 | 67.6 | 72
114 | 2024-10-26 01:00:00(+08:00) | 15.4 | 63 | 751 | 50 | 67.1 | 72
115 | 2024-10-26 02:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 755 | 50 | 66.9 | 72
116 | 2024-10-26 03:00:00(+08:00) | 16.6 | 65 | 753 | 50 | 66.2 | 73
117 | 2024-10-26 04:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 747 | 50 | 65.3 | 72
118 | 2024-10-26 05:00:00(+08:00) | 58.8 | 153 | 696 | 50 | 64.6 | 71
119 | 2024-10-26 06:00:00(+08:00) | 74.7 | 164 | 682 | 50 | 63.5 | 71
120 | 2024-10-26 07:00:00(+08:00) | 55.8 | 151 | 684 | 50 | 63.1 | 72
121 | 2024-10-26 08:00:00(+08:00) | 45.1 | 125 | 698 | 50 | 63.5 | 70
122 | 2024-10-26 09:00:00(+08:00) | 32.0 | 94 | 701 | 50 | 64.4 | 68
123 | 2024-10-26 10:00:00(+08:00) | 27.8 | 86 | 704 | 50 | 65.3 | 68
124 | 2024-10-26 11:00:00(+08:00) | 26.5 | 83 | 717 | 50 | 67.6 | 65
125 | 2024-10-26 12:00:00(+08:00) | 22.0 | 75 | 725 | 50 | 72.0 | 58
126 | 2024-10-26 13:00:00(+08:00) | 41.3 | 115 | 697 | 50 | 73.0 | 59
127 | 2024-10-26 14:00:00(+08:00) | 29.9 | 90 | 669 | 50 | 72.9 | 58
128 | 2024-10-26 15:00:00(+08:00) | 25.3 | 81 | 674 | 50 | 73.6 | 54
129 | 2024-10-26 16:00:00(+08:00) | 20.3 | 72 | 688 | 50 | 74.1 | 54
130 | 2024-10-26 17:00:00(+08:00) | 19.7 | 71 | 704 | 50 | 73.8 | 59
131 | 2024-10-26 18:00:00(+08:00) | 18.6 | 69 | 718 | 50 | 73.4 | 54
132 | 2024-10-26 19:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 675 | 50 | 72.5 | 56
133 | 2024-10-26 20:00:00(+08:00) | 21.0 | 73 | 679 | 50 | 71.4 | 64
134 | 2024-10-26 21:00:00(+08:00) | 17.7 | 67 | 681 | 50 | 70.5 | 69
135 | 2024-10-26 22:00:00(+08:00) | 22.2 | 75 | 695 | 50 | 70.0 | 73
136 | 2024-10-26 23:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 666 | 50 | 69.6 | 70
137 | 2024-10-27 00:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 682 | 50 | 68.7 | 67
138 | 2024-10-27 01:00:00(+08:00) | 17.8 | 67 | 707 | 50 | 68.4 | 67
139 | 2024-10-27 02:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 736 | 50 | 68.2 | 68
140 | 2024-10-27 03:00:00(+08:00) | 18.1 | 68 | 762 | 50 | 68.0 | 70
141 | 2024-10-27 04:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 777 | 50 | 67.6 | 72
142 | 2024-10-27 05:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 775 | 50 | 66.4 | 76
143 | 2024-10-27 06:00:00(+08:00) | 13.8 | 60 | 757 | 50 | 65.5 | 77
144 | 2024-10-27 07:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 742 | 50 | 64.9 | 72
145 | 2024-10-27 08:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 739 | 50 | 64.9 | 66
146 | 2024-10-27 09:00:00(+08:00) | 15.7 | 63 | 740 | 50 | 65.7 | 68
147 | 2024-10-27 10:00:00(+08:00) | 21.0 | 73 | 744 | 50 | 66.7 | 68
148 | 2024-10-27 11:00:00(+08:00) | 49.1 | 134 | 694 | 50 | 68.2 | 61
149 | 2024-10-27 12:00:00(+08:00) | 32.5 | 95 | 700 | 50 | 71.1 | 65
150 | 2024-10-27 13:00:00(+08:00) | 17.3 | 66 | 661 | 50 | 73.2 | 66
151 | 2024-10-27 14:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 661 | 50 | 72.9 | 66