## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-10-27 15:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 673 | 50 | 73.2 | 64
2 | 2024-10-27 16:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 682 | 50 | 73.2 | 68
3 | 2024-10-27 17:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 694 | 50 | 72.7 | 72
4 | 2024-10-27 18:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 702 | 50 | 70.3 | 76
5 | 2024-10-27 19:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 698 | 50 | 69.8 | 77
6 | 2024-10-27 20:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 701 | 50 | 69.4 | 78
7 | 2024-10-27 21:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 660 | 50 | 69.4 | 76
8 | 2024-10-27 22:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 655 | 50 | 68.9 | 75
9 | 2024-10-27 23:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 670 | 50 | 68.5 | 75
10 | 2024-10-28 00:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 681 | 50 | 68.5 | 75
11 | 2024-10-28 01:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 695 | 50 | 68.4 | 75
12 | 2024-10-28 02:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 705 | 50 | 68.0 | 76
13 | 2024-10-28 03:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 707 | 50 | 67.8 | 76
14 | 2024-10-28 04:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 710 | 50 | 67.3 | 74
15 | 2024-10-28 05:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 719 | 50 | 67.5 | 74
16 | 2024-10-28 06:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 723 | 50 | 68.0 | 75
17 | 2024-10-28 07:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 724 | 50 | 67.8 | 78
18 | 2024-10-28 08:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 731 | 50 | 67.6 | 77
19 | 2024-10-28 09:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 737 | 50 | 67.6 | 77
20 | 2024-10-28 10:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 742 | 50 | 68.2 | 75
21 | 2024-10-28 11:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 673 | 50 | 68.9 | 76
22 | 2024-10-28 12:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 660 | 50 | 69.6 | 73
23 | 2024-10-28 13:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 646 | 50 | 69.8 | 68
24 | 2024-10-28 14:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 639 | 50 | 70.0 | 62
25 | 2024-10-28 15:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 643 | 50 | 70.7 | 60
26 | 2024-10-28 16:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 655 | 50 | 70.5 | 56
27 | 2024-10-28 17:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 665 | 50 | 71.1 | 52
28 | 2024-10-28 18:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 640 | 50 | 69.6 | 55
29 | 2024-10-28 19:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 641 | 50 | 67.6 | 63
30 | 2024-10-28 20:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 652 | 50 | 67.3 | 62
31 | 2024-10-28 21:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 662 | 50 | 67.1 | 61
32 | 2024-10-28 22:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 672 | 50 | 66.7 | 60
33 | 2024-10-28 23:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 677 | 50 | 66.6 | 62
34 | 2024-10-29 00:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 674 | 50 | 66.4 | 62
35 | 2024-10-29 01:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 673 | 50 | 66.2 | 63
36 | 2024-10-29 02:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 673 | 50 | 66.0 | 64
37 | 2024-10-29 03:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 671 | 50 | 66.0 | 65
38 | 2024-10-29 04:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 675 | 50 | 65.8 | 67
39 | 2024-10-29 05:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 677 | 50 | 65.5 | 67
40 | 2024-10-29 06:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 675 | 50 | 65.3 | 67
41 | 2024-10-29 07:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 675 | 50 | 65.5 | 66
42 | 2024-10-29 08:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 674 | 50 | 65.3 | 64
43 | 2024-10-29 09:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 671 | 50 | 65.5 | 63
44 | 2024-10-29 10:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 669 | 50 | 65.8 | 62
45 | 2024-10-29 11:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 670 | 50 | 66.4 | 60
46 | 2024-10-29 12:00:00(+08:00) | 21.0 | 73 | 627 | 50 | 67.5 | 56
47 | 2024-10-29 13:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 628 | 50 | 68.0 | 54
48 | 2024-10-29 14:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 630 | 50 | 68.0 | 53
49 | 2024-10-29 15:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 640 | 50 | 67.8 | 55
50 | 2024-10-29 16:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 649 | 50 | 67.8 | 55
51 | 2024-10-29 17:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 663 | 50 | 67.6 | 55
52 | 2024-10-29 18:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 631 | 50 | 66.9 | 59
53 | 2024-10-29 19:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 634 | 50 | 66.0 | 61
54 | 2024-10-29 20:00:00(+08:00) | 38.5 | 108 | 636 | 50 | 65.8 | 62
55 | 2024-10-29 21:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 639 | 50 | 65.7 | 62
56 | 2024-10-29 22:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 647 | 50 | 65.3 | 61
57 | 2024-10-29 23:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 664 | 50 | 64.9 | 60
58 | 2024-10-30 00:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 678 | 50 | 64.2 | 60
59 | 2024-10-30 01:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 691 | 50 | 63.7 | 59
60 | 2024-10-30 02:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 662 | 50 | 63.3 | 59
61 | 2024-10-30 03:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 637 | 50 | 62.6 | 60
62 | 2024-10-30 04:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 649 | 50 | 62.1 | 60
63 | 2024-10-30 05:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 659 | 50 | 61.3 | 61
64 | 2024-10-30 06:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 668 | 50 | 60.8 | 61
65 | 2024-10-30 07:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 682 | 50 | 60.8 | 61
66 | 2024-10-30 08:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 698 | 50 | 60.4 | 62
67 | 2024-10-30 09:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 706 | 50 | 61.2 | 61
68 | 2024-10-30 10:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 716 | 50 | 62.6 | 59
69 | 2024-10-30 11:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 723 | 50 | 64.0 | 61
70 | 2024-10-30 12:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 724 | 50 | 68.9 | 55
71 | 2024-10-30 13:00:00(+08:00) | 26.2 | 83 | 652 | 50 | 71.1 | 51
72 | 2024-10-30 14:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 647 | 50 | 71.4 | 53
73 | 2024-10-30 15:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 662 | 50 | 71.8 | 53
74 | 2024-10-30 16:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 649 | 50 | 71.6 | 52
75 | 2024-10-30 17:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 656 | 50 | 71.1 | 52
76 | 2024-10-30 18:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 669 | 50 | 70.3 | 57
77 | 2024-10-30 19:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 684 | 50 | 69.3 | 57
78 | 2024-10-30 20:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 702 | 50 | 68.7 | 58
79 | 2024-10-30 21:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 712 | 50 | 68.0 | 61
80 | 2024-10-30 22:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 722 | 50 | 67.1 | 62
81 | 2024-10-30 23:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 728 | 50 | 66.9 | 66
82 | 2024-10-31 00:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 739 | 50 | 66.0 | 65
83 | 2024-10-31 01:00:00(+08:00) | 17.2 | 66 | 684 | 50 | 64.9 | 64
84 | 2024-10-31 02:00:00(+08:00) | 17.7 | 67 | 684 | 50 | 64.4 | 59
85 | 2024-10-31 03:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 651 | 50 | 64.2 | 53
86 | 2024-10-31 04:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 657 | 50 | 63.5 | 49
87 | 2024-10-31 05:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 666 | 50 | 63.0 | 47
88 | 2024-10-31 06:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 675 | 50 | 62.2 | 46
89 | 2024-10-31 07:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 686 | 50 | 61.9 | 44
90 | 2024-10-31 08:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 697 | 50 | 61.7 | 44
91 | 2024-10-31 09:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 702 | 50 | 62.1 | 45
92 | 2024-10-31 10:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 709 | 50 | 63.7 | 55
93 | 2024-10-31 11:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 719 | 50 | 64.6 | 62
94 | 2024-10-31 12:00:00(+08:00) | 22.8 | 77 | 675 | 50 | 69.4 | 55
95 | 2024-10-31 13:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 662 | 50 | 71.2 | 48
96 | 2024-10-31 14:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 645 | 50 | 70.9 | 50
97 | 2024-10-31 15:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 653 | 50 | 70.9 | 52
98 | 2024-10-31 16:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 665 | 50 | 71.2 | 52
99 | 2024-10-31 17:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 653 | 50 | 71.1 | 54
100 | 2024-10-31 18:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 648 | 50 | 69.6 | 60
101 | 2024-10-31 19:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 658 | 50 | 68.4 | 64
102 | 2024-10-31 20:00:00(+08:00) | 32.6 | 95 | 661 | 50 | 68.0 | 64
103 | 2024-10-31 21:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 670 | 50 | 67.6 | 64
104 | 2024-10-31 22:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 671 | 50 | 66.9 | 65
105 | 2024-10-31 23:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 683 | 50 | 66.2 | 66
106 | 2024-11-01 00:00:00(+08:00) | 12.5 | 57 | 709 | 50 | 65.3 | 67
107 | 2024-11-01 01:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 704 | 50 | 64.4 | 68
108 | 2024-11-01 02:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 668 | 50 | 63.5 | 65
109 | 2024-11-01 03:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 672 | 50 | 62.6 | 59
110 | 2024-11-01 04:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 677 | 50 | 62.1 | 55
111 | 2024-11-01 05:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 684 | 50 | 61.9 | 56
112 | 2024-11-01 06:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 687 | 50 | 61.2 | 55
113 | 2024-11-01 07:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 690 | 50 | 61.0 | 55
114 | 2024-11-01 08:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 683 | 50 | 60.8 | 54
115 | 2024-11-01 09:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 688 | 50 | 60.8 | 51
116 | 2024-11-01 10:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 689 | 50 | 62.2 | 51
117 | 2024-11-01 11:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 640 | 50 | 63.3 | 56
118 | 2024-11-01 12:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 634 | 50 | 67.8 | 55
119 | 2024-11-01 13:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 647 | 50 | 69.6 | 57
120 | 2024-11-01 14:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 649 | 50 | 68.9 | 59
121 | 2024-11-01 15:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 656 | 50 | 69.1 | 59
122 | 2024-11-01 16:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 636 | 50 | 69.6 | 57
123 | 2024-11-01 17:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 632 | 50 | 68.9 | 60
124 | 2024-11-01 18:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 643 | 50 | 68.2 | 61
125 | 2024-11-01 19:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 638 | 50 | 67.1 | 63
126 | 2024-11-01 20:00:00(+08:00) | 27.5 | 85 | 659 | 50 | 66.4 | 66
127 | 2024-11-01 21:00:00(+08:00) | 22.5 | 76 | 657 | 50 | 66.2 | 66
128 | 2024-11-01 22:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 662 | 50 | 66.4 | 65
129 | 2024-11-01 23:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 655 | 50 | 65.8 | 66
130 | 2024-11-02 00:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 666 | 50 | 64.9 | 67
131 | 2024-11-02 01:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 681 | 50 | 64.6 | 67
132 | 2024-11-02 02:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 695 | 50 | 64.4 | 68
133 | 2024-11-02 03:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 704 | 50 | 64.4 | 69
134 | 2024-11-02 04:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 710 | 50 | 64.0 | 68
135 | 2024-11-02 05:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 711 | 50 | 63.5 | 68
136 | 2024-11-02 06:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 707 | 50 | 63.0 | 68
137 | 2024-11-02 07:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 704 | 50 | 63.0 | 66
138 | 2024-11-02 08:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 704 | 50 | 62.8 | 65
139 | 2024-11-02 09:00:00(+08:00) | 17.5 | 67 | 700 | 50 | 63.5 | 62
140 | 2024-11-02 10:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 652 | 50 | 64.6 | 60
141 | 2024-11-02 11:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 638 | 50 | 65.3 | 58
142 | 2024-11-02 12:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 647 | 50 | 68.4 | 54
143 | 2024-11-02 13:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 657 | 50 | 69.3 | 54
144 | 2024-11-02 14:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 669 | 50 | 68.9 | 60
145 | 2024-11-02 15:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 678 | 50 | 68.7 | 57
146 | 2024-11-02 16:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 682 | 50 | 68.9 | 58
147 | 2024-11-02 17:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 680 | 50 | 68.7 | 60
148 | 2024-11-02 18:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 679 | 50 | 67.6 | 62
149 | 2024-11-02 19:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 648 | 50 | 66.9 | 65
150 | 2024-11-02 20:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 644 | 50 | 65.7 | 73
151 | 2024-11-02 21:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 645 | 50 | 64.4 | 80
152 | 2024-11-02 22:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 643 | 50 | 64.6 | 80
153 | 2024-11-02 23:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 655 | 50 | 64.9 | 74
154 | 2024-11-03 00:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 666 | 50 | 64.6 | 71
155 | 2024-11-03 01:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 676 | 50 | 64.6 | 69
156 | 2024-11-03 02:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 684 | 50 | 63.9 | 69
157 | 2024-11-03 03:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 682 | 50 | 63.5 | 69
158 | 2024-11-03 04:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 676 | 50 | 63.5 | 69
159 | 2024-11-03 05:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 671 | 50 | 63.3 | 71
160 | 2024-11-03 06:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 671 | 50 | 62.4 | 78
161 | 2024-11-03 07:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 673 | 50 | 62.2 | 78
162 | 2024-11-03 08:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 680 | 50 | 62.1 | 77
163 | 2024-11-03 09:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 632 | 50 | 62.1 | 77
164 | 2024-11-03 10:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 630 | 50 | 63.1 | 76
165 | 2024-11-03 11:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 644 | 50 | 64.2 | 71
166 | 2024-11-03 12:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 660 | 50 | 66.9 | 64
167 | 2024-11-03 13:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 671 | 50 | 68.9 | 59
168 | 2024-11-03 14:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 625 | 50 | 68.7 | 60