## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-10-13 15:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 594 | 54 | 75.6 | 54
2 | 2024-10-13 16:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 637 | 57 | 76.1 | 56
3 | 2024-10-13 17:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 676 | 54 | 76.3 | 55
4 | 2024-10-13 18:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 684 | 51 | 76.1 | 55
5 | 2024-10-13 19:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 686 | 50 | 75.9 | 55
6 | 2024-10-13 20:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 696 | 58 | 75.7 | 57
7 | 2024-10-13 21:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 658 | 50 | 75.6 | 57
8 | 2024-10-13 22:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 627 | 46 | 75.6 | 57
9 | 2024-10-13 23:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 621 | 44 | 75.4 | 57
10 | 2024-10-14 00:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 628 | 43 | 75.2 | 58
11 | 2024-10-14 01:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 634 | 45 | 75.2 | 57
12 | 2024-10-14 02:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 638 | 50 | 75.0 | 57
13 | 2024-10-14 03:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 644 | 47 | 74.8 | 56
14 | 2024-10-14 04:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 645 | 48 | 74.8 | 56
15 | 2024-10-14 05:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 636 | 49 | 74.8 | 56
16 | 2024-10-14 06:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 620 | 48 | 74.8 | 55
17 | 2024-10-14 07:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 612 | 47 | 74.8 | 55
18 | 2024-10-14 08:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 608 | 46 | 74.8 | 55
19 | 2024-10-14 09:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 538 | 46 | 74.7 | 55
20 | 2024-10-14 10:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 534 | 47 | 74.8 | 54
21 | 2024-10-14 11:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 549 | 51 | 75.0 | 54
22 | 2024-10-14 12:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 564 | 54 | 75.4 | 54
23 | 2024-10-14 13:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 576 | 54 | 75.6 | 54
24 | 2024-10-14 14:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 582 | 51 | 75.6 | 55
25 | 2024-10-14 15:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 585 | 51 | 75.7 | 56
26 | 2024-10-14 16:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 582 | 52 | 75.7 | 56
27 | 2024-10-14 17:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 576 | 52 | 75.7 | 56
28 | 2024-10-14 18:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 578 | 50 | 75.7 | 56
29 | 2024-10-14 19:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 594 | 56 | 75.7 | 57
30 | 2024-10-14 20:00:00(+08:00) | 23.0 | 77 | 580 | 54 | 75.9 | 57
31 | 2024-10-14 21:00:00(+08:00) | 25.5 | 82 | 586 | 53 | 75.9 | 57
32 | 2024-10-14 22:00:00(+08:00) | 22.4 | 76 | 603 | 50 | 75.7 | 56
33 | 2024-10-14 23:00:00(+08:00) | 16.6 | 65 | 621 | 50 | 75.6 | 56
34 | 2024-10-15 00:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 637 | 46 | 75.4 | 56
35 | 2024-10-15 01:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 650 | 46 | 75.4 | 55
36 | 2024-10-15 02:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 645 | 45 | 75.2 | 55
37 | 2024-10-15 03:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 639 | 46 | 75.2 | 55
38 | 2024-10-15 04:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 632 | 46 | 75.2 | 55
39 | 2024-10-15 05:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 631 | 46 | 75.0 | 55
40 | 2024-10-15 06:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 632 | 49 | 75.0 | 55
41 | 2024-10-15 07:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 634 | 48 | 75.0 | 55
42 | 2024-10-15 08:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 632 | 49 | 75.2 | 55
43 | 2024-10-15 09:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 635 | 47 | 75.2 | 55
44 | 2024-10-15 10:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 628 | 46 | 75.0 | 55
45 | 2024-10-15 11:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 614 | 48 | 75.2 | 55
46 | 2024-10-15 12:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 604 | 50 | 75.2 | 55
47 | 2024-10-15 13:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 600 | 51 | 75.2 | 55
48 | 2024-10-15 14:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 588 | 52 | 75.4 | 55
49 | 2024-10-15 15:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 580 | 51 | 75.4 | 55
50 | 2024-10-15 16:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 578 | 52 | 75.4 | 55
51 | 2024-10-15 17:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 592 | 61 | 75.9 | 55
52 | 2024-10-15 18:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 606 | 55 | 76.1 | 55
53 | 2024-10-15 19:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 620 | 52 | 75.9 | 55
54 | 2024-10-15 20:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 635 | 53 | 75.9 | 55
55 | 2024-10-15 21:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 645 | 51 | 75.7 | 55
56 | 2024-10-15 22:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 648 | 48 | 75.7 | 56
57 | 2024-10-15 23:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 648 | 47 | 75.7 | 56
58 | 2024-10-16 00:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 644 | 52 | 75.7 | 56
59 | 2024-10-16 01:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 642 | 48 | 75.6 | 55
60 | 2024-10-16 02:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 649 | 46 | 75.4 | 55
61 | 2024-10-16 03:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 641 | 45 | 75.4 | 55
62 | 2024-10-16 04:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 634 | 45 | 75.2 | 55
63 | 2024-10-16 05:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 629 | 46 | 75.2 | 55
64 | 2024-10-16 06:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 629 | 46 | 75.2 | 55
65 | 2024-10-16 07:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 625 | 46 | 75.2 | 55
66 | 2024-10-16 08:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 630 | 44 | 75.2 | 55
67 | 2024-10-16 09:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 632 | 47 | 75.2 | 55
68 | 2024-10-16 10:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 637 | 48 | 75.2 | 55
69 | 2024-10-16 11:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 643 | 54 | 75.4 | 55
70 | 2024-10-16 12:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 649 | 54 | 75.6 | 55
71 | 2024-10-16 13:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 651 | 56 | 75.7 | 55
72 | 2024-10-16 14:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 652 | 56 | 75.9 | 55
73 | 2024-10-16 15:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 653 | 66 | 76.1 | 55
74 | 2024-10-16 16:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 650 | 79 | 76.1 | 55
75 | 2024-10-16 17:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 651 | 115 | 76.1 | 55
76 | 2024-10-16 18:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 645 | 56 | 76.1 | 55
77 | 2024-10-16 19:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 638 | 41 | 75.9 | 55
78 | 2024-10-16 20:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 635 | 39 | 75.9 | 54
79 | 2024-10-16 21:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 635 | 40 | 75.7 | 55
80 | 2024-10-16 22:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 632 | 41 | 75.7 | 55
81 | 2024-10-16 23:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 575 | 42 | 75.7 | 55
82 | 2024-10-17 00:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 579 | 42 | 75.7 | 55
83 | 2024-10-17 01:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 597 | 43 | 75.6 | 54
84 | 2024-10-17 02:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 609 | 45 | 75.6 | 54
85 | 2024-10-17 03:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 627 | 45 | 75.6 | 54
86 | 2024-10-17 04:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 638 | 45 | 75.6 | 54
87 | 2024-10-17 05:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 638 | 48 | 75.6 | 54
88 | 2024-10-17 06:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 630 | 46 | 75.4 | 54
89 | 2024-10-17 07:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 627 | 46 | 75.4 | 55
90 | 2024-10-17 08:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 620 | 45 | 75.4 | 55
91 | 2024-10-17 09:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 624 | 71 | 75.6 | 55
92 | 2024-10-17 10:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 620 | 60 | 75.6 | 55
93 | 2024-10-17 11:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 615 | 51 | 75.6 | 55
94 | 2024-10-17 12:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 611 | 51 | 75.9 | 55
95 | 2024-10-17 13:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 611 | 61 | 76.5 | 55
96 | 2024-10-17 14:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 610 | 56 | 76.5 | 55
97 | 2024-10-17 15:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 617 | 55 | 76.6 | 55
98 | 2024-10-17 16:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 627 | 124 | 76.8 | 56
99 | 2024-10-17 17:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 638 | 62 | 76.8 | 56
100 | 2024-10-17 18:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 638 | 44 | 76.8 | 57
101 | 2024-10-17 19:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 634 | 39 | 76.6 | 57
102 | 2024-10-17 20:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 638 | 41 | 76.6 | 57
103 | 2024-10-17 21:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 644 | 42 | 76.5 | 58
104 | 2024-10-17 22:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 644 | 40 | 76.3 | 58
105 | 2024-10-17 23:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 645 | 39 | 76.1 | 57
106 | 2024-10-18 00:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 654 | 43 | 75.9 | 57
107 | 2024-10-18 01:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 652 | 43 | 75.9 | 57
108 | 2024-10-18 02:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 644 | 47 | 75.7 | 56
109 | 2024-10-18 03:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 635 | 42 | 75.6 | 55
110 | 2024-10-18 04:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 631 | 42 | 75.6 | 54
111 | 2024-10-18 05:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 621 | 41 | 75.2 | 53
112 | 2024-10-18 06:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 613 | 41 | 75.0 | 52
113 | 2024-10-18 07:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 611 | 43 | 75.0 | 51
114 | 2024-10-18 08:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 620 | 45 | 74.8 | 51
115 | 2024-10-18 09:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 628 | 40 | 74.7 | 51
116 | 2024-10-18 10:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 631 | 41 | 74.7 | 51
117 | 2024-10-18 11:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 630 | 44 | 74.8 | 50
118 | 2024-10-18 12:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 619 | 48 | 75.0 | 49
119 | 2024-10-18 13:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 602 | 51 | 75.4 | 48
120 | 2024-10-18 14:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 598 | 60 | 75.7 | 48
121 | 2024-10-18 15:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 603 | 61 | 75.9 | 49
122 | 2024-10-18 16:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 605 | 55 | 75.9 | 49
123 | 2024-10-18 17:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 618 | 66 | 76.1 | 49
124 | 2024-10-18 18:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 630 | 54 | 76.3 | 50
125 | 2024-10-18 19:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 625 | 51 | 76.3 | 50
126 | 2024-10-18 20:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 621 | 72 | 76.1 | 48
127 | 2024-10-18 21:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 634 | 60 | 76.1 | 48
128 | 2024-10-18 22:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 649 | 47 | 75.9 | 47
129 | 2024-10-18 23:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 667 | 43 | 75.9 | 47
130 | 2024-10-19 00:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 689 | 39 | 75.7 | 48
131 | 2024-10-19 01:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 703 | 36 | 75.4 | 48
132 | 2024-10-19 02:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 709 | 35 | 75.2 | 49
133 | 2024-10-19 03:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 706 | 42 | 74.8 | 49
134 | 2024-10-19 04:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 695 | 38 | 74.7 | 48
135 | 2024-10-19 05:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 685 | 36 | 74.3 | 48
136 | 2024-10-19 06:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 672 | 35 | 74.1 | 46
137 | 2024-10-19 07:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 662 | 34 | 73.6 | 44
138 | 2024-10-19 08:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 655 | 34 | 73.2 | 42
139 | 2024-10-19 09:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 646 | 36 | 73.2 | 39
140 | 2024-10-19 10:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 636 | 45 | 73.6 | 39
141 | 2024-10-19 11:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 636 | 60 | 74.1 | 40
142 | 2024-10-19 12:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 641 | 75 | 75.0 | 39
143 | 2024-10-19 13:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 652 | 69 | 75.6 | 38
144 | 2024-10-19 14:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 658 | 58 | 75.7 | 37
145 | 2024-10-19 15:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 657 | 55 | 75.9 | 37
146 | 2024-10-19 16:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 662 | 66 | 76.1 | 39
147 | 2024-10-19 17:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 667 | 66 | 76.5 | 38
148 | 2024-10-19 18:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 670 | 51 | 76.3 | 37
149 | 2024-10-19 19:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 690 | 45 | 76.3 | 36
150 | 2024-10-19 20:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 710 | 56 | 76.3 | 36
151 | 2024-10-19 21:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 729 | 57 | 76.3 | 35
152 | 2024-10-19 22:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 741 | 50 | 76.1 | 35
153 | 2024-10-19 23:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 742 | 43 | 75.9 | 34
154 | 2024-10-20 00:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 735 | 37 | 75.7 | 33
155 | 2024-10-20 01:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 731 | 38 | 75.4 | 33
156 | 2024-10-20 02:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 716 | 36 | 75.2 | 31
157 | 2024-10-20 03:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 696 | 35 | 74.8 | 30
158 | 2024-10-20 04:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 674 | 32 | 74.5 | 30
159 | 2024-10-20 05:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 661 | 32 | 74.1 | 29
160 | 2024-10-20 06:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 649 | 35 | 73.9 | 29
161 | 2024-10-20 07:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 636 | 38 | 73.8 | 29
162 | 2024-10-20 08:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 626 | 41 | 73.8 | 29
163 | 2024-10-20 09:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 626 | 48 | 73.9 | 30
164 | 2024-10-20 10:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 622 | 63 | 74.1 | 32
165 | 2024-10-20 11:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 621 | 70 | 74.5 | 33
166 | 2024-10-20 12:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 640 | 79 | 75.4 | 34
167 | 2024-10-20 13:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 680 | 74 | 75.9 | 33
168 | 2024-10-20 14:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 701 | 63 | 76.3 | 32