## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-10-20 15:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 705 | 53 | 76.3 | 30
2 | 2024-10-20 16:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 701 | 50 | 76.3 | 31
3 | 2024-10-20 17:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 678 | 51 | 76.3 | 31
4 | 2024-10-20 18:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 633 | 46 | 76.3 | 30
5 | 2024-10-20 19:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 604 | 48 | 76.3 | 30
6 | 2024-10-20 20:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 602 | 66 | 76.1 | 31
7 | 2024-10-20 21:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 626 | 72 | 76.1 | 32
8 | 2024-10-20 22:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 654 | 58 | 76.1 | 33
9 | 2024-10-20 23:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 687 | 53 | 76.1 | 35
10 | 2024-10-21 00:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 714 | 44 | 75.7 | 35
11 | 2024-10-21 01:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 730 | 36 | 75.4 | 35
12 | 2024-10-21 02:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 727 | 38 | 75.2 | 35
13 | 2024-10-21 03:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 722 | 40 | 75.0 | 35
14 | 2024-10-21 04:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 708 | 37 | 74.7 | 34
15 | 2024-10-21 05:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 701 | 37 | 74.5 | 34
16 | 2024-10-21 06:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 692 | 35 | 74.1 | 33
17 | 2024-10-21 07:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 683 | 38 | 74.1 | 33
18 | 2024-10-21 08:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 682 | 43 | 74.1 | 35
19 | 2024-10-21 09:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 692 | 50 | 74.3 | 36
20 | 2024-10-21 10:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 692 | 56 | 74.3 | 35
21 | 2024-10-21 11:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 695 | 63 | 74.8 | 35
22 | 2024-10-21 12:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 711 | 78 | 75.6 | 36
23 | 2024-10-21 13:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 717 | 74 | 76.1 | 37
24 | 2024-10-21 14:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 711 | 73 | 76.3 | 38
25 | 2024-10-21 15:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 719 | 69 | 76.5 | 40
26 | 2024-10-21 16:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 767 | 71 | 77.0 | 42
27 | 2024-10-21 17:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 829 | 63 | 77.2 | 42
28 | 2024-10-21 18:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 847 | 59 | 77.2 | 42
29 | 2024-10-21 19:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 858 | 50 | 77.0 | 43
30 | 2024-10-21 20:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 864 | 52 | 77.0 | 44
31 | 2024-10-21 21:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 839 | 50 | 76.8 | 45
32 | 2024-10-21 22:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 780 | 47 | 76.6 | 45
33 | 2024-10-21 23:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 766 | 43 | 76.5 | 46
34 | 2024-10-22 00:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 760 | 41 | 76.3 | 47
35 | 2024-10-22 01:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 743 | 39 | 75.9 | 47
36 | 2024-10-22 02:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 724 | 35 | 75.6 | 46
37 | 2024-10-22 03:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 707 | 36 | 75.2 | 45
38 | 2024-10-22 04:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 697 | 82 | 74.8 | 44
39 | 2024-10-22 05:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 692 | 47 | 74.5 | 43
40 | 2024-10-22 06:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 690 | 32 | 74.3 | 43
41 | 2024-10-22 07:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 692 | 32 | 74.1 | 42
42 | 2024-10-22 08:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 703 | 35 | 73.9 | 44
43 | 2024-10-22 09:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 724 | 44 | 74.3 | 44
44 | 2024-10-22 10:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 695 | 52 | 74.7 | 44
45 | 2024-10-22 11:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 696 | 54 | 75.0 | 43
46 | 2024-10-22 12:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 705 | 62 | 75.7 | 44
47 | 2024-10-22 13:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 708 | 61 | 76.5 | 46
48 | 2024-10-22 14:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 712 | 59 | 76.8 | 48
49 | 2024-10-22 15:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 728 | 74 | 77.0 | 47
50 | 2024-10-22 16:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 721 | 63 | 77.4 | 48
51 | 2024-10-22 17:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 713 | 57 | 77.5 | 50
52 | 2024-10-22 18:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 714 | 60 | 77.7 | 50
53 | 2024-10-22 19:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 585 | 53 | 77.5 | 50
54 | 2024-10-22 20:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 585 | 57 | 77.4 | 51
55 | 2024-10-22 21:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 617 | 56 | 77.2 | 52
56 | 2024-10-22 22:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 652 | 50 | 77.0 | 52
57 | 2024-10-22 23:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 683 | 48 | 76.8 | 52
58 | 2024-10-23 00:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 713 | 43 | 76.6 | 54
59 | 2024-10-23 01:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 724 | 41 | 76.5 | 54
60 | 2024-10-23 02:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 724 | 38 | 76.1 | 54
61 | 2024-10-23 03:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 726 | 38 | 75.9 | 53
62 | 2024-10-23 04:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 733 | 38 | 75.6 | 51
63 | 2024-10-23 05:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 732 | 38 | 75.4 | 50
64 | 2024-10-23 06:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 730 | 38 | 75.2 | 50
65 | 2024-10-23 07:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 729 | 39 | 75.2 | 48
66 | 2024-10-23 08:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 734 | 40 | 75.0 | 45
67 | 2024-10-23 09:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 656 | 43 | 75.2 | 45
68 | 2024-10-23 10:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 669 | 53 | 75.6 | 47
69 | 2024-10-23 11:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 692 | 63 | 76.1 | 48
70 | 2024-10-23 12:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 717 | 74 | 76.8 | 49
71 | 2024-10-23 13:00:00(+08:00) | 34.6 | 99 | 685 | 70 | 77.4 | 48
72 | 2024-10-23 14:00:00(+08:00) | 27.5 | 85 | 642 | 62 | 77.7 | 48
73 | 2024-10-23 15:00:00(+08:00) | 10.6 | 54 | 646 | 57 | 78.1 | 48
74 | 2024-10-23 16:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 677 | 56 | 78.4 | 48
75 | 2024-10-23 17:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 703 | 55 | 78.6 | 47
76 | 2024-10-23 18:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 717 | 57 | 78.4 | 46
77 | 2024-10-23 19:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 718 | 54 | 78.1 | 44
78 | 2024-10-23 20:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 721 | 55 | 77.9 | 44
79 | 2024-10-23 21:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 713 | 60 | 77.9 | 47
80 | 2024-10-23 22:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 707 | 52 | 77.7 | 50
81 | 2024-10-23 23:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 705 | 41 | 77.5 | 53
82 | 2024-10-24 00:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 711 | 38 | 77.2 | 55
83 | 2024-10-24 01:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 704 | 38 | 76.8 | 56
84 | 2024-10-24 02:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 681 | 38 | 76.5 | 56
85 | 2024-10-24 03:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 667 | 38 | 75.9 | 54
86 | 2024-10-24 04:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 662 | 34 | 75.6 | 53
87 | 2024-10-24 05:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 654 | 35 | 75.2 | 53
88 | 2024-10-24 06:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 654 | 36 | 74.7 | 54
89 | 2024-10-24 07:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 666 | 40 | 74.5 | 54
90 | 2024-10-24 08:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 669 | 43 | 74.5 | 55
91 | 2024-10-24 09:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 668 | 44 | 74.3 | 55
92 | 2024-10-24 10:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 685 | 52 | 74.7 | 54
93 | 2024-10-24 11:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 702 | 58 | 75.2 | 52
94 | 2024-10-24 12:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 644 | 327 | 82.6 | 42
95 | 2024-10-24 13:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 585 | 122 | 85.8 | 38
96 | 2024-10-24 14:00:00(+08:00) | 13.8 | 60 | 580 | 64 | 86.0 | 39
97 | 2024-10-24 15:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 614 | 48 | 84.6 | 42
98 | 2024-10-24 16:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 662 | 27 | 82.9 | 45
99 | 2024-10-24 17:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 643 | 22 | 77.4 | 53
100 | 2024-10-24 18:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 639 | 37 | 76.8 | 54
101 | 2024-10-24 19:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 647 | 47 | 76.8 | 55
102 | 2024-10-24 20:00:00(+08:00) | 22.9 | 77 | 632 | 51 | 76.6 | 56
103 | 2024-10-24 21:00:00(+08:00) | 22.9 | 77 | 628 | 51 | 76.5 | 56
104 | 2024-10-24 22:00:00(+08:00) | 19.4 | 70 | 640 | 49 | 76.3 | 57
105 | 2024-10-24 23:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 652 | 47 | 75.9 | 58
106 | 2024-10-25 00:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 666 | 47 | 75.7 | 57
107 | 2024-10-25 01:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 683 | 42 | 75.6 | 57
108 | 2024-10-25 02:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 677 | 41 | 75.4 | 58
109 | 2024-10-25 03:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 670 | 45 | 75.2 | 59
110 | 2024-10-25 04:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 665 | 49 | 75.0 | 58
111 | 2024-10-25 05:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 663 | 47 | 74.8 | 58
112 | 2024-10-25 06:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 660 | 42 | 74.5 | 58
113 | 2024-10-25 07:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 663 | 43 | 74.3 | 58
114 | 2024-10-25 08:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 670 | 51 | 74.3 | 58
115 | 2024-10-25 09:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 665 | 45 | 74.3 | 58
116 | 2024-10-25 10:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 667 | 49 | 74.3 | 57
117 | 2024-10-25 11:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 676 | 55 | 74.5 | 57
118 | 2024-10-25 12:00:00(+08:00) | 17.7 | 67 | 686 | 62 | 75.0 | 56
119 | 2024-10-25 13:00:00(+08:00) | 17.7 | 67 | 682 | 64 | 75.2 | 56
120 | 2024-10-25 14:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 687 | 68 | 75.4 | 55
121 | 2024-10-25 15:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 787 | 63 | 75.9 | 55
122 | 2024-10-25 16:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 760 | 61 | 76.3 | 55
123 | 2024-10-25 17:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 740 | 61 | 76.3 | 55
124 | 2024-10-25 18:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 712 | 57 | 76.3 | 55
125 | 2024-10-25 19:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 680 | 56 | 76.1 | 56
126 | 2024-10-25 20:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 657 | 52 | 75.9 | 58
127 | 2024-10-25 21:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 657 | 52 | 75.9 | 58
128 | 2024-10-25 22:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 661 | 49 | 75.7 | 58
129 | 2024-10-25 23:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 679 | 43 | 75.6 | 57
130 | 2024-10-26 00:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 697 | 42 | 75.4 | 57
131 | 2024-10-26 01:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 712 | 42 | 75.2 | 57
132 | 2024-10-26 02:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 712 | 44 | 74.8 | 57
133 | 2024-10-26 03:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 707 | 43 | 74.7 | 57
134 | 2024-10-26 04:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 701 | 41 | 74.5 | 56
135 | 2024-10-26 05:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 690 | 37 | 74.1 | 55
136 | 2024-10-26 06:00:00(+08:00) | 36.1 | 102 | 600 | 37 | 73.8 | 54
137 | 2024-10-26 07:00:00(+08:00) | 46.3 | 128 | 611 | 35 | 73.4 | 53
138 | 2024-10-26 08:00:00(+08:00) | 38.9 | 109 | 632 | 42 | 73.4 | 53
139 | 2024-10-26 09:00:00(+08:00) | 35.5 | 101 | 654 | 45 | 73.4 | 52
140 | 2024-10-26 10:00:00(+08:00) | 28.9 | 88 | 672 | 53 | 73.8 | 53
141 | 2024-10-26 11:00:00(+08:00) | 22.1 | 75 | 690 | 64 | 74.3 | 53
142 | 2024-10-26 12:00:00(+08:00) | 16.8 | 65 | 703 | 70 | 75.0 | 52
143 | 2024-10-26 13:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 707 | 69 | 75.4 | 53
144 | 2024-10-26 14:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 710 | 67 | 75.7 | 53
145 | 2024-10-26 15:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 714 | 66 | 75.9 | 52
146 | 2024-10-26 16:00:00(+08:00) | 15.1 | 62 | 718 | 65 | 76.5 | 52
147 | 2024-10-26 17:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 727 | 63 | 76.6 | 53
148 | 2024-10-26 18:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 726 | 56 | 76.6 | 52
149 | 2024-10-26 19:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 722 | 54 | 76.6 | 53
150 | 2024-10-26 20:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 725 | 56 | 76.6 | 54
151 | 2024-10-26 21:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 726 | 50 | 76.5 | 56
152 | 2024-10-26 22:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 717 | 48 | 76.3 | 57
153 | 2024-10-26 23:00:00(+08:00) | 17.6 | 67 | 720 | 47 | 76.1 | 57
154 | 2024-10-27 00:00:00(+08:00) | 17.6 | 67 | 730 | 45 | 75.9 | 56
155 | 2024-10-27 01:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 733 | 41 | 75.7 | 55
156 | 2024-10-27 02:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 735 | 41 | 75.6 | 54
157 | 2024-10-27 03:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 744 | 41 | 75.6 | 56
158 | 2024-10-27 04:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 743 | 39 | 75.4 | 56
159 | 2024-10-27 05:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 734 | 39 | 75.0 | 57
160 | 2024-10-27 06:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 721 | 39 | 74.7 | 58
161 | 2024-10-27 07:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 707 | 44 | 74.5 | 56
162 | 2024-10-27 08:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 684 | 41 | 74.1 | 52
163 | 2024-10-27 09:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 681 | 43 | 74.3 | 53
164 | 2024-10-27 10:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 699 | 48 | 74.5 | 54
165 | 2024-10-27 11:00:00(+08:00) | 16.3 | 64 | 709 | 54 | 74.7 | 51
166 | 2024-10-27 12:00:00(+08:00) | 18.6 | 69 | 708 | 54 | 75.2 | 53
167 | 2024-10-27 13:00:00(+08:00) | 17.5 | 67 | 698 | 63 | 75.7 | 55
168 | 2024-10-27 14:00:00(+08:00) | 16.5 | 65 | 680 | 65 | 76.1 | 56