## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-10-27 15:00:00(+08:00) | 15.5 | 63 | 640 | 63 | 76.3 | 56
2 | 2024-10-27 16:00:00(+08:00) | 14.4 | 61 | 615 | 57 | 76.5 | 57
3 | 2024-10-27 17:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 610 | 55 | 76.6 | 59
4 | 2024-10-27 18:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 611 | 49 | 76.5 | 60
5 | 2024-10-27 19:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 621 | 55 | 76.5 | 61
6 | 2024-10-27 20:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 642 | 58 | 76.3 | 61
7 | 2024-10-27 21:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 666 | 52 | 76.1 | 60
8 | 2024-10-27 22:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 680 | 50 | 76.1 | 60
9 | 2024-10-27 23:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 692 | 46 | 75.9 | 60
10 | 2024-10-28 00:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 692 | 44 | 75.9 | 60
11 | 2024-10-28 01:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 687 | 45 | 75.7 | 60
12 | 2024-10-28 02:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 682 | 44 | 75.7 | 60
13 | 2024-10-28 03:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 676 | 43 | 75.6 | 59
14 | 2024-10-28 04:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 677 | 43 | 75.4 | 59
15 | 2024-10-28 05:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 683 | 43 | 75.4 | 58
16 | 2024-10-28 06:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 685 | 47 | 75.4 | 58
17 | 2024-10-28 07:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 690 | 48 | 75.6 | 60
18 | 2024-10-28 08:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 691 | 47 | 75.4 | 59
19 | 2024-10-28 09:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 606 | 54 | 75.4 | 59
20 | 2024-10-28 10:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 600 | 62 | 75.7 | 59
21 | 2024-10-28 11:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 641 | 65 | 76.1 | 58
22 | 2024-10-28 12:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 678 | 63 | 76.5 | 58
23 | 2024-10-28 13:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 702 | 57 | 76.5 | 57
24 | 2024-10-28 14:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 720 | 53 | 76.3 | 55
25 | 2024-10-28 15:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 710 | 54 | 76.5 | 54
26 | 2024-10-28 16:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 693 | 54 | 76.5 | 53
27 | 2024-10-28 17:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 705 | 55 | 76.6 | 52
28 | 2024-10-28 18:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 706 | 48 | 76.6 | 50
29 | 2024-10-28 19:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 707 | 42 | 76.3 | 51
30 | 2024-10-28 20:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 706 | 47 | 76.3 | 51
31 | 2024-10-28 21:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 703 | 47 | 76.1 | 51
32 | 2024-10-28 22:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 678 | 41 | 75.9 | 50
33 | 2024-10-28 23:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 667 | 33 | 75.4 | 50
34 | 2024-10-29 00:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 654 | 36 | 75.0 | 49
35 | 2024-10-29 01:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 651 | 41 | 74.8 | 50
36 | 2024-10-29 02:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 639 | 42 | 74.7 | 50
37 | 2024-10-29 03:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 621 | 46 | 74.7 | 50
38 | 2024-10-29 04:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 619 | 46 | 74.7 | 50
39 | 2024-10-29 05:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 625 | 47 | 74.5 | 51
40 | 2024-10-29 06:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 627 | 46 | 74.5 | 51
41 | 2024-10-29 07:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 628 | 50 | 74.5 | 51
42 | 2024-10-29 08:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 626 | 46 | 74.5 | 50
43 | 2024-10-29 09:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 619 | 45 | 74.5 | 49
44 | 2024-10-29 10:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 622 | 47 | 74.5 | 49
45 | 2024-10-29 11:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 624 | 50 | 74.7 | 48
46 | 2024-10-29 12:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 631 | 54 | 74.8 | 47
47 | 2024-10-29 13:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 571 | 61 | 74.8 | 47
48 | 2024-10-29 14:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 577 | 51 | 75.0 | 47
49 | 2024-10-29 15:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 598 | 46 | 74.8 | 47
50 | 2024-10-29 16:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 635 | 42 | 75.0 | 47
51 | 2024-10-29 17:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 658 | 42 | 75.2 | 46
52 | 2024-10-29 18:00:00(+08:00) | 24.8 | 80 | 608 | 53 | 75.2 | 47
53 | 2024-10-29 19:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 581 | 65 | 75.6 | 48
54 | 2024-10-29 20:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 598 | 53 | 75.4 | 47
55 | 2024-10-29 21:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 613 | 43 | 75.0 | 48
56 | 2024-10-29 22:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 624 | 41 | 74.5 | 47
57 | 2024-10-29 23:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 637 | 38 | 74.3 | 46
58 | 2024-10-30 00:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 651 | 36 | 73.9 | 46
59 | 2024-10-30 01:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 651 | 36 | 73.6 | 45
60 | 2024-10-30 02:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 647 | 36 | 73.4 | 45
61 | 2024-10-30 03:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 646 | 38 | 73.2 | 44
62 | 2024-10-30 04:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 640 | 39 | 72.9 | 44
63 | 2024-10-30 05:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 633 | 39 | 72.7 | 44
64 | 2024-10-30 06:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 626 | 37 | 72.3 | 44
65 | 2024-10-30 07:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 621 | 38 | 72.1 | 44
66 | 2024-10-30 08:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 622 | 41 | 72.0 | 44
67 | 2024-10-30 09:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 626 | 42 | 72.0 | 44
68 | 2024-10-30 10:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 639 | 52 | 72.3 | 43
69 | 2024-10-30 11:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 655 | 62 | 72.9 | 44
70 | 2024-10-30 12:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 670 | 88 | 74.5 | 45
71 | 2024-10-30 13:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 677 | 80 | 75.0 | 45
72 | 2024-10-30 14:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 685 | 73 | 75.4 | 46
73 | 2024-10-30 15:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 688 | 70 | 75.7 | 46
74 | 2024-10-30 16:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 685 | 65 | 76.1 | 46
75 | 2024-10-30 17:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 682 | 60 | 76.1 | 46
76 | 2024-10-30 18:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 587 | 58 | 76.1 | 47
77 | 2024-10-30 19:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 573 | 53 | 75.9 | 47
78 | 2024-10-30 20:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 594 | 57 | 75.9 | 47
79 | 2024-10-30 21:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 621 | 49 | 75.6 | 47
80 | 2024-10-30 22:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 649 | 39 | 75.2 | 48
81 | 2024-10-30 23:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 674 | 42 | 75.0 | 49
82 | 2024-10-31 00:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 696 | 39 | 74.7 | 50
83 | 2024-10-31 01:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 704 | 35 | 74.3 | 49
84 | 2024-10-31 02:00:00(+08:00) | 17.0 | 66 | 611 | 35 | 74.1 | 47
85 | 2024-10-31 03:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 589 | 32 | 73.8 | 43
86 | 2024-10-31 04:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 589 | 30 | 73.4 | 40
87 | 2024-10-31 05:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 599 | 32 | 72.9 | 38
88 | 2024-10-31 06:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 611 | 33 | 72.5 | 37
89 | 2024-10-31 07:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 620 | 33 | 72.1 | 35
90 | 2024-10-31 08:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 633 | 36 | 72.1 | 35
91 | 2024-10-31 09:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 636 | 40 | 72.0 | 35
92 | 2024-10-31 10:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 639 | 57 | 72.5 | 39
93 | 2024-10-31 11:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 647 | 72 | 73.0 | 42
94 | 2024-10-31 12:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 638 | 80 | 74.1 | 44
95 | 2024-10-31 13:00:00(+08:00) | 16.0 | 64 | 596 | 73 | 74.7 | 43
96 | 2024-10-31 14:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 588 | 66 | 74.8 | 43
97 | 2024-10-31 15:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 608 | 60 | 75.0 | 44
98 | 2024-10-31 16:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 624 | 61 | 75.2 | 44
99 | 2024-10-31 17:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 639 | 66 | 75.4 | 45
100 | 2024-10-31 18:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 657 | 66 | 75.4 | 47
101 | 2024-10-31 19:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 568 | 55 | 75.2 | 48
102 | 2024-10-31 20:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 570 | 58 | 75.0 | 50
103 | 2024-10-31 21:00:00(+08:00) | 15.5 | 63 | 610 | 75 | 75.0 | 51
104 | 2024-10-31 22:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 648 | 59 | 74.8 | 50
105 | 2024-10-31 23:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 679 | 47 | 74.7 | 50
106 | 2024-11-01 00:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 710 | 40 | 74.3 | 50
107 | 2024-11-01 01:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 725 | 37 | 73.9 | 50
108 | 2024-11-01 02:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 712 | 35 | 73.6 | 49
109 | 2024-11-01 03:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 699 | 34 | 73.2 | 46
110 | 2024-11-01 04:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 680 | 33 | 72.9 | 43
111 | 2024-11-01 05:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 662 | 34 | 72.5 | 42
112 | 2024-11-01 06:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 644 | 35 | 72.3 | 41
113 | 2024-11-01 07:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 637 | 38 | 72.1 | 41
114 | 2024-11-01 08:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 627 | 35 | 71.8 | 40
115 | 2024-11-01 09:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 570 | 38 | 71.8 | 39
116 | 2024-11-01 10:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 584 | 48 | 72.1 | 40
117 | 2024-11-01 11:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 596 | 59 | 72.5 | 41
118 | 2024-11-01 12:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 613 | 68 | 73.2 | 44
119 | 2024-11-01 13:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 631 | 74 | 73.8 | 46
120 | 2024-11-01 14:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 654 | 69 | 74.1 | 47
121 | 2024-11-01 15:00:00(+08:00) | 24.0 | 79 | 629 | 64 | 74.3 | 48
122 | 2024-11-01 16:00:00(+08:00) | 26.7 | 84 | 621 | 65 | 74.3 | 48
123 | 2024-11-01 17:00:00(+08:00) | 24.1 | 79 | 628 | 64 | 74.3 | 48
124 | 2024-11-01 18:00:00(+08:00) | 21.6 | 74 | 637 | 61 | 74.5 | 49
125 | 2024-11-01 19:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 642 | 54 | 74.3 | 49
126 | 2024-11-01 20:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 657 | 53 | 74.1 | 50
127 | 2024-11-01 21:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 666 | 61 | 73.9 | 50
128 | 2024-11-01 22:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 680 | 56 | 73.9 | 50
129 | 2024-11-01 23:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 688 | 48 | 73.8 | 50
130 | 2024-11-02 00:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 704 | 43 | 73.6 | 51
131 | 2024-11-02 01:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 706 | 41 | 73.4 | 51
132 | 2024-11-02 02:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 699 | 41 | 73.2 | 51
133 | 2024-11-02 03:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 692 | 44 | 73.2 | 51
134 | 2024-11-02 04:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 689 | 42 | 72.9 | 51
135 | 2024-11-02 05:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 599 | 41 | 72.7 | 51
136 | 2024-11-02 06:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 604 | 40 | 72.7 | 50
137 | 2024-11-02 07:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 614 | 40 | 72.5 | 50
138 | 2024-11-02 08:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 621 | 44 | 72.3 | 49
139 | 2024-11-02 09:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 626 | 45 | 72.3 | 48
140 | 2024-11-02 10:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 639 | 51 | 72.7 | 48
141 | 2024-11-02 11:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 639 | 66 | 73.2 | 47
142 | 2024-11-02 12:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 646 | 68 | 73.9 | 47
143 | 2024-11-02 13:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 647 | 62 | 74.1 | 47
144 | 2024-11-02 14:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 654 | 65 | 74.5 | 48
145 | 2024-11-02 15:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 659 | 61 | 74.7 | 48
146 | 2024-11-02 16:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 653 | 56 | 74.7 | 48
147 | 2024-11-02 17:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 645 | 51 | 74.7 | 48
148 | 2024-11-02 18:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 641 | 45 | 74.5 | 49
149 | 2024-11-02 19:00:00(+08:00) | 17.7 | 67 | 594 | 52 | 74.3 | 50
150 | 2024-11-02 20:00:00(+08:00) | 14.4 | 61 | 597 | 54 | 74.1 | 53
151 | 2024-11-02 21:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 615 | 44 | 73.8 | 55
152 | 2024-11-02 22:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 630 | 45 | 73.6 | 56
153 | 2024-11-02 23:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 641 | 45 | 73.4 | 55
154 | 2024-11-03 00:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 649 | 47 | 73.2 | 54
155 | 2024-11-03 01:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 649 | 47 | 73.0 | 53
156 | 2024-11-03 02:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 643 | 45 | 72.9 | 52
157 | 2024-11-03 03:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 635 | 38 | 72.7 | 52
158 | 2024-11-03 04:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 631 | 37 | 72.5 | 52
159 | 2024-11-03 05:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 633 | 41 | 72.3 | 52
160 | 2024-11-03 06:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 635 | 41 | 72.1 | 53
161 | 2024-11-03 07:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 635 | 43 | 72.0 | 54
162 | 2024-11-03 08:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 642 | 42 | 72.0 | 55
163 | 2024-11-03 09:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 562 | 46 | 72.0 | 54
164 | 2024-11-03 10:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 562 | 55 | 72.5 | 54
165 | 2024-11-03 11:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 580 | 76 | 72.7 | 54
166 | 2024-11-03 12:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 607 | 91 | 73.2 | 53
167 | 2024-11-03 13:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 656 | 55 | 73.6 | 52
168 | 2024-11-03 14:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 660 | 51 | 73.8 | 51