## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-10-13 15:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 577 | 53 | 75.6 | 54
2 | 2024-10-13 16:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 600 | 45 | 75.9 | 55
3 | 2024-10-13 17:00:00(+08:00) | 23.3 | 77 | 495 | 35 | 75.2 | 54
4 | 2024-10-13 18:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 488 | 34 | 74.8 | 55
5 | 2024-10-13 19:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 492 | 29 | 73.9 | 57
6 | 2024-10-13 20:00:00(+08:00) | 100.9 | 183 | 471 | 35 | 73.6 | 59
7 | 2024-10-13 21:00:00(+08:00) | 23.8 | 78 | 462 | 35 | 73.2 | 60
8 | 2024-10-13 22:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 467 | 34 | 73.0 | 61
9 | 2024-10-13 23:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 488 | 28 | 72.7 | 61
10 | 2024-10-14 00:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 508 | 22 | 72.1 | 61
11 | 2024-10-14 01:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 532 | 38 | 72.3 | 60
12 | 2024-10-14 02:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 550 | 40 | 72.1 | 60
13 | 2024-10-14 03:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 566 | 41 | 72.1 | 60
14 | 2024-10-14 04:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 561 | 42 | 72.0 | 60
15 | 2024-10-14 05:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 560 | 43 | 72.0 | 59
16 | 2024-10-14 06:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 555 | 43 | 72.0 | 59
17 | 2024-10-14 07:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 556 | 44 | 72.0 | 59
18 | 2024-10-14 08:00:00(+08:00) | 770.1 | 500 | 500 | 128 | 72.1 | 58
19 | 2024-10-14 09:00:00(+08:00) | 192.6 | 267 | 494 | 260 | 72.5 | 57
20 | 2024-10-14 10:00:00(+08:00) | 35.2 | 100 | 494 | 81 | 73.2 | 56
21 | 2024-10-14 11:00:00(+08:00) | 30.7 | 91 | 513 | 64 | 74.1 | 55
22 | 2024-10-14 12:00:00(+08:00) | 63.1 | 156 | 528 | 77 | 75.0 | 54
23 | 2024-10-14 13:00:00(+08:00) | 32.9 | 95 | 485 | 62 | 75.0 | 56
24 | 2024-10-14 14:00:00(+08:00) | 17.3 | 66 | 486 | 49 | 75.0 | 56
25 | 2024-10-14 15:00:00(+08:00) | 44.0 | 122 | 488 | 49 | 75.0 | 57
26 | 2024-10-14 16:00:00(+08:00) | 25.0 | 81 | 481 | 46 | 75.2 | 58
27 | 2024-10-14 17:00:00(+08:00) | 13.8 | 60 | 477 | 45 | 75.2 | 57
28 | 2024-10-14 18:00:00(+08:00) | 209.4 | 284 | 485 | 73 | 75.4 | 58
29 | 2024-10-14 19:00:00(+08:00) | 117.1 | 194 | 521 | 63 | 74.5 | 60
30 | 2024-10-14 20:00:00(+08:00) | 380.0 | 500 | 499 | 114 | 74.5 | 59
31 | 2024-10-14 21:00:00(+08:00) | 196.0 | 271 | 483 | 77 | 74.1 | 58
32 | 2024-10-14 22:00:00(+08:00) | 118.8 | 195 | 494 | 48 | 74.1 | 58
33 | 2024-10-14 23:00:00(+08:00) | 33.7 | 97 | 491 | 40 | 73.9 | 58
34 | 2024-10-15 00:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 465 | 25 | 73.8 | 58
35 | 2024-10-15 01:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 488 | 24 | 73.4 | 57
36 | 2024-10-15 02:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 508 | 29 | 73.2 | 57
37 | 2024-10-15 03:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 523 | 30 | 73.0 | 57
38 | 2024-10-15 04:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 540 | 33 | 73.0 | 57
39 | 2024-10-15 05:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 551 | 35 | 72.9 | 58
40 | 2024-10-15 06:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 549 | 37 | 72.9 | 57
41 | 2024-10-15 07:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 544 | 39 | 72.9 | 57
42 | 2024-10-15 08:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 545 | 40 | 72.7 | 57
43 | 2024-10-15 09:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 552 | 49 | 73.0 | 57
44 | 2024-10-15 10:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 562 | 57 | 73.4 | 57
45 | 2024-10-15 11:00:00(+08:00) | 172.9 | 248 | 494 | 105 | 73.8 | 56
46 | 2024-10-15 12:00:00(+08:00) | 65.9 | 158 | 507 | 105 | 74.1 | 56
47 | 2024-10-15 13:00:00(+08:00) | 50.8 | 139 | 516 | 73 | 74.5 | 55
48 | 2024-10-15 14:00:00(+08:00) | 237.6 | 325 | 513 | 85 | 75.0 | 54
49 | 2024-10-15 15:00:00(+08:00) | 59.7 | 154 | 473 | 52 | 75.4 | 55
50 | 2024-10-15 16:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 475 | 37 | 75.4 | 55
51 | 2024-10-15 17:00:00(+08:00) | 154.1 | 229 | 473 | 54 | 75.2 | 54
52 | 2024-10-15 18:00:00(+08:00) | 28.2 | 87 | 471 | 40 | 74.7 | 55
53 | 2024-10-15 19:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 478 | 41 | 74.3 | 57
54 | 2024-10-15 20:00:00(+08:00) | 78.6 | 167 | 518 | 67 | 74.1 | 57
55 | 2024-10-15 21:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 519 | 49 | 74.1 | 58
56 | 2024-10-15 22:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 500 | 24 | 73.8 | 58
57 | 2024-10-15 23:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 514 | 26 | 73.4 | 58
58 | 2024-10-16 00:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 529 | 31 | 73.4 | 58
59 | 2024-10-16 01:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 544 | 35 | 73.4 | 58
60 | 2024-10-16 02:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 557 | 39 | 73.2 | 58
61 | 2024-10-16 03:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 560 | 41 | 73.2 | 58
62 | 2024-10-16 04:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 559 | 41 | 73.0 | 58
63 | 2024-10-16 05:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 556 | 42 | 72.9 | 58
64 | 2024-10-16 06:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 555 | 43 | 72.9 | 58
65 | 2024-10-16 07:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 556 | 44 | 72.9 | 58
66 | 2024-10-16 08:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 558 | 50 | 72.9 | 58
67 | 2024-10-16 09:00:00(+08:00) | 85.1 | 172 | 557 | 120 | 73.4 | 57
68 | 2024-10-16 10:00:00(+08:00) | 30.0 | 90 | 536 | 75 | 73.6 | 57
69 | 2024-10-16 11:00:00(+08:00) | 52.7 | 143 | 520 | 78 | 73.9 | 57
70 | 2024-10-16 12:00:00(+08:00) | 219.3 | 294 | 507 | 101 | 74.3 | 56
71 | 2024-10-16 13:00:00(+08:00) | 34.9 | 99 | 532 | 74 | 74.5 | 57
72 | 2024-10-16 14:00:00(+08:00) | 49.6 | 136 | 506 | 90 | 74.5 | 63
73 | 2024-10-16 15:00:00(+08:00) | 78.0 | 167 | 497 | 52 | 74.3 | 60
74 | 2024-10-16 16:00:00(+08:00) | 16.8 | 65 | 510 | 41 | 74.5 | 58
75 | 2024-10-16 17:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 498 | 43 | 74.5 | 57
76 | 2024-10-16 18:00:00(+08:00) | 197.0 | 272 | 530 | 49 | 74.3 | 57
77 | 2024-10-16 19:00:00(+08:00) | 186.5 | 261 | 518 | 80 | 74.5 | 57
78 | 2024-10-16 20:00:00(+08:00) | 79.5 | 168 | 496 | 70 | 74.3 | 56
79 | 2024-10-16 21:00:00(+08:00) | 186.5 | 261 | 547 | 79 | 74.5 | 56
80 | 2024-10-16 22:00:00(+08:00) | 99.5 | 182 | 488 | 55 | 74.3 | 57
81 | 2024-10-16 23:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 485 | 39 | 74.3 | 56
82 | 2024-10-17 00:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 481 | 23 | 73.9 | 57
83 | 2024-10-17 01:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 497 | 22 | 73.6 | 56
84 | 2024-10-17 02:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 513 | 27 | 73.6 | 56
85 | 2024-10-17 03:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 526 | 31 | 73.4 | 56
86 | 2024-10-17 04:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 541 | 34 | 73.4 | 57
87 | 2024-10-17 05:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 542 | 37 | 73.4 | 57
88 | 2024-10-17 06:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 539 | 40 | 73.2 | 57
89 | 2024-10-17 07:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 537 | 41 | 73.2 | 58
90 | 2024-10-17 08:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 546 | 47 | 73.4 | 58
91 | 2024-10-17 09:00:00(+08:00) | 66.5 | 159 | 512 | 78 | 73.8 | 58
92 | 2024-10-17 10:00:00(+08:00) | 19.4 | 70 | 484 | 79 | 74.1 | 58
93 | 2024-10-17 11:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 480 | 57 | 74.3 | 58
94 | 2024-10-17 12:00:00(+08:00) | 56.1 | 151 | 470 | 69 | 75.2 | 57
95 | 2024-10-17 13:00:00(+08:00) | 96.0 | 179 | 481 | 79 | 75.9 | 56
96 | 2024-10-17 14:00:00(+08:00) | 22.1 | 75 | 476 | 52 | 75.7 | 56
97 | 2024-10-17 15:00:00(+08:00) | 41.0 | 115 | 466 | 46 | 75.6 | 57
98 | 2024-10-17 16:00:00(+08:00) | 57.4 | 152 | 480 | 46 | 75.7 | 58
99 | 2024-10-17 17:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 472 | 42 | 75.9 | 58
100 | 2024-10-17 18:00:00(+08:00) | 17.5 | 67 | 473 | 38 | 75.6 | 59
101 | 2024-10-17 19:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 485 | 38 | 75.2 | 60
102 | 2024-10-17 20:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 514 | 48 | 74.8 | 61
103 | 2024-10-17 21:00:00(+08:00) | 10.6 | 54 | 518 | 46 | 74.7 | 61
104 | 2024-10-17 22:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 532 | 38 | 74.5 | 61
105 | 2024-10-17 23:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 542 | 32 | 74.1 | 60
106 | 2024-10-18 00:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 548 | 30 | 73.8 | 60
107 | 2024-10-18 01:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 554 | 33 | 73.6 | 60
108 | 2024-10-18 02:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 552 | 35 | 73.2 | 58
109 | 2024-10-18 03:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 545 | 39 | 73.2 | 56
110 | 2024-10-18 04:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 542 | 38 | 72.9 | 55
111 | 2024-10-18 05:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 543 | 36 | 72.5 | 54
112 | 2024-10-18 06:00:00(+08:00) | 1.3 | 8 | 544 | 36 | 72.1 | 54
113 | 2024-10-18 07:00:00(+08:00) | 1.4 | 8 | 541 | 40 | 72.0 | 53
114 | 2024-10-18 08:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 544 | 47 | 71.8 | 54
115 | 2024-10-18 09:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 503 | 62 | 72.0 | 54
116 | 2024-10-18 10:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 508 | 94 | 72.7 | 53
117 | 2024-10-18 11:00:00(+08:00) | 26.1 | 83 | 478 | 89 | 73.6 | 51
118 | 2024-10-18 12:00:00(+08:00) | 47.1 | 130 | 476 | 78 | 74.3 | 48
119 | 2024-10-18 13:00:00(+08:00) | 18.9 | 69 | 475 | 65 | 75.0 | 47
120 | 2024-10-18 14:00:00(+08:00) | 20.9 | 73 | 454 | 56 | 75.0 | 48
121 | 2024-10-18 15:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 449 | 40 | 74.7 | 49
122 | 2024-10-18 16:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 461 | 45 | 74.8 | 49
123 | 2024-10-18 17:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 458 | 47 | 74.8 | 50
124 | 2024-10-18 18:00:00(+08:00) | 81.3 | 169 | 490 | 56 | 74.7 | 54
125 | 2024-10-18 19:00:00(+08:00) | 53.2 | 145 | 494 | 78 | 74.7 | 51
126 | 2024-10-18 20:00:00(+08:00) | 38.6 | 109 | 518 | 94 | 74.7 | 47
127 | 2024-10-18 21:00:00(+08:00) | 60.1 | 154 | 528 | 77 | 74.5 | 46
128 | 2024-10-18 22:00:00(+08:00) | 18.0 | 68 | 526 | 70 | 74.5 | 45
129 | 2024-10-18 23:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 545 | 48 | 74.3 | 47
130 | 2024-10-19 00:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 537 | 33 | 73.8 | 49
131 | 2024-10-19 01:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 558 | 29 | 73.4 | 50
132 | 2024-10-19 02:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 576 | 28 | 72.9 | 51
133 | 2024-10-19 03:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 597 | 30 | 72.5 | 51
134 | 2024-10-19 04:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 609 | 35 | 72.3 | 51
135 | 2024-10-19 05:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 602 | 34 | 72.0 | 50
136 | 2024-10-19 06:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 595 | 35 | 71.8 | 47
137 | 2024-10-19 07:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 591 | 34 | 71.6 | 44
138 | 2024-10-19 08:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 596 | 39 | 71.2 | 41
139 | 2024-10-19 09:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 606 | 55 | 71.4 | 37
140 | 2024-10-19 10:00:00(+08:00) | 33.8 | 97 | 535 | 87 | 72.3 | 37
141 | 2024-10-19 11:00:00(+08:00) | 22.7 | 76 | 527 | 99 | 74.3 | 36
142 | 2024-10-19 12:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 490 | 62 | 74.7 | 31
143 | 2024-10-19 13:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 439 | 46 | 74.7 | 33
144 | 2024-10-19 14:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 444 | 30 | 74.7 | 28
145 | 2024-10-19 15:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 463 | 43 | 74.7 | 33
146 | 2024-10-19 16:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 485 | 37 | 74.7 | 35
147 | 2024-10-19 17:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 470 | 34 | 74.8 | 32
148 | 2024-10-19 18:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 470 | 92 | 75.6 | 35
149 | 2024-10-19 19:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 508 | 94 | 75.9 | 36
150 | 2024-10-19 20:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 513 | 50 | 75.6 | 26
151 | 2024-10-19 21:00:00(+08:00) | 23.3 | 77 | 541 | 84 | 75.2 | 26
152 | 2024-10-19 22:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 559 | 80 | 75.4 | 30
153 | 2024-10-19 23:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 568 | 50 | 75.0 | 25
154 | 2024-10-20 00:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 511 | 42 | 74.8 | 27
155 | 2024-10-20 01:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 507 | 22 | 74.1 | 26
156 | 2024-10-20 02:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 521 | 25 | 73.6 | 25
157 | 2024-10-20 03:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 536 | 33 | 73.4 | 25
158 | 2024-10-20 04:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 552 | 36 | 73.0 | 27
159 | 2024-10-20 05:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 569 | 34 | 72.9 | 26
160 | 2024-10-20 06:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 571 | 35 | 72.7 | 27
161 | 2024-10-20 07:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 572 | 35 | 72.3 | 27
162 | 2024-10-20 08:00:00(+08:00) | 63.0 | 156 | 520 | 70 | 72.5 | 28
163 | 2024-10-20 09:00:00(+08:00) | 29.4 | 89 | 531 | 110 | 73.0 | 29
164 | 2024-10-20 10:00:00(+08:00) | 54.2 | 147 | 519 | 133 | 74.1 | 33
165 | 2024-10-20 11:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 504 | 56 | 75.0 | 30
166 | 2024-10-20 12:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 507 | 38 | 74.7 | 32
167 | 2024-10-20 13:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 451 | 36 | 74.7 | 29
168 | 2024-10-20 14:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 439 | 35 | 74.8 | 30