## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℃) | Humidity(%RH)
1 | 2024-10-20 15:00:00(+08:00) | 1.4 | 8 | 463 | 32 | 23.7 | 26
2 | 2024-10-20 16:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 483 | 36 | 23.7 | 25
3 | 2024-10-20 17:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 506 | 45 | 23.7 | 28
4 | 2024-10-20 18:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 475 | 53 | 23.6 | 27
5 | 2024-10-20 19:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 475 | 60 | 23.6 | 25
6 | 2024-10-20 20:00:00(+08:00) | 39.5 | 111 | 482 | 86 | 23.7 | 27
7 | 2024-10-20 21:00:00(+08:00) | 43.3 | 120 | 520 | 86 | 23.7 | 29
8 | 2024-10-20 22:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 517 | 74 | 23.9 | 33
9 | 2024-10-20 23:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 518 | 47 | 23.8 | 39
10 | 2024-10-21 00:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 537 | 32 | 23.4 | 36
11 | 2024-10-21 01:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 555 | 30 | 23.1 | 35
12 | 2024-10-21 02:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 574 | 36 | 23.0 | 36
13 | 2024-10-21 03:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 595 | 40 | 22.8 | 36
14 | 2024-10-21 04:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 600 | 36 | 22.7 | 33
15 | 2024-10-21 05:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 601 | 39 | 22.6 | 34
16 | 2024-10-21 06:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 600 | 35 | 22.6 | 30
17 | 2024-10-21 07:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 600 | 38 | 22.5 | 31
18 | 2024-10-21 08:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 605 | 59 | 22.6 | 35
19 | 2024-10-21 09:00:00(+08:00) | 16.9 | 66 | 560 | 65 | 22.8 | 37
20 | 2024-10-21 10:00:00(+08:00) | 20.4 | 72 | 540 | 104 | 23.5 | 34
21 | 2024-10-21 11:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 473 | 51 | 23.8 | 32
22 | 2024-10-21 12:00:00(+08:00) | 17.6 | 67 | 469 | 58 | 23.7 | 35
23 | 2024-10-21 13:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 479 | 55 | 23.8 | 38
24 | 2024-10-21 14:00:00(+08:00) | 18.6 | 69 | 465 | 53 | 23.8 | 42
25 | 2024-10-21 15:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 469 | 52 | 23.7 | 46
26 | 2024-10-21 16:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 488 | 41 | 23.7 | 45
27 | 2024-10-21 17:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 509 | 23 | 23.5 | 44
28 | 2024-10-21 18:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 494 | 41 | 23.6 | 48
29 | 2024-10-21 19:00:00(+08:00) | 29.9 | 90 | 511 | 61 | 23.7 | 48
30 | 2024-10-21 20:00:00(+08:00) | 57.8 | 153 | 511 | 57 | 23.8 | 46
31 | 2024-10-21 21:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 499 | 50 | 23.9 | 49
32 | 2024-10-21 22:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 506 | 47 | 23.9 | 50
33 | 2024-10-21 23:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 512 | 31 | 23.7 | 51
34 | 2024-10-22 00:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 530 | 26 | 23.4 | 53
35 | 2024-10-22 01:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 548 | 35 | 23.3 | 52
36 | 2024-10-22 02:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 572 | 40 | 23.1 | 49
37 | 2024-10-22 03:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 597 | 44 | 22.9 | 48
38 | 2024-10-22 04:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 604 | 63 | 22.7 | 45
39 | 2024-10-22 05:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 612 | 48 | 22.5 | 45
40 | 2024-10-22 06:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 618 | 30 | 22.4 | 45
41 | 2024-10-22 07:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 625 | 33 | 22.2 | 44
42 | 2024-10-22 08:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 637 | 42 | 22.2 | 46
43 | 2024-10-22 09:00:00(+08:00) | 134.7 | 210 | 635 | 156 | 22.4 | 46
44 | 2024-10-22 10:00:00(+08:00) | 38.7 | 109 | 608 | 220 | 23.2 | 45
45 | 2024-10-22 11:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 549 | 61 | 23.8 | 42
46 | 2024-10-22 12:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 474 | 63 | 23.5 | 47
47 | 2024-10-22 13:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 470 | 37 | 23.7 | 51
48 | 2024-10-22 14:00:00(+08:00) | 29.4 | 89 | 486 | 43 | 23.6 | 55
49 | 2024-10-22 15:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 465 | 50 | 23.7 | 54
50 | 2024-10-22 16:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 473 | 51 | 23.7 | 56
51 | 2024-10-22 17:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 456 | 74 | 23.9 | 58
52 | 2024-10-22 18:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 467 | 78 | 24.1 | 56
53 | 2024-10-22 19:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 470 | 70 | 24.0 | 58
54 | 2024-10-22 20:00:00(+08:00) | 132.5 | 208 | 504 | 66 | 24.0 | 60
55 | 2024-10-22 21:00:00(+08:00) | 66.6 | 159 | 535 | 111 | 24.3 | 58
56 | 2024-10-22 22:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 539 | 72 | 24.3 | 56
57 | 2024-10-22 23:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 518 | 41 | 24.0 | 57
58 | 2024-10-23 00:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 543 | 38 | 23.8 | 60
59 | 2024-10-23 01:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 565 | 37 | 23.7 | 60
60 | 2024-10-23 02:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 589 | 37 | 23.5 | 58
61 | 2024-10-23 03:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 620 | 41 | 23.3 | 56
62 | 2024-10-23 04:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 637 | 39 | 23.2 | 54
63 | 2024-10-23 05:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 642 | 40 | 23.1 | 53
64 | 2024-10-23 06:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 644 | 38 | 22.9 | 52
65 | 2024-10-23 07:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 642 | 39 | 22.8 | 48
66 | 2024-10-23 08:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 635 | 51 | 23.0 | 43
67 | 2024-10-23 09:00:00(+08:00) | 361.6 | 500 | 581 | 193 | 23.3 | 46
68 | 2024-10-23 10:00:00(+08:00) | 24.5 | 80 | 556 | 81 | 23.7 | 48
69 | 2024-10-23 11:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 523 | 61 | 24.2 | 49
70 | 2024-10-23 12:00:00(+08:00) | 52.1 | 142 | 544 | 75 | 24.2 | 52
71 | 2024-10-23 13:00:00(+08:00) | 158.1 | 233 | 522 | 83 | 24.1 | 52
72 | 2024-10-23 14:00:00(+08:00) | 66.5 | 159 | 479 | 40 | 24.1 | 52
73 | 2024-10-23 15:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 487 | 37 | 24.0 | 52
74 | 2024-10-23 16:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 492 | 34 | 24.0 | 49
75 | 2024-10-23 17:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 483 | 28 | 23.8 | 45
76 | 2024-10-23 18:00:00(+08:00) | 33.0 | 96 | 465 | 29 | 23.6 | 42
77 | 2024-10-23 19:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 452 | 38 | 23.8 | 41
78 | 2024-10-23 20:00:00(+08:00) | 61.6 | 155 | 501 | 92 | 24.1 | 41
79 | 2024-10-23 21:00:00(+08:00) | 98.8 | 181 | 550 | 127 | 24.1 | 51
80 | 2024-10-23 22:00:00(+08:00) | 23.9 | 79 | 518 | 81 | 24.3 | 57
81 | 2024-10-23 23:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 501 | 39 | 24.0 | 61
82 | 2024-10-24 00:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 513 | 33 | 23.8 | 62
83 | 2024-10-24 01:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 527 | 32 | 23.6 | 62
84 | 2024-10-24 02:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 544 | 32 | 23.4 | 61
85 | 2024-10-24 03:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 567 | 35 | 23.0 | 58
86 | 2024-10-24 04:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 580 | 36 | 22.7 | 55
87 | 2024-10-24 05:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 589 | 34 | 22.5 | 56
88 | 2024-10-24 06:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 597 | 44 | 22.4 | 57
89 | 2024-10-24 07:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 602 | 42 | 22.3 | 58
90 | 2024-10-24 08:00:00(+08:00) | 23.8 | 78 | 646 | 40 | 25.1 | 53
91 | 2024-10-24 09:00:00(+08:00) | 18.6 | 69 | 611 | 50 | 26.8 | 48
92 | 2024-10-24 10:00:00(+08:00) | 23.6 | 78 | 588 | 50 | 28.2 | 44
93 | 2024-10-24 11:00:00(+08:00) | 16.6 | 65 | 567 | 50 | 28.7 | 39
94 | 2024-10-24 12:00:00(+08:00) | 46.3 | 128 | 530 | 50 | 26.5 | 44
95 | 2024-10-24 13:00:00(+08:00) | 45.6 | 126 | 488 | 50 | 24.1 | 52
96 | 2024-10-24 14:00:00(+08:00) | 97.0 | 180 | 472 | 50 | 24.2 | 54
97 | 2024-10-24 15:00:00(+08:00) | 88.7 | 174 | 470 | 50 | 24.2 | 58
98 | 2024-10-24 16:00:00(+08:00) | 65.2 | 158 | 469 | 50 | 24.0 | 59
99 | 2024-10-24 17:00:00(+08:00) | 207.8 | 283 | 484 | 50 | 24.1 | 59
100 | 2024-10-24 18:00:00(+08:00) | 54.4 | 148 | 493 | 50 | 24.0 | 58
101 | 2024-10-24 19:00:00(+08:00) | 148.7 | 224 | 575 | 50 | 23.8 | 60
102 | 2024-10-24 20:00:00(+08:00) | 208.8 | 284 | 585 | 50 | 23.9 | 60
103 | 2024-10-24 21:00:00(+08:00) | 131.8 | 207 | 524 | 50 | 23.7 | 61
104 | 2024-10-24 22:00:00(+08:00) | 63.3 | 156 | 573 | 50 | 23.6 | 62
105 | 2024-10-24 23:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 495 | 50 | 23.5 | 62
106 | 2024-10-25 00:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 521 | 50 | 23.2 | 62
107 | 2024-10-25 01:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 541 | 50 | 23.0 | 62
108 | 2024-10-25 02:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 557 | 50 | 23.0 | 63
109 | 2024-10-25 03:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 573 | 50 | 23.0 | 63
110 | 2024-10-25 04:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 523 | 50 | 22.8 | 62
111 | 2024-10-25 05:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 512 | 50 | 22.6 | 62
112 | 2024-10-25 06:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 529 | 50 | 22.6 | 62
113 | 2024-10-25 07:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 551 | 50 | 22.6 | 62
114 | 2024-10-25 08:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 577 | 50 | 22.4 | 62
115 | 2024-10-25 09:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 601 | 50 | 22.3 | 62
116 | 2024-10-25 10:00:00(+08:00) | 102.6 | 184 | 534 | 50 | 22.4 | 62
117 | 2024-10-25 11:00:00(+08:00) | 54.5 | 148 | 535 | 50 | 22.7 | 61
118 | 2024-10-25 12:00:00(+08:00) | 85.0 | 172 | 506 | 50 | 23.1 | 59
119 | 2024-10-25 13:00:00(+08:00) | 47.8 | 131 | 485 | 50 | 23.5 | 58
120 | 2024-10-25 14:00:00(+08:00) | 59.4 | 154 | 485 | 50 | 23.8 | 56
121 | 2024-10-25 15:00:00(+08:00) | 25.3 | 81 | 475 | 50 | 23.8 | 56
122 | 2024-10-25 16:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 465 | 50 | 24.0 | 56
123 | 2024-10-25 17:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 472 | 50 | 23.9 | 57
124 | 2024-10-25 18:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 491 | 50 | 23.7 | 58
125 | 2024-10-25 19:00:00(+08:00) | 18.8 | 69 | 469 | 50 | 23.5 | 60
126 | 2024-10-25 20:00:00(+08:00) | 94.3 | 178 | 513 | 50 | 23.3 | 62
127 | 2024-10-25 21:00:00(+08:00) | 100.6 | 183 | 550 | 50 | 23.3 | 62
128 | 2024-10-25 22:00:00(+08:00) | 35.3 | 100 | 509 | 50 | 23.2 | 61
129 | 2024-10-25 23:00:00(+08:00) | 24.0 | 79 | 523 | 50 | 23.2 | 61
130 | 2024-10-26 00:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 553 | 50 | 23.0 | 60
131 | 2024-10-26 01:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 578 | 50 | 22.9 | 60
132 | 2024-10-26 02:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 600 | 50 | 22.7 | 60
133 | 2024-10-26 03:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 611 | 50 | 22.6 | 59
134 | 2024-10-26 04:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 602 | 50 | 22.3 | 58
135 | 2024-10-26 05:00:00(+08:00) | 26.4 | 83 | 510 | 50 | 22.1 | 57
136 | 2024-10-26 06:00:00(+08:00) | 44.8 | 124 | 505 | 50 | 22.0 | 56
137 | 2024-10-26 07:00:00(+08:00) | 39.1 | 110 | 531 | 50 | 21.9 | 55
138 | 2024-10-26 08:00:00(+08:00) | 333.5 | 500 | 556 | 50 | 21.9 | 55
139 | 2024-10-26 09:00:00(+08:00) | 59.4 | 154 | 558 | 50 | 22.1 | 54
140 | 2024-10-26 10:00:00(+08:00) | 72.7 | 163 | 608 | 50 | 22.6 | 55
141 | 2024-10-26 11:00:00(+08:00) | 28.5 | 87 | 539 | 50 | 23.2 | 54
142 | 2024-10-26 12:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 512 | 50 | 23.7 | 52
143 | 2024-10-26 13:00:00(+08:00) | 48.7 | 134 | 479 | 50 | 24.0 | 54
144 | 2024-10-26 14:00:00(+08:00) | 82.3 | 170 | 503 | 50 | 24.0 | 53
145 | 2024-10-26 15:00:00(+08:00) | 23.4 | 78 | 478 | 50 | 24.0 | 52
146 | 2024-10-26 16:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 482 | 50 | 23.9 | 52
147 | 2024-10-26 17:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 504 | 50 | 24.1 | 55
148 | 2024-10-26 18:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 527 | 50 | 24.2 | 51
149 | 2024-10-26 19:00:00(+08:00) | 25.4 | 81 | 498 | 50 | 24.2 | 50
150 | 2024-10-26 20:00:00(+08:00) | 81.4 | 169 | 538 | 50 | 24.1 | 56
151 | 2024-10-26 21:00:00(+08:00) | 169.0 | 244 | 522 | 50 | 23.9 | 59
152 | 2024-10-26 22:00:00(+08:00) | 109.6 | 189 | 531 | 50 | 23.9 | 62
153 | 2024-10-26 23:00:00(+08:00) | 23.9 | 79 | 532 | 50 | 23.8 | 60
154 | 2024-10-27 00:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 553 | 50 | 23.6 | 57
155 | 2024-10-27 01:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 582 | 50 | 23.5 | 55
156 | 2024-10-27 02:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 605 | 50 | 23.3 | 56
157 | 2024-10-27 03:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 626 | 50 | 23.1 | 59
158 | 2024-10-27 04:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 638 | 50 | 23.1 | 59
159 | 2024-10-27 05:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 627 | 50 | 23.0 | 60
160 | 2024-10-27 06:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 610 | 50 | 22.8 | 61
161 | 2024-10-27 07:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 605 | 50 | 22.6 | 58
162 | 2024-10-27 08:00:00(+08:00) | 150.4 | 226 | 600 | 50 | 22.5 | 53
163 | 2024-10-27 09:00:00(+08:00) | 144.1 | 219 | 581 | 50 | 22.6 | 54
164 | 2024-10-27 10:00:00(+08:00) | 30.6 | 91 | 537 | 50 | 22.7 | 56
165 | 2024-10-27 11:00:00(+08:00) | 30.2 | 90 | 559 | 50 | 23.4 | 51
166 | 2024-10-27 12:00:00(+08:00) | 107.7 | 188 | 514 | 50 | 24.0 | 55
167 | 2024-10-27 13:00:00(+08:00) | 115.4 | 193 | 517 | 50 | 23.5 | 61
168 | 2024-10-27 14:00:00(+08:00) | 93.1 | 177 | 493 | 50 | 23.9 | 63