## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-10-27 15:00:00(+08:00) | 147.9 | 223 | 504 | 50 | 75.0 | 60
2 | 2024-10-27 16:00:00(+08:00) | 53.8 | 146 | 483 | 50 | 75.0 | 63
3 | 2024-10-27 17:00:00(+08:00) | 20.5 | 72 | 486 | 50 | 75.0 | 65
4 | 2024-10-27 18:00:00(+08:00) | 87.2 | 173 | 507 | 50 | 75.0 | 66
5 | 2024-10-27 19:00:00(+08:00) | 262.0 | 373 | 561 | 50 | 75.2 | 65
6 | 2024-10-27 20:00:00(+08:00) | 125.7 | 201 | 523 | 50 | 75.2 | 65
7 | 2024-10-27 21:00:00(+08:00) | 283.9 | 418 | 548 | 50 | 75.2 | 64
8 | 2024-10-27 22:00:00(+08:00) | 82.5 | 170 | 526 | 50 | 75.2 | 62
9 | 2024-10-27 23:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 492 | 50 | 74.8 | 62
10 | 2024-10-28 00:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 505 | 50 | 74.3 | 62
11 | 2024-10-28 01:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 523 | 50 | 73.9 | 62
12 | 2024-10-28 02:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 544 | 50 | 73.8 | 63
13 | 2024-10-28 03:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 564 | 50 | 73.6 | 62
14 | 2024-10-28 04:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 580 | 50 | 73.4 | 62
15 | 2024-10-28 05:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 583 | 50 | 73.4 | 61
16 | 2024-10-28 06:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 583 | 50 | 73.4 | 62
17 | 2024-10-28 07:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 584 | 50 | 73.6 | 64
18 | 2024-10-28 08:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 596 | 50 | 73.6 | 63
19 | 2024-10-28 09:00:00(+08:00) | 265.4 | 380 | 562 | 50 | 73.6 | 63
20 | 2024-10-28 10:00:00(+08:00) | 21.6 | 74 | 532 | 50 | 73.9 | 62
21 | 2024-10-28 11:00:00(+08:00) | 78.4 | 167 | 511 | 50 | 74.3 | 64
22 | 2024-10-28 12:00:00(+08:00) | 48.3 | 133 | 467 | 50 | 74.5 | 63
23 | 2024-10-28 13:00:00(+08:00) | 18.1 | 68 | 474 | 50 | 74.7 | 59
24 | 2024-10-28 14:00:00(+08:00) | 28.3 | 87 | 469 | 50 | 74.7 | 55
25 | 2024-10-28 15:00:00(+08:00) | 12.5 | 57 | 464 | 50 | 75.0 | 53
26 | 2024-10-28 16:00:00(+08:00) | 20.5 | 72 | 466 | 50 | 74.7 | 50
27 | 2024-10-28 17:00:00(+08:00) | 92.7 | 177 | 467 | 50 | 75.0 | 47
28 | 2024-10-28 18:00:00(+08:00) | 22.7 | 76 | 464 | 50 | 74.7 | 47
29 | 2024-10-28 19:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 486 | 50 | 74.1 | 51
30 | 2024-10-28 20:00:00(+08:00) | 29.5 | 89 | 479 | 50 | 73.8 | 51
31 | 2024-10-28 21:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 478 | 50 | 73.6 | 50
32 | 2024-10-28 22:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 495 | 50 | 73.4 | 49
33 | 2024-10-28 23:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 512 | 50 | 73.4 | 50
34 | 2024-10-29 00:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 523 | 50 | 73.2 | 50
35 | 2024-10-29 01:00:00(+08:00) | 0.9 | 5 | 535 | 50 | 73.2 | 50
36 | 2024-10-29 02:00:00(+08:00) | 0.9 | 5 | 542 | 50 | 73.0 | 51
37 | 2024-10-29 03:00:00(+08:00) | 0.9 | 5 | 537 | 50 | 72.9 | 51
38 | 2024-10-29 04:00:00(+08:00) | 1.2 | 7 | 533 | 50 | 72.9 | 53
39 | 2024-10-29 05:00:00(+08:00) | 1.2 | 7 | 534 | 50 | 72.7 | 53
40 | 2024-10-29 06:00:00(+08:00) | 1.1 | 7 | 535 | 50 | 72.5 | 53
41 | 2024-10-29 07:00:00(+08:00) | 1.1 | 7 | 535 | 50 | 72.3 | 53
42 | 2024-10-29 08:00:00(+08:00) | 1.1 | 7 | 536 | 50 | 72.3 | 51
43 | 2024-10-29 09:00:00(+08:00) | 1.1 | 7 | 542 | 50 | 72.5 | 50
44 | 2024-10-29 10:00:00(+08:00) | 15.1 | 62 | 462 | 50 | 72.9 | 50
45 | 2024-10-29 11:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 466 | 50 | 73.0 | 49
46 | 2024-10-29 12:00:00(+08:00) | 95.4 | 179 | 457 | 50 | 73.2 | 47
47 | 2024-10-29 13:00:00(+08:00) | 45.8 | 126 | 474 | 50 | 73.4 | 46
48 | 2024-10-29 14:00:00(+08:00) | 52.4 | 143 | 474 | 50 | 73.9 | 45
49 | 2024-10-29 15:00:00(+08:00) | 39.4 | 111 | 478 | 50 | 74.3 | 45
50 | 2024-10-29 16:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 472 | 50 | 74.1 | 46
51 | 2024-10-29 17:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 469 | 50 | 73.9 | 45
52 | 2024-10-29 18:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 470 | 50 | 73.8 | 47
53 | 2024-10-29 19:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 483 | 50 | 73.4 | 48
54 | 2024-10-29 20:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 493 | 50 | 73.2 | 49
55 | 2024-10-29 21:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 511 | 50 | 72.9 | 50
56 | 2024-10-29 22:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 528 | 50 | 72.7 | 49
57 | 2024-10-29 23:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 553 | 50 | 72.1 | 47
58 | 2024-10-30 00:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 577 | 50 | 71.8 | 47
59 | 2024-10-30 01:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 577 | 50 | 71.4 | 46
60 | 2024-10-30 02:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 575 | 50 | 71.2 | 46
61 | 2024-10-30 03:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 577 | 50 | 70.9 | 46
62 | 2024-10-30 04:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 571 | 50 | 70.7 | 46
63 | 2024-10-30 05:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 563 | 50 | 70.5 | 46
64 | 2024-10-30 06:00:00(+08:00) | 1.4 | 8 | 562 | 50 | 70.2 | 46
65 | 2024-10-30 07:00:00(+08:00) | 1.2 | 7 | 565 | 50 | 70.2 | 46
66 | 2024-10-30 08:00:00(+08:00) | 1.3 | 8 | 574 | 50 | 70.2 | 46
67 | 2024-10-30 09:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 582 | 50 | 70.5 | 46
68 | 2024-10-30 10:00:00(+08:00) | 231.6 | 313 | 556 | 50 | 71.2 | 45
69 | 2024-10-30 11:00:00(+08:00) | 63.5 | 157 | 549 | 50 | 72.5 | 46
70 | 2024-10-30 12:00:00(+08:00) | 20.1 | 71 | 482 | 50 | 73.2 | 46
71 | 2024-10-30 13:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 479 | 50 | 73.8 | 46
72 | 2024-10-30 14:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 469 | 50 | 74.3 | 47
73 | 2024-10-30 15:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 458 | 50 | 74.5 | 47
74 | 2024-10-30 16:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 435 | 50 | 74.5 | 46
75 | 2024-10-30 17:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 468 | 50 | 74.3 | 47
76 | 2024-10-30 18:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 462 | 50 | 74.1 | 49
77 | 2024-10-30 19:00:00(+08:00) | 86.1 | 172 | 485 | 50 | 73.9 | 49
78 | 2024-10-30 20:00:00(+08:00) | 100.5 | 183 | 506 | 50 | 73.8 | 48
79 | 2024-10-30 21:00:00(+08:00) | 88.1 | 174 | 533 | 50 | 73.8 | 50
80 | 2024-10-30 22:00:00(+08:00) | 36.3 | 103 | 550 | 50 | 73.8 | 50
81 | 2024-10-30 23:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 524 | 50 | 73.4 | 52
82 | 2024-10-31 00:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 538 | 50 | 72.9 | 53
83 | 2024-10-31 01:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 555 | 50 | 72.3 | 51
84 | 2024-10-31 02:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 570 | 50 | 72.0 | 48
85 | 2024-10-31 03:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 583 | 50 | 71.8 | 43
86 | 2024-10-31 04:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 590 | 50 | 71.4 | 40
87 | 2024-10-31 05:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 584 | 50 | 71.2 | 37
88 | 2024-10-31 06:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 577 | 50 | 71.1 | 36
89 | 2024-10-31 07:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 570 | 50 | 70.9 | 35
90 | 2024-10-31 08:00:00(+08:00) | 1.4 | 8 | 573 | 50 | 70.2 | 34
91 | 2024-10-31 09:00:00(+08:00) | 36.7 | 104 | 554 | 50 | 69.6 | 35
92 | 2024-10-31 10:00:00(+08:00) | 28.6 | 87 | 552 | 50 | 70.7 | 43
93 | 2024-10-31 11:00:00(+08:00) | 28.5 | 87 | 554 | 50 | 72.5 | 47
94 | 2024-10-31 12:00:00(+08:00) | 36.1 | 102 | 521 | 50 | 73.4 | 46
95 | 2024-10-31 13:00:00(+08:00) | 18.4 | 68 | 458 | 50 | 73.2 | 45
96 | 2024-10-31 14:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 452 | 50 | 73.0 | 46
97 | 2024-10-31 15:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 472 | 50 | 73.4 | 47
98 | 2024-10-31 16:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 493 | 50 | 73.4 | 47
99 | 2024-10-31 17:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 517 | 50 | 73.2 | 49
100 | 2024-10-31 18:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 487 | 50 | 72.9 | 52
101 | 2024-10-31 19:00:00(+08:00) | 112.2 | 191 | 501 | 50 | 72.5 | 56
102 | 2024-10-31 20:00:00(+08:00) | 107.6 | 188 | 520 | 50 | 72.3 | 56
103 | 2024-10-31 21:00:00(+08:00) | 58.3 | 153 | 519 | 50 | 72.3 | 55
104 | 2024-10-31 22:00:00(+08:00) | 78.0 | 167 | 519 | 50 | 72.0 | 55
105 | 2024-10-31 23:00:00(+08:00) | 28.1 | 86 | 503 | 50 | 71.8 | 55
106 | 2024-11-01 00:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 524 | 50 | 71.2 | 55
107 | 2024-11-01 01:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 538 | 50 | 70.3 | 56
108 | 2024-11-01 02:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 556 | 50 | 69.8 | 53
109 | 2024-11-01 03:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 569 | 50 | 69.3 | 49
110 | 2024-11-01 04:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 582 | 50 | 68.9 | 45
111 | 2024-11-01 05:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 588 | 50 | 68.5 | 45
112 | 2024-11-01 06:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 580 | 50 | 68.2 | 44
113 | 2024-11-01 07:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 572 | 50 | 67.8 | 44
114 | 2024-11-01 08:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 574 | 50 | 67.8 | 43
115 | 2024-11-01 09:00:00(+08:00) | 193.0 | 268 | 532 | 50 | 68.0 | 41
116 | 2024-11-01 10:00:00(+08:00) | 337.4 | 500 | 543 | 50 | 68.9 | 42
117 | 2024-11-01 11:00:00(+08:00) | 57.7 | 153 | 512 | 50 | 70.5 | 44
118 | 2024-11-01 12:00:00(+08:00) | 72.8 | 163 | 501 | 50 | 71.6 | 47
119 | 2024-11-01 13:00:00(+08:00) | 15.7 | 63 | 461 | 50 | 71.6 | 51
120 | 2024-11-01 14:00:00(+08:00) | 53.9 | 146 | 465 | 50 | 72.1 | 52
121 | 2024-11-01 15:00:00(+08:00) | 85.1 | 172 | 472 | 50 | 72.1 | 52
122 | 2024-11-01 16:00:00(+08:00) | 25.3 | 81 | 467 | 50 | 72.9 | 51
123 | 2024-11-01 17:00:00(+08:00) | 24.2 | 79 | 471 | 50 | 72.9 | 52
124 | 2024-11-01 18:00:00(+08:00) | 22.6 | 76 | 481 | 50 | 72.1 | 53
125 | 2024-11-01 19:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 467 | 50 | 71.4 | 54
126 | 2024-11-01 20:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 471 | 50 | 70.9 | 56
127 | 2024-11-01 21:00:00(+08:00) | 83.0 | 170 | 489 | 50 | 70.9 | 56
128 | 2024-11-01 22:00:00(+08:00) | 20.1 | 71 | 482 | 50 | 70.9 | 56
129 | 2024-11-01 23:00:00(+08:00) | 21.3 | 74 | 505 | 50 | 71.1 | 56
130 | 2024-11-02 00:00:00(+08:00) | 25.8 | 82 | 510 | 50 | 70.9 | 56
131 | 2024-11-02 01:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 483 | 50 | 70.3 | 56
132 | 2024-11-02 02:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 482 | 50 | 70.0 | 57
133 | 2024-11-02 03:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 504 | 50 | 70.0 | 58
134 | 2024-11-02 04:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 529 | 50 | 69.8 | 57
135 | 2024-11-02 05:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 556 | 50 | 69.8 | 56
136 | 2024-11-02 06:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 581 | 50 | 69.6 | 55
137 | 2024-11-02 07:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 587 | 50 | 69.4 | 54
138 | 2024-11-02 08:00:00(+08:00) | 623.8 | 500 | 530 | 50 | 69.4 | 52
139 | 2024-11-02 09:00:00(+08:00) | 63.8 | 157 | 510 | 50 | 69.6 | 52
140 | 2024-11-02 10:00:00(+08:00) | 39.0 | 110 | 527 | 50 | 70.3 | 50
141 | 2024-11-02 11:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 478 | 50 | 71.4 | 48
142 | 2024-11-02 12:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 471 | 50 | 72.0 | 47
143 | 2024-11-02 13:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 449 | 50 | 72.5 | 48
144 | 2024-11-02 14:00:00(+08:00) | 80.3 | 168 | 466 | 50 | 73.0 | 51
145 | 2024-11-02 15:00:00(+08:00) | 20.3 | 72 | 461 | 50 | 73.2 | 50
146 | 2024-11-02 16:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 480 | 50 | 73.2 | 50
147 | 2024-11-02 17:00:00(+08:00) | 25.0 | 81 | 477 | 50 | 73.2 | 51
148 | 2024-11-02 18:00:00(+08:00) | 31.0 | 92 | 481 | 50 | 72.7 | 52
149 | 2024-11-02 19:00:00(+08:00) | 64.0 | 157 | 508 | 50 | 72.3 | 54
150 | 2024-11-02 20:00:00(+08:00) | 185.1 | 260 | 503 | 50 | 72.0 | 59
151 | 2024-11-02 21:00:00(+08:00) | 38.0 | 107 | 508 | 50 | 71.4 | 61
152 | 2024-11-02 22:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 478 | 50 | 71.2 | 62
153 | 2024-11-02 23:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 463 | 50 | 71.2 | 60
154 | 2024-11-03 00:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 474 | 50 | 70.9 | 57
155 | 2024-11-03 01:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 489 | 50 | 70.9 | 56
156 | 2024-11-03 02:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 471 | 50 | 70.7 | 55
157 | 2024-11-03 03:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 464 | 50 | 70.3 | 55
158 | 2024-11-03 04:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 484 | 50 | 70.3 | 54
159 | 2024-11-03 05:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 506 | 50 | 70.2 | 55
160 | 2024-11-03 06:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 528 | 50 | 69.8 | 58
161 | 2024-11-03 07:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 550 | 50 | 69.6 | 59
162 | 2024-11-03 08:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 555 | 50 | 69.4 | 59
163 | 2024-11-03 09:00:00(+08:00) | 129.8 | 205 | 514 | 50 | 69.4 | 58
164 | 2024-11-03 10:00:00(+08:00) | 39.6 | 111 | 493 | 50 | 70.0 | 59
165 | 2024-11-03 11:00:00(+08:00) | 52.6 | 143 | 506 | 50 | 71.1 | 58
166 | 2024-11-03 12:00:00(+08:00) | 33.8 | 97 | 491 | 50 | 71.8 | 55
167 | 2024-11-03 13:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 476 | 50 | 72.1 | 53
168 | 2024-11-03 14:00:00(+08:00) | 18.0 | 68 | 461 | 50 | 72.3 | 53