## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-09-08 15:00:00(+08:00) | 15.6 | 63 | 758 | 38 | 81.3 | 51
2 | 2024-09-08 16:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 758 | 34 | 81.1 | 54
3 | 2024-09-08 17:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 759 | 27 | 80.6 | 61
4 | 2024-09-08 18:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 747 | 24 | 79.9 | 67
5 | 2024-09-08 19:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 745 | 30 | 79.7 | 65
6 | 2024-09-08 20:00:00(+08:00) | 14.4 | 61 | 743 | 34 | 79.7 | 64
7 | 2024-09-08 21:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 744 | 34 | 79.5 | 65
8 | 2024-09-08 22:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 747 | 35 | 79.5 | 65
9 | 2024-09-08 23:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 761 | 41 | 79.7 | 64
10 | 2024-09-09 00:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 770 | 47 | 80.2 | 64
11 | 2024-09-09 01:00:00(+08:00) | 15.5 | 63 | 775 | 54 | 81.3 | 65
12 | 2024-09-09 02:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 777 | 58 | 82.6 | 64
13 | 2024-09-09 03:00:00(+08:00) | 16.3 | 64 | 773 | 97 | 86.9 | 52
14 | 2024-09-09 04:00:00(+08:00) | 18.3 | 68 | 768 | 81 | 89.6 | 46
15 | 2024-09-09 05:00:00(+08:00) | 18.7 | 69 | 757 | 56 | 89.2 | 43
16 | 2024-09-09 06:00:00(+08:00) | 20.8 | 73 | 744 | 47 | 88.7 | 48
17 | 2024-09-09 07:00:00(+08:00) | 20.8 | 73 | 735 | 43 | 88.7 | 48
18 | 2024-09-09 08:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 733 | 46 | 88.9 | 45
19 | 2024-09-09 09:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 726 | 27 | 86.9 | 48
20 | 2024-09-09 10:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 729 | 35 | 85.5 | 52
21 | 2024-09-09 11:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 733 | 36 | 84.2 | 56
22 | 2024-09-09 12:00:00(+08:00) | 15.6 | 63 | 736 | 43 | 83.7 | 57
23 | 2024-09-09 13:00:00(+08:00) | 15.5 | 63 | 747 | 46 | 83.3 | 58
24 | 2024-09-09 14:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 753 | 45 | 83.1 | 54
25 | 2024-09-09 15:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 755 | 37 | 82.6 | 57
26 | 2024-09-09 16:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 754 | 34 | 82.0 | 59
27 | 2024-09-09 17:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 728 | 86 | 89.1 | 34
28 | 2024-09-09 18:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 726 | 65 | 88.0 | 39
29 | 2024-09-09 19:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 720 | 33 | 84.7 | 51
30 | 2024-09-09 20:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 719 | 34 | 83.5 | 55
31 | 2024-09-09 21:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 721 | 42 | 83.1 | 50
32 | 2024-09-09 22:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 725 | 46 | 82.6 | 50
33 | 2024-09-09 23:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 724 | 34 | 81.5 | 58
34 | 2024-09-10 00:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 726 | 35 | 80.8 | 60
35 | 2024-09-10 01:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 723 | 41 | 80.4 | 55
36 | 2024-09-10 02:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 714 | 38 | 80.2 | 49
37 | 2024-09-10 03:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 708 | 47 | 79.9 | 45
38 | 2024-09-10 04:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 704 | 35 | 79.7 | 45
39 | 2024-09-10 05:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 698 | 35 | 79.2 | 46
40 | 2024-09-10 06:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 697 | 40 | 78.4 | 49
41 | 2024-09-10 07:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 695 | 30 | 77.9 | 53
42 | 2024-09-10 08:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 695 | 46 | 77.5 | 55
43 | 2024-09-10 09:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 699 | 58 | 78.3 | 51
44 | 2024-09-10 10:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 700 | 59 | 79.3 | 49
45 | 2024-09-10 11:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 704 | 66 | 80.1 | 51
46 | 2024-09-10 12:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 705 | 55 | 82.4 | 51
47 | 2024-09-10 13:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 705 | 46 | 83.8 | 51
48 | 2024-09-10 14:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 706 | 40 | 82.8 | 58
49 | 2024-09-10 15:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 709 | 34 | 82.2 | 59
50 | 2024-09-10 16:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 706 | 37 | 82.2 | 58
51 | 2024-09-10 17:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 708 | 34 | 81.9 | 58
52 | 2024-09-10 18:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 708 | 35 | 80.8 | 62
53 | 2024-09-10 19:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 704 | 37 | 79.0 | 65
54 | 2024-09-10 20:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 699 | 38 | 77.7 | 68
55 | 2024-09-10 21:00:00(+08:00) | 15.7 | 63 | 700 | 33 | 76.8 | 69
56 | 2024-09-10 22:00:00(+08:00) | 19.1 | 70 | 699 | 39 | 76.5 | 70
57 | 2024-09-10 23:00:00(+08:00) | 14.4 | 61 | 696 | 37 | 75.9 | 71
58 | 2024-09-11 00:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 697 | 37 | 75.6 | 71
59 | 2024-09-11 01:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 696 | 36 | 75.2 | 72
60 | 2024-09-11 02:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 691 | 37 | 74.7 | 71
61 | 2024-09-11 03:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 685 | 42 | 74.7 | 69
62 | 2024-09-11 04:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 682 | 36 | 73.8 | 69
63 | 2024-09-11 05:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 678 | 33 | 73.2 | 68
64 | 2024-09-11 06:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 676 | 41 | 73.2 | 68
65 | 2024-09-11 07:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 672 | 43 | 72.7 | 67
66 | 2024-09-11 08:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 672 | 39 | 72.3 | 67
67 | 2024-09-11 09:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 675 | 46 | 72.3 | 64
68 | 2024-09-11 10:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 675 | 50 | 72.9 | 62
69 | 2024-09-11 11:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 675 | 48 | 72.7 | 62
70 | 2024-09-11 12:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 677 | 45 | 75.0 | 58
71 | 2024-09-11 13:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 678 | 35 | 75.6 | 56
72 | 2024-09-11 14:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 677 | 23 | 73.9 | 58
73 | 2024-09-11 15:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 675 | 29 | 73.8 | 59
74 | 2024-09-11 16:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 677 | 39 | 73.9 | 58
75 | 2024-09-11 17:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 680 | 63 | 74.3 | 58
76 | 2024-09-11 18:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 679 | 60 | 72.9 | 60
77 | 2024-09-11 19:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 676 | 59 | 71.8 | 62
78 | 2024-09-11 20:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 677 | 57 | 71.1 | 64
79 | 2024-09-11 21:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 674 | 54 | 70.7 | 64
80 | 2024-09-11 22:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 672 | 48 | 70.5 | 65
81 | 2024-09-11 23:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 670 | 44 | 70.3 | 65
82 | 2024-09-12 00:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 670 | 51 | 70.2 | 65
83 | 2024-09-12 01:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 669 | 53 | 70.2 | 65
84 | 2024-09-12 02:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 670 | 49 | 70.2 | 66
85 | 2024-09-12 03:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 665 | 41 | 69.8 | 65
86 | 2024-09-12 04:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 664 | 53 | 70.0 | 64
87 | 2024-09-12 05:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 663 | 68 | 70.3 | 63
88 | 2024-09-12 06:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 663 | 70 | 70.5 | 63
89 | 2024-09-12 07:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 658 | 49 | 70.0 | 64
90 | 2024-09-12 08:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 660 | 54 | 70.2 | 62
91 | 2024-09-12 09:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 665 | 57 | 70.5 | 61
92 | 2024-09-12 10:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 668 | 46 | 70.9 | 61
93 | 2024-09-12 11:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 670 | 60 | 71.8 | 59
94 | 2024-09-12 12:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 672 | 44 | 74.1 | 56
95 | 2024-09-12 13:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 675 | 48 | 76.1 | 54
96 | 2024-09-12 14:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 673 | 50 | 75.4 | 58
97 | 2024-09-12 15:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 672 | 28 | 74.1 | 61
98 | 2024-09-12 16:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 669 | 32 | 74.1 | 60
99 | 2024-09-12 17:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 670 | 37 | 73.8 | 61
100 | 2024-09-12 18:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 668 | 54 | 73.0 | 63
101 | 2024-09-12 19:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 666 | 37 | 71.8 | 65
102 | 2024-09-12 20:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 664 | 39 | 70.9 | 65
103 | 2024-09-12 21:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 663 | 41 | 70.2 | 66
104 | 2024-09-12 22:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 663 | 49 | 70.3 | 67
105 | 2024-09-12 23:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 659 | 52 | 70.0 | 67
106 | 2024-09-13 00:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 659 | 42 | 69.8 | 67
107 | 2024-09-13 01:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 661 | 37 | 69.6 | 66
108 | 2024-09-13 02:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 665 | 37 | 69.4 | 65
109 | 2024-09-13 03:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 666 | 35 | 69.3 | 64
110 | 2024-09-13 04:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 666 | 39 | 69.4 | 63
111 | 2024-09-13 05:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 664 | 52 | 69.4 | 62
112 | 2024-09-13 06:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 662 | 67 | 69.6 | 62
113 | 2024-09-13 07:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 659 | 74 | 69.6 | 62
114 | 2024-09-13 08:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 655 | 75 | 70.0 | 61
115 | 2024-09-13 09:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 658 | 75 | 70.5 | 60
116 | 2024-09-13 10:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 662 | 58 | 70.3 | 59
117 | 2024-09-13 11:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 662 | 59 | 70.9 | 59
118 | 2024-09-13 12:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 664 | 54 | 73.4 | 57
119 | 2024-09-13 13:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 671 | 50 | 75.0 | 56
120 | 2024-09-13 14:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 670 | 44 | 74.3 | 59
121 | 2024-09-13 15:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 671 | 31 | 73.8 | 61
122 | 2024-09-13 16:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 672 | 39 | 73.9 | 61
123 | 2024-09-13 17:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 672 | 44 | 73.9 | 61
124 | 2024-09-13 18:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 667 | 62 | 73.2 | 62
125 | 2024-09-13 19:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 670 | 63 | 72.0 | 65
126 | 2024-09-13 20:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 668 | 54 | 71.4 | 67
127 | 2024-09-13 21:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 668 | 69 | 71.2 | 65
128 | 2024-09-13 22:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 669 | 67 | 71.4 | 66
129 | 2024-09-13 23:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 672 | 59 | 71.4 | 66
130 | 2024-09-14 00:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 671 | 58 | 71.2 | 67
131 | 2024-09-14 01:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 669 | 47 | 71.1 | 67
132 | 2024-09-14 02:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 669 | 47 | 71.1 | 67
133 | 2024-09-14 03:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 667 | 52 | 70.9 | 67
134 | 2024-09-14 04:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 664 | 56 | 71.1 | 67
135 | 2024-09-14 05:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 665 | 42 | 70.7 | 67
136 | 2024-09-14 06:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 665 | 40 | 70.5 | 68
137 | 2024-09-14 07:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 668 | 48 | 70.5 | 67
138 | 2024-09-14 08:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 672 | 67 | 70.9 | 65
139 | 2024-09-14 09:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 677 | 66 | 71.2 | 66
140 | 2024-09-14 10:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 677 | 45 | 71.6 | 65
141 | 2024-09-14 11:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 679 | 41 | 72.3 | 64
142 | 2024-09-14 12:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 678 | 34 | 74.3 | 59
143 | 2024-09-14 13:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 676 | 46 | 76.3 | 55
144 | 2024-09-14 14:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 674 | 31 | 75.4 | 56