## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-09-08 15:00:00(+08:00) | 18.6 | 69 | 717 | 51 | 78.4 | 58
2 | 2024-09-08 16:00:00(+08:00) | 17.6 | 67 | 705 | 53 | 77.7 | 53
3 | 2024-09-08 17:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 711 | 45 | 76.8 | 50
4 | 2024-09-08 18:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 736 | 45 | 76.6 | 49
5 | 2024-09-08 19:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 780 | 46 | 77.2 | 55
6 | 2024-09-08 20:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 799 | 62 | 78.4 | 54
7 | 2024-09-08 21:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 824 | 64 | 79.0 | 53
8 | 2024-09-08 22:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 856 | 69 | 79.9 | 55
9 | 2024-09-08 23:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 883 | 70 | 80.2 | 56
10 | 2024-09-09 00:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 907 | 60 | 80.4 | 56
11 | 2024-09-09 01:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 944 | 56 | 80.8 | 57
12 | 2024-09-09 02:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 978 | 54 | 81.0 | 57
13 | 2024-09-09 03:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 995 | 51 | 81.1 | 58
14 | 2024-09-09 04:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 1007 | 48 | 81.1 | 59
15 | 2024-09-09 05:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 1012 | 48 | 81.1 | 59
16 | 2024-09-09 06:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 1016 | 48 | 81.1 | 60
17 | 2024-09-09 07:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 1017 | 48 | 81.1 | 60
18 | 2024-09-09 08:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 1010 | 49 | 81.1 | 60
19 | 2024-09-09 09:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 1002 | 50 | 81.1 | 60
20 | 2024-09-09 10:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 996 | 44 | 81.0 | 61
21 | 2024-09-09 11:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 985 | 47 | 81.3 | 61
22 | 2024-09-09 12:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 982 | 39 | 79.2 | 54
23 | 2024-09-09 13:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 988 | 29 | 77.2 | 52
24 | 2024-09-09 14:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 986 | 31 | 77.0 | 59
25 | 2024-09-09 15:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 987 | 39 | 77.0 | 61
26 | 2024-09-09 16:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 994 | 47 | 77.5 | 61
27 | 2024-09-09 17:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 984 | 58 | 78.4 | 57
28 | 2024-09-09 18:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 966 | 52 | 77.4 | 51
29 | 2024-09-09 19:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 964 | 65 | 79.0 | 53
30 | 2024-09-09 20:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 958 | 69 | 79.7 | 55
31 | 2024-09-09 21:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 951 | 64 | 80.1 | 56
32 | 2024-09-09 22:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 958 | 60 | 80.4 | 56
33 | 2024-09-09 23:00:00(+08:00) | 19.3 | 70 | 980 | 56 | 80.6 | 56
34 | 2024-09-10 00:00:00(+08:00) | 23.6 | 78 | 987 | 54 | 80.8 | 57
35 | 2024-09-10 01:00:00(+08:00) | 20.9 | 73 | 996 | 53 | 81.0 | 57
36 | 2024-09-10 02:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 1001 | 52 | 81.1 | 57
37 | 2024-09-10 03:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 1003 | 51 | 81.1 | 57
38 | 2024-09-10 04:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 994 | 52 | 81.1 | 56
39 | 2024-09-10 05:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 985 | 51 | 81.1 | 56
40 | 2024-09-10 06:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 973 | 50 | 81.1 | 56
41 | 2024-09-10 07:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 969 | 49 | 81.1 | 56
42 | 2024-09-10 08:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 957 | 49 | 81.3 | 56
43 | 2024-09-10 09:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 947 | 49 | 81.1 | 56
44 | 2024-09-10 10:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 936 | 51 | 81.3 | 55
45 | 2024-09-10 11:00:00(+08:00) | 19.4 | 70 | 928 | 44 | 80.6 | 53
46 | 2024-09-10 12:00:00(+08:00) | 19.4 | 70 | 907 | 26 | 77.4 | 48
47 | 2024-09-10 13:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 894 | 30 | 76.8 | 47
48 | 2024-09-10 14:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 893 | 36 | 76.8 | 47
49 | 2024-09-10 15:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 898 | 40 | 76.6 | 47
50 | 2024-09-10 16:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 904 | 43 | 76.6 | 46
51 | 2024-09-10 17:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 924 | 43 | 76.6 | 46
52 | 2024-09-10 18:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 937 | 50 | 77.5 | 47
53 | 2024-09-10 19:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 940 | 48 | 77.0 | 46
54 | 2024-09-10 20:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 943 | 61 | 78.1 | 47
55 | 2024-09-10 21:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 950 | 70 | 79.2 | 49
56 | 2024-09-10 22:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 960 | 69 | 79.7 | 50
57 | 2024-09-10 23:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 970 | 65 | 80.1 | 51
58 | 2024-09-11 00:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 982 | 62 | 80.2 | 52
59 | 2024-09-11 01:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 991 | 55 | 80.4 | 53
60 | 2024-09-11 02:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 1003 | 53 | 80.6 | 53
61 | 2024-09-11 03:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 1010 | 52 | 80.8 | 54
62 | 2024-09-11 04:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 1021 | 52 | 80.8 | 54
63 | 2024-09-11 05:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 1032 | 52 | 81.0 | 54
64 | 2024-09-11 06:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 1045 | 50 | 81.0 | 54
65 | 2024-09-11 07:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 1048 | 50 | 81.0 | 55
66 | 2024-09-11 08:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 1045 | 50 | 81.0 | 55
67 | 2024-09-11 09:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 1028 | 50 | 81.0 | 55
68 | 2024-09-11 10:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 999 | 49 | 81.0 | 54
69 | 2024-09-11 11:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 961 | 49 | 81.0 | 54
70 | 2024-09-11 12:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 927 | 32 | 78.1 | 48
71 | 2024-09-11 13:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 900 | 31 | 77.0 | 47
72 | 2024-09-11 14:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 901 | 36 | 76.6 | 47
73 | 2024-09-11 15:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 918 | 39 | 76.8 | 50
74 | 2024-09-11 16:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 950 | 53 | 78.6 | 53
75 | 2024-09-11 17:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 934 | 53 | 79.5 | 51
76 | 2024-09-11 18:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 886 | 55 | 79.7 | 51
77 | 2024-09-11 19:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 823 | 54 | 80.1 | 51
78 | 2024-09-11 20:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 759 | 54 | 80.1 | 51
79 | 2024-09-11 21:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 680 | 54 | 80.2 | 51
80 | 2024-09-11 22:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 651 | 46 | 80.1 | 51
81 | 2024-09-11 23:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 643 | 40 | 79.5 | 51
82 | 2024-09-12 00:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 631 | 41 | 79.3 | 51
83 | 2024-09-12 01:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 616 | 43 | 79.2 | 51
84 | 2024-09-12 02:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 606 | 44 | 79.2 | 51
85 | 2024-09-12 03:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 601 | 44 | 79.0 | 51
86 | 2024-09-12 04:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 597 | 44 | 79.0 | 50
87 | 2024-09-12 05:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 597 | 44 | 78.8 | 50
88 | 2024-09-12 06:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 599 | 43 | 78.6 | 50
89 | 2024-09-12 07:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 599 | 48 | 78.6 | 50
90 | 2024-09-12 08:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 593 | 47 | 78.6 | 49
91 | 2024-09-12 09:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 584 | 47 | 78.6 | 49
92 | 2024-09-12 10:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 581 | 46 | 78.6 | 49
93 | 2024-09-12 11:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 576 | 49 | 78.1 | 48
94 | 2024-09-12 12:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 581 | 35 | 76.3 | 47
95 | 2024-09-12 13:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 594 | 38 | 76.3 | 47
96 | 2024-09-12 14:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 619 | 53 | 77.7 | 49
97 | 2024-09-12 15:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 636 | 56 | 77.9 | 50
98 | 2024-09-12 16:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 665 | 37 | 76.5 | 49
99 | 2024-09-12 17:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 675 | 40 | 76.3 | 49
100 | 2024-09-12 18:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 667 | 55 | 77.5 | 51
101 | 2024-09-12 19:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 647 | 59 | 78.1 | 52
102 | 2024-09-12 20:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 635 | 59 | 78.3 | 53
103 | 2024-09-12 21:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 612 | 50 | 78.3 | 53
104 | 2024-09-12 22:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 601 | 49 | 78.3 | 53
105 | 2024-09-12 23:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 601 | 49 | 78.3 | 53
106 | 2024-09-13 00:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 605 | 47 | 78.3 | 53
107 | 2024-09-13 01:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 603 | 48 | 78.1 | 52
108 | 2024-09-13 02:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 602 | 47 | 78.1 | 52
109 | 2024-09-13 03:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 602 | 47 | 77.9 | 51
110 | 2024-09-13 04:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 597 | 47 | 77.9 | 51
111 | 2024-09-13 05:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 596 | 49 | 77.9 | 50
112 | 2024-09-13 06:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 596 | 46 | 77.9 | 50
113 | 2024-09-13 07:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 598 | 49 | 77.9 | 50
114 | 2024-09-13 08:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 598 | 51 | 78.1 | 49
115 | 2024-09-13 09:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 601 | 50 | 78.1 | 49
116 | 2024-09-13 10:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 608 | 49 | 78.1 | 49
117 | 2024-09-13 11:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 613 | 54 | 78.3 | 49
118 | 2024-09-13 12:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 606 | 56 | 78.6 | 49
119 | 2024-09-13 13:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 597 | 53 | 78.4 | 48
120 | 2024-09-13 14:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 595 | 34 | 76.3 | 48
121 | 2024-09-13 15:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 606 | 35 | 76.1 | 49
122 | 2024-09-13 16:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 610 | 40 | 76.1 | 49
123 | 2024-09-13 17:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 627 | 51 | 76.8 | 50
124 | 2024-09-13 18:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 644 | 64 | 77.9 | 51
125 | 2024-09-13 19:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 653 | 63 | 78.1 | 52
126 | 2024-09-13 20:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 644 | 55 | 78.3 | 53
127 | 2024-09-13 21:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 645 | 53 | 78.3 | 53
128 | 2024-09-13 22:00:00(+08:00) | 16.9 | 66 | 642 | 53 | 78.3 | 53
129 | 2024-09-13 23:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 640 | 52 | 78.4 | 53
130 | 2024-09-14 00:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 637 | 51 | 78.4 | 53
131 | 2024-09-14 01:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 630 | 48 | 78.4 | 54
132 | 2024-09-14 02:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 623 | 47 | 78.4 | 54
133 | 2024-09-14 03:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 615 | 47 | 78.3 | 54
134 | 2024-09-14 04:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 611 | 45 | 78.3 | 54
135 | 2024-09-14 05:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 608 | 45 | 78.3 | 54
136 | 2024-09-14 06:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 608 | 45 | 78.1 | 54
137 | 2024-09-14 07:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 606 | 46 | 78.1 | 54
138 | 2024-09-14 08:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 607 | 51 | 78.3 | 53
139 | 2024-09-14 09:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 603 | 53 | 78.1 | 53
140 | 2024-09-14 10:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 599 | 53 | 78.3 | 53
141 | 2024-09-14 11:00:00(+08:00) | 20.3 | 72 | 598 | 52 | 78.3 | 53
142 | 2024-09-14 12:00:00(+08:00) | 16.0 | 64 | 589 | 51 | 78.4 | 52
143 | 2024-09-14 13:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 583 | 35 | 76.8 | 49
144 | 2024-09-14 14:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 591 | 49 | 77.5 | 51