## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-09-14 15:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 595 | 56 | 77.9 | 51
2 | 2024-09-14 16:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 598 | 48 | 77.4 | 56
3 | 2024-09-14 17:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 613 | 66 | 78.4 | 54
4 | 2024-09-14 18:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 626 | 60 | 78.6 | 53
5 | 2024-09-14 19:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 630 | 54 | 78.6 | 53
6 | 2024-09-14 20:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 636 | 53 | 78.6 | 53
7 | 2024-09-14 21:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 646 | 50 | 78.6 | 54
8 | 2024-09-14 22:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 652 | 50 | 78.6 | 54
9 | 2024-09-14 23:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 659 | 50 | 78.6 | 55
10 | 2024-09-15 00:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 663 | 48 | 78.6 | 55
11 | 2024-09-15 01:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 668 | 48 | 78.6 | 55
12 | 2024-09-15 02:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 659 | 45 | 78.6 | 57
13 | 2024-09-15 03:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 650 | 45 | 78.4 | 57
14 | 2024-09-15 04:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 644 | 46 | 78.4 | 57
15 | 2024-09-15 05:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 634 | 47 | 78.4 | 57
16 | 2024-09-15 06:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 622 | 47 | 78.4 | 57
17 | 2024-09-15 07:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 618 | 47 | 78.4 | 57
18 | 2024-09-15 08:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 621 | 48 | 78.4 | 57
19 | 2024-09-15 09:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 608 | 44 | 78.1 | 57
20 | 2024-09-15 10:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 592 | 46 | 78.1 | 56
21 | 2024-09-15 11:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 587 | 46 | 77.9 | 56
22 | 2024-09-15 12:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 583 | 46 | 77.9 | 56
23 | 2024-09-15 13:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 570 | 48 | 77.9 | 55
24 | 2024-09-15 14:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 565 | 50 | 77.9 | 55
25 | 2024-09-15 15:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 567 | 51 | 78.1 | 55
26 | 2024-09-15 16:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 561 | 53 | 78.1 | 54
27 | 2024-09-15 17:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 555 | 50 | 78.1 | 54
28 | 2024-09-15 18:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 560 | 54 | 78.1 | 54
29 | 2024-09-15 19:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 577 | 56 | 78.1 | 54
30 | 2024-09-15 20:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 596 | 50 | 78.1 | 54
31 | 2024-09-15 21:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 614 | 47 | 78.1 | 54
32 | 2024-09-15 22:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 635 | 46 | 78.1 | 55
33 | 2024-09-15 23:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 642 | 46 | 77.9 | 55
34 | 2024-09-16 00:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 659 | 42 | 78.1 | 55
35 | 2024-09-16 01:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 688 | 44 | 78.1 | 54
36 | 2024-09-16 02:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 694 | 42 | 77.7 | 54
37 | 2024-09-16 03:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 686 | 42 | 77.5 | 53
38 | 2024-09-16 04:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 675 | 44 | 77.4 | 53
39 | 2024-09-16 05:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 653 | 47 | 77.4 | 52
40 | 2024-09-16 06:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 618 | 49 | 77.4 | 52
41 | 2024-09-16 07:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 605 | 50 | 77.4 | 52
42 | 2024-09-16 08:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 604 | 49 | 77.4 | 53
43 | 2024-09-16 09:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 602 | 47 | 77.2 | 53
44 | 2024-09-16 10:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 599 | 49 | 77.2 | 52
45 | 2024-09-16 11:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 592 | 48 | 77.2 | 52
46 | 2024-09-16 12:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 589 | 56 | 77.5 | 51
47 | 2024-09-16 13:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 594 | 63 | 78.1 | 51
48 | 2024-09-16 14:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 611 | 60 | 78.3 | 50
49 | 2024-09-16 15:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 622 | 57 | 78.4 | 50
50 | 2024-09-16 16:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 640 | 54 | 78.6 | 50
51 | 2024-09-16 17:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 651 | 54 | 78.6 | 49
52 | 2024-09-16 18:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 645 | 50 | 78.4 | 49
53 | 2024-09-16 19:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 631 | 45 | 78.3 | 49
54 | 2024-09-16 20:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 628 | 42 | 77.9 | 49
55 | 2024-09-16 21:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 620 | 41 | 77.7 | 49
56 | 2024-09-16 22:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 618 | 41 | 77.5 | 48
57 | 2024-09-16 23:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 623 | 42 | 77.4 | 48
58 | 2024-09-17 00:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 624 | 43 | 77.2 | 48
59 | 2024-09-17 01:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 623 | 42 | 77.0 | 48
60 | 2024-09-17 02:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 620 | 42 | 76.8 | 47
61 | 2024-09-17 03:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 617 | 46 | 76.8 | 47
62 | 2024-09-17 04:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 615 | 45 | 76.6 | 47
63 | 2024-09-17 05:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 616 | 46 | 76.5 | 47
64 | 2024-09-17 06:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 614 | 46 | 76.5 | 47
65 | 2024-09-17 07:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 607 | 40 | 76.3 | 47
66 | 2024-09-17 08:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 604 | 40 | 76.1 | 47
67 | 2024-09-17 09:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 596 | 41 | 75.9 | 48
68 | 2024-09-17 10:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 598 | 47 | 76.1 | 47
69 | 2024-09-17 11:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 606 | 55 | 76.5 | 48
70 | 2024-09-17 12:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 623 | 60 | 77.0 | 47
71 | 2024-09-17 13:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 633 | 64 | 77.5 | 46
72 | 2024-09-17 14:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 646 | 61 | 77.7 | 46
73 | 2024-09-17 15:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 657 | 58 | 77.9 | 46
74 | 2024-09-17 16:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 658 | 55 | 77.9 | 47
75 | 2024-09-17 17:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 659 | 57 | 78.1 | 47
76 | 2024-09-17 18:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 663 | 57 | 78.3 | 48
77 | 2024-09-17 19:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 669 | 56 | 78.3 | 48
78 | 2024-09-17 20:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 669 | 50 | 78.1 | 48
79 | 2024-09-17 21:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 671 | 43 | 77.7 | 49
80 | 2024-09-17 22:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 667 | 43 | 77.5 | 49
81 | 2024-09-17 23:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 660 | 43 | 77.4 | 49
82 | 2024-09-18 00:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 650 | 43 | 77.2 | 49
83 | 2024-09-18 01:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 643 | 42 | 77.0 | 49
84 | 2024-09-18 02:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 637 | 43 | 76.8 | 49
85 | 2024-09-18 03:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 631 | 44 | 76.6 | 49
86 | 2024-09-18 04:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 622 | 42 | 76.5 | 49
87 | 2024-09-18 05:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 616 | 42 | 76.3 | 49
88 | 2024-09-18 06:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 607 | 44 | 76.3 | 49
89 | 2024-09-18 07:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 604 | 46 | 76.3 | 49
90 | 2024-09-18 08:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 606 | 48 | 76.3 | 49
91 | 2024-09-18 09:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 607 | 49 | 76.3 | 49
92 | 2024-09-18 10:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 608 | 51 | 76.5 | 50
93 | 2024-09-18 11:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 620 | 51 | 76.8 | 51
94 | 2024-09-18 12:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 639 | 60 | 77.4 | 51
95 | 2024-09-18 13:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 650 | 65 | 77.5 | 51
96 | 2024-09-18 14:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 662 | 62 | 77.7 | 51
97 | 2024-09-18 15:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 671 | 60 | 77.9 | 51
98 | 2024-09-18 16:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 671 | 57 | 78.1 | 51
99 | 2024-09-18 17:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 662 | 51 | 77.9 | 51
100 | 2024-09-18 18:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 644 | 43 | 77.7 | 51
101 | 2024-09-18 19:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 626 | 42 | 77.4 | 51
102 | 2024-09-18 20:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 615 | 45 | 77.2 | 51
103 | 2024-09-18 21:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 614 | 48 | 77.0 | 52
104 | 2024-09-18 22:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 610 | 47 | 77.0 | 51
105 | 2024-09-18 23:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 620 | 47 | 76.8 | 51
106 | 2024-09-19 00:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 633 | 49 | 76.8 | 51
107 | 2024-09-19 01:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 639 | 49 | 76.8 | 51
108 | 2024-09-19 02:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 630 | 52 | 76.8 | 50
109 | 2024-09-19 03:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 621 | 50 | 76.8 | 50
110 | 2024-09-19 04:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 615 | 49 | 76.6 | 50
111 | 2024-09-19 05:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 610 | 48 | 76.6 | 50
112 | 2024-09-19 06:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 607 | 45 | 76.6 | 51
113 | 2024-09-19 07:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 611 | 47 | 76.6 | 51
114 | 2024-09-19 08:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 611 | 47 | 76.5 | 51
115 | 2024-09-19 09:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 608 | 46 | 76.5 | 51
116 | 2024-09-19 10:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 612 | 50 | 76.5 | 50
117 | 2024-09-19 11:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 621 | 53 | 76.6 | 49
118 | 2024-09-19 12:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 625 | 54 | 77.0 | 49
119 | 2024-09-19 13:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 634 | 57 | 77.4 | 50
120 | 2024-09-19 14:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 644 | 51 | 77.4 | 49
121 | 2024-09-19 15:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 637 | 50 | 77.4 | 49
122 | 2024-09-19 16:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 629 | 58 | 77.5 | 50
123 | 2024-09-19 17:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 630 | 62 | 77.9 | 50
124 | 2024-09-19 18:00:00(+08:00) | 12.5 | 57 | 624 | 50 | 77.9 | 50
125 | 2024-09-19 19:00:00(+08:00) | 12.5 | 57 | 612 | 46 | 77.5 | 51
126 | 2024-09-19 20:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 609 | 49 | 77.2 | 50
127 | 2024-09-19 21:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 619 | 50 | 77.2 | 52
128 | 2024-09-19 22:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 624 | 47 | 77.2 | 53
129 | 2024-09-19 23:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 637 | 46 | 77.2 | 53
130 | 2024-09-20 00:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 652 | 45 | 77.2 | 53
131 | 2024-09-20 01:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 664 | 45 | 77.0 | 54
132 | 2024-09-20 02:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 663 | 46 | 77.0 | 54
133 | 2024-09-20 03:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 652 | 47 | 76.8 | 54
134 | 2024-09-20 04:00:00(+08:00) | 1.4 | 8 | 642 | 46 | 76.6 | 54
135 | 2024-09-20 05:00:00(+08:00) | 1.2 | 7 | 635 | 44 | 76.5 | 54
136 | 2024-09-20 06:00:00(+08:00) | 1.3 | 8 | 631 | 45 | 76.5 | 54
137 | 2024-09-20 07:00:00(+08:00) | 1.4 | 8 | 626 | 44 | 76.5 | 54
138 | 2024-09-20 08:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 630 | 46 | 76.5 | 54
139 | 2024-09-20 09:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 628 | 45 | 76.5 | 55
140 | 2024-09-20 10:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 622 | 45 | 76.3 | 56
141 | 2024-09-20 11:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 628 | 51 | 76.5 | 55
142 | 2024-09-20 12:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 632 | 57 | 76.6 | 54
143 | 2024-09-20 13:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 639 | 59 | 77.0 | 53
144 | 2024-09-20 14:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 646 | 56 | 77.2 | 53
145 | 2024-09-20 15:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 657 | 51 | 77.2 | 52
146 | 2024-09-20 16:00:00(+08:00) | 16.7 | 65 | 655 | 49 | 77.2 | 52
147 | 2024-09-20 17:00:00(+08:00) | 15.4 | 63 | 648 | 54 | 77.4 | 52
148 | 2024-09-20 18:00:00(+08:00) | 18.8 | 69 | 640 | 52 | 77.4 | 53
149 | 2024-09-20 19:00:00(+08:00) | 18.8 | 69 | 633 | 51 | 77.2 | 53
150 | 2024-09-20 20:00:00(+08:00) | 21.5 | 74 | 626 | 55 | 77.0 | 53
151 | 2024-09-20 21:00:00(+08:00) | 23.7 | 78 | 634 | 53 | 77.0 | 54
152 | 2024-09-20 22:00:00(+08:00) | 29.6 | 89 | 651 | 50 | 77.0 | 54
153 | 2024-09-20 23:00:00(+08:00) | 39.3 | 110 | 659 | 51 | 76.8 | 54
154 | 2024-09-21 00:00:00(+08:00) | 40.7 | 114 | 671 | 50 | 76.8 | 53
155 | 2024-09-21 01:00:00(+08:00) | 34.8 | 99 | 680 | 46 | 76.6 | 54
156 | 2024-09-21 02:00:00(+08:00) | 20.2 | 72 | 677 | 44 | 76.6 | 54
157 | 2024-09-21 03:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 666 | 43 | 76.5 | 55
158 | 2024-09-21 04:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 657 | 42 | 76.3 | 55
159 | 2024-09-21 05:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 650 | 40 | 76.1 | 55
160 | 2024-09-21 06:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 645 | 43 | 76.1 | 54
161 | 2024-09-21 07:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 632 | 42 | 75.9 | 54
162 | 2024-09-21 08:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 626 | 42 | 75.9 | 54
163 | 2024-09-21 09:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 627 | 49 | 75.9 | 54
164 | 2024-09-21 10:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 622 | 51 | 76.1 | 54
165 | 2024-09-21 11:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 624 | 53 | 76.5 | 54
166 | 2024-09-21 12:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 642 | 67 | 77.0 | 55
167 | 2024-09-21 13:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 661 | 71 | 77.4 | 55
168 | 2024-09-21 14:00:00(+08:00) | 26.5 | 83 | 628 | 62 | 77.7 | 54