## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-09-21 15:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 692 | 62 | 73.6 | 63
2 | 2024-09-21 16:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 709 | 172 | 76.8 | 59
3 | 2024-09-21 17:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 725 | 139 | 78.1 | 59
4 | 2024-09-21 18:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 775 | 92 | 78.3 | 58
5 | 2024-09-21 19:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 928 | 5 | 78.4 | 57
6 | 2024-09-21 20:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 910 | 42 | 78.4 | 57
7 | 2024-09-21 21:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 942 | 47 | 78.4 | 57
8 | 2024-09-21 22:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 985 | 48 | 78.4 | 57
9 | 2024-09-21 23:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 1028 | 49 | 78.3 | 57
10 | 2024-09-22 00:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 1077 | 50 | 78.3 | 57
11 | 2024-09-22 01:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 1119 | 52 | 78.3 | 57
12 | 2024-09-22 02:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 1137 | 53 | 78.3 | 57
13 | 2024-09-22 03:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 1146 | 53 | 78.3 | 57
14 | 2024-09-22 04:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 1153 | 53 | 78.1 | 57
15 | 2024-09-22 05:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 1160 | 55 | 78.3 | 57
16 | 2024-09-22 06:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 1176 | 55 | 78.3 | 57
17 | 2024-09-22 07:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 1203 | 55 | 78.4 | 57
18 | 2024-09-22 08:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 1099 | 54 | 78.4 | 57
19 | 2024-09-22 09:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 1070 | 51 | 78.3 | 57
20 | 2024-09-22 10:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 1062 | 50 | 78.3 | 57
21 | 2024-09-22 11:00:00(+08:00) | 27.5 | 85 | 921 | 53 | 78.3 | 56
22 | 2024-09-22 12:00:00(+08:00) | 28.1 | 86 | 910 | 50 | 78.3 | 56
23 | 2024-09-22 13:00:00(+08:00) | 26.8 | 84 | 911 | 53 | 78.4 | 56
24 | 2024-09-22 14:00:00(+08:00) | 24.6 | 80 | 908 | 52 | 78.6 | 56
25 | 2024-09-22 15:00:00(+08:00) | 21.3 | 74 | 901 | 52 | 78.6 | 56
26 | 2024-09-22 16:00:00(+08:00) | 19.8 | 71 | 886 | 52 | 78.6 | 56
27 | 2024-09-22 17:00:00(+08:00) | 18.0 | 68 | 862 | 49 | 78.8 | 56
28 | 2024-09-22 18:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 844 | 50 | 78.8 | 56
29 | 2024-09-22 19:00:00(+08:00) | 17.6 | 67 | 827 | 51 | 78.8 | 56
30 | 2024-09-22 20:00:00(+08:00) | 18.7 | 69 | 813 | 53 | 78.6 | 56
31 | 2024-09-22 21:00:00(+08:00) | 24.0 | 79 | 799 | 55 | 78.6 | 57
32 | 2024-09-22 22:00:00(+08:00) | 36.0 | 102 | 791 | 54 | 78.6 | 57
33 | 2024-09-22 23:00:00(+08:00) | 48.7 | 134 | 782 | 53 | 78.6 | 57
34 | 2024-09-23 00:00:00(+08:00) | 48.9 | 134 | 775 | 51 | 78.4 | 57
35 | 2024-09-23 01:00:00(+08:00) | 49.1 | 134 | 771 | 50 | 78.4 | 57
36 | 2024-09-23 02:00:00(+08:00) | 43.6 | 121 | 767 | 50 | 78.4 | 57
37 | 2024-09-23 03:00:00(+08:00) | 33.5 | 96 | 758 | 50 | 78.4 | 57
38 | 2024-09-23 04:00:00(+08:00) | 27.3 | 85 | 751 | 49 | 78.4 | 57
39 | 2024-09-23 05:00:00(+08:00) | 22.9 | 77 | 742 | 49 | 78.4 | 57
40 | 2024-09-23 06:00:00(+08:00) | 19.7 | 71 | 732 | 49 | 78.4 | 57
41 | 2024-09-23 07:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 727 | 49 | 78.4 | 57
42 | 2024-09-23 08:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 723 | 49 | 78.4 | 57
43 | 2024-09-23 09:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 722 | 49 | 78.4 | 57
44 | 2024-09-23 10:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 724 | 50 | 78.4 | 57
45 | 2024-09-23 11:00:00(+08:00) | 16.0 | 64 | 723 | 50 | 78.6 | 57
46 | 2024-09-23 12:00:00(+08:00) | 16.0 | 64 | 723 | 47 | 78.8 | 57
47 | 2024-09-23 13:00:00(+08:00) | 15.7 | 63 | 721 | 50 | 79.0 | 57
48 | 2024-09-23 14:00:00(+08:00) | 15.6 | 63 | 721 | 50 | 79.0 | 57
49 | 2024-09-23 15:00:00(+08:00) | 17.1 | 66 | 718 | 51 | 79.2 | 57
50 | 2024-09-23 16:00:00(+08:00) | 18.5 | 69 | 712 | 52 | 79.2 | 57
51 | 2024-09-23 17:00:00(+08:00) | 18.0 | 68 | 710 | 52 | 79.2 | 57
52 | 2024-09-23 18:00:00(+08:00) | 15.4 | 63 | 709 | 52 | 79.3 | 57
53 | 2024-09-23 19:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 703 | 51 | 79.2 | 57
54 | 2024-09-23 20:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 699 | 51 | 79.2 | 57
55 | 2024-09-23 21:00:00(+08:00) | 15.1 | 62 | 701 | 50 | 79.2 | 57
56 | 2024-09-23 22:00:00(+08:00) | 16.6 | 65 | 700 | 49 | 79.0 | 57
57 | 2024-09-23 23:00:00(+08:00) | 16.6 | 65 | 701 | 49 | 79.0 | 57
58 | 2024-09-24 00:00:00(+08:00) | 15.6 | 63 | 700 | 48 | 79.0 | 57
59 | 2024-09-24 01:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 701 | 48 | 79.0 | 57
60 | 2024-09-24 02:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 703 | 48 | 78.8 | 57
61 | 2024-09-24 03:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 704 | 48 | 78.8 | 57
62 | 2024-09-24 04:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 704 | 48 | 78.8 | 57
63 | 2024-09-24 05:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 706 | 48 | 78.6 | 57
64 | 2024-09-24 06:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 702 | 52 | 78.6 | 57
65 | 2024-09-24 07:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 697 | 51 | 78.6 | 57
66 | 2024-09-24 08:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 693 | 50 | 78.4 | 56
67 | 2024-09-24 09:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 690 | 50 | 78.4 | 56
68 | 2024-09-24 10:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 694 | 50 | 78.4 | 56
69 | 2024-09-24 11:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 698 | 50 | 78.4 | 56
70 | 2024-09-24 12:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 703 | 50 | 78.6 | 56
71 | 2024-09-24 13:00:00(+08:00) | 13.8 | 60 | 708 | 44 | 78.8 | 56
72 | 2024-09-24 14:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 709 | 47 | 78.8 | 56
73 | 2024-09-24 15:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 707 | 50 | 78.8 | 56
74 | 2024-09-24 16:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 705 | 51 | 79.0 | 56
75 | 2024-09-24 17:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 699 | 49 | 79.0 | 56
76 | 2024-09-24 18:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 696 | 46 | 79.0 | 56
77 | 2024-09-24 19:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 695 | 51 | 79.0 | 56
78 | 2024-09-24 20:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 694 | 52 | 79.0 | 56
79 | 2024-09-24 21:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 693 | 51 | 78.8 | 56
80 | 2024-09-24 22:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 693 | 50 | 78.8 | 56
81 | 2024-09-24 23:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 694 | 50 | 78.8 | 56
82 | 2024-09-25 00:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 694 | 50 | 78.8 | 56
83 | 2024-09-25 01:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 694 | 49 | 78.8 | 56
84 | 2024-09-25 02:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 697 | 49 | 78.8 | 56
85 | 2024-09-25 03:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 696 | 49 | 78.8 | 56
86 | 2024-09-25 04:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 695 | 50 | 78.6 | 56
87 | 2024-09-25 05:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 695 | 51 | 78.6 | 56
88 | 2024-09-25 06:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 695 | 52 | 78.6 | 56
89 | 2024-09-25 07:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 696 | 50 | 78.6 | 56
90 | 2024-09-25 08:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 698 | 49 | 78.4 | 56
91 | 2024-09-25 09:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 697 | 48 | 78.4 | 56
92 | 2024-09-25 10:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 696 | 49 | 78.4 | 56
93 | 2024-09-25 11:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 699 | 49 | 78.4 | 56
94 | 2024-09-25 12:00:00(+08:00) | 10.6 | 54 | 696 | 50 | 78.4 | 56
95 | 2024-09-25 13:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 695 | 49 | 78.6 | 56
96 | 2024-09-25 14:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 696 | 47 | 78.6 | 56
97 | 2024-09-25 15:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 696 | 49 | 78.6 | 56
98 | 2024-09-25 16:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 693 | 49 | 78.6 | 55
99 | 2024-09-25 17:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 692 | 47 | 78.6 | 55
100 | 2024-09-25 18:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 695 | 48 | 78.8 | 55
101 | 2024-09-25 19:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 693 | 50 | 78.6 | 55
102 | 2024-09-25 20:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 691 | 55 | 78.6 | 55
103 | 2024-09-25 21:00:00(+08:00) | 20.2 | 72 | 652 | 53 | 78.6 | 55
104 | 2024-09-25 22:00:00(+08:00) | 23.8 | 78 | 660 | 50 | 78.4 | 55
105 | 2024-09-25 23:00:00(+08:00) | 24.9 | 80 | 673 | 49 | 78.4 | 55
106 | 2024-09-26 00:00:00(+08:00) | 23.7 | 78 | 686 | 49 | 78.4 | 55
107 | 2024-09-26 01:00:00(+08:00) | 22.3 | 76 | 696 | 49 | 78.4 | 55
108 | 2024-09-26 02:00:00(+08:00) | 18.2 | 68 | 702 | 49 | 78.3 | 55
109 | 2024-09-26 03:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 701 | 49 | 78.3 | 55
110 | 2024-09-26 04:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 693 | 48 | 78.3 | 55
111 | 2024-09-26 05:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 689 | 48 | 78.3 | 55
112 | 2024-09-26 06:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 691 | 48 | 78.1 | 55
113 | 2024-09-26 07:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 689 | 48 | 78.1 | 55
114 | 2024-09-26 08:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 685 | 48 | 78.1 | 55
115 | 2024-09-26 09:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 690 | 48 | 78.1 | 55
116 | 2024-09-26 10:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 692 | 47 | 78.1 | 55
117 | 2024-09-26 11:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 693 | 46 | 77.9 | 56
118 | 2024-09-26 12:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 701 | 48 | 77.9 | 56
119 | 2024-09-26 13:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 707 | 50 | 78.1 | 56
120 | 2024-09-26 14:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 709 | 52 | 78.1 | 56
121 | 2024-09-26 15:00:00(+08:00) | 15.3 | 63 | 710 | 52 | 78.3 | 55
122 | 2024-09-26 16:00:00(+08:00) | 18.3 | 68 | 711 | 52 | 78.3 | 55
123 | 2024-09-26 17:00:00(+08:00) | 18.3 | 68 | 711 | 50 | 78.4 | 55
124 | 2024-09-26 18:00:00(+08:00) | 16.2 | 64 | 707 | 49 | 78.4 | 55
125 | 2024-09-26 19:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 703 | 51 | 78.3 | 55
126 | 2024-09-26 20:00:00(+08:00) | 14.4 | 61 | 702 | 50 | 78.3 | 55
127 | 2024-09-26 21:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 702 | 50 | 78.3 | 56
128 | 2024-09-26 22:00:00(+08:00) | 25.7 | 82 | 704 | 50 | 78.3 | 56
129 | 2024-09-26 23:00:00(+08:00) | 26.6 | 84 | 709 | 49 | 78.3 | 56
130 | 2024-09-27 00:00:00(+08:00) | 26.3 | 83 | 714 | 49 | 78.1 | 56
131 | 2024-09-27 01:00:00(+08:00) | 24.0 | 79 | 714 | 48 | 78.1 | 56
132 | 2024-09-27 02:00:00(+08:00) | 19.6 | 71 | 711 | 48 | 78.1 | 56
133 | 2024-09-27 03:00:00(+08:00) | 16.7 | 65 | 708 | 48 | 78.1 | 56
134 | 2024-09-27 04:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 704 | 48 | 78.1 | 56
135 | 2024-09-27 05:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 702 | 48 | 77.9 | 56
136 | 2024-09-27 06:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 700 | 48 | 77.9 | 56
137 | 2024-09-27 07:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 702 | 47 | 77.9 | 56
138 | 2024-09-27 08:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 700 | 47 | 77.9 | 56
139 | 2024-09-27 09:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 695 | 47 | 77.7 | 56
140 | 2024-09-27 10:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 653 | 48 | 77.7 | 56
141 | 2024-09-27 11:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 660 | 47 | 77.7 | 56
142 | 2024-09-27 12:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 672 | 49 | 77.7 | 56
143 | 2024-09-27 13:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 687 | 52 | 77.7 | 56
144 | 2024-09-27 14:00:00(+08:00) | 18.3 | 68 | 699 | 53 | 77.9 | 56
145 | 2024-09-27 15:00:00(+08:00) | 25.5 | 82 | 710 | 52 | 77.9 | 56
146 | 2024-09-27 16:00:00(+08:00) | 25.5 | 82 | 709 | 51 | 78.1 | 56
147 | 2024-09-27 17:00:00(+08:00) | 23.8 | 78 | 706 | 49 | 78.1 | 55
148 | 2024-09-27 18:00:00(+08:00) | 20.0 | 71 | 700 | 50 | 78.1 | 55
149 | 2024-09-27 19:00:00(+08:00) | 17.1 | 66 | 702 | 51 | 78.1 | 55
150 | 2024-09-27 20:00:00(+08:00) | 23.2 | 77 | 716 | 51 | 78.1 | 55
151 | 2024-09-27 21:00:00(+08:00) | 22.9 | 77 | 740 | 48 | 78.1 | 56
152 | 2024-09-27 22:00:00(+08:00) | 23.6 | 78 | 771 | 50 | 77.9 | 56
153 | 2024-09-27 23:00:00(+08:00) | 23.8 | 78 | 813 | 52 | 77.9 | 56
154 | 2024-09-28 00:00:00(+08:00) | 23.3 | 77 | 864 | 53 | 77.9 | 56
155 | 2024-09-28 01:00:00(+08:00) | 22.0 | 75 | 919 | 53 | 77.9 | 56
156 | 2024-09-28 02:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 969 | 51 | 77.9 | 56
157 | 2024-09-28 03:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 1004 | 51 | 77.9 | 56
158 | 2024-09-28 04:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 1032 | 51 | 77.9 | 56
159 | 2024-09-28 05:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 1061 | 49 | 77.9 | 56
160 | 2024-09-28 06:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 1081 | 53 | 78.1 | 56
161 | 2024-09-28 07:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 1076 | 49 | 77.9 | 56
162 | 2024-09-28 08:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 1056 | 47 | 77.9 | 55
163 | 2024-09-28 09:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 1025 | 46 | 77.7 | 56
164 | 2024-09-28 10:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 992 | 47 | 77.7 | 56
165 | 2024-09-28 11:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 982 | 47 | 77.7 | 56
166 | 2024-09-28 12:00:00(+08:00) | 18.8 | 69 | 996 | 50 | 77.9 | 56
167 | 2024-09-28 13:00:00(+08:00) | 19.2 | 70 | 1030 | 52 | 78.1 | 56
168 | 2024-09-28 14:00:00(+08:00) | 18.2 | 68 | 1085 | 52 | 78.3 | 56
169 | 2024-09-28 15:00:00(+08:00) | 15.7 | 63 | 1135 | 48 | 78.4 | 56
170 | 2024-09-28 16:00:00(+08:00) | 13.8 | 60 | 1149 | 53 | 78.4 | 56
171 | 2024-09-28 17:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 1149 | 55 | 78.6 | 56
172 | 2024-09-28 18:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 1159 | 56 | 78.6 | 56
173 | 2024-09-28 19:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 1181 | 52 | 78.6 | 57
174 | 2024-09-28 20:00:00(+08:00) | 12.5 | 57 | 1199 | 50 | 78.6 | 57
175 | 2024-09-28 21:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 1210 | 51 | 78.4 | 57
176 | 2024-09-28 22:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 1217 | 50 | 78.4 | 57
177 | 2024-09-28 23:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 1134 | 51 | 78.3 | 57
178 | 2024-09-29 00:00:00(+08:00) | 22.7 | 76 | 1144 | 50 | 78.3 | 57
179 | 2024-09-29 01:00:00(+08:00) | 24.4 | 80 | 1173 | 51 | 78.3 | 57
180 | 2024-09-29 02:00:00(+08:00) | 29.2 | 88 | 1203 | 46 | 78.3 | 57
181 | 2024-09-29 03:00:00(+08:00) | 30.4 | 91 | 1231 | 48 | 78.1 | 57
182 | 2024-09-29 04:00:00(+08:00) | 27.9 | 86 | 1249 | 48 | 78.1 | 57
183 | 2024-09-29 05:00:00(+08:00) | 20.1 | 71 | 1250 | 48 | 78.1 | 57
184 | 2024-09-29 06:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 1239 | 48 | 78.1 | 57
185 | 2024-09-29 07:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 1217 | 45 | 77.9 | 57
186 | 2024-09-29 08:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 1188 | 48 | 78.1 | 57
187 | 2024-09-29 09:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 1157 | 50 | 78.1 | 56
188 | 2024-09-29 10:00:00(+08:00) | 22.5 | 76 | 1111 | 49 | 78.1 | 56
189 | 2024-09-29 11:00:00(+08:00) | 25.8 | 82 | 1062 | 49 | 78.1 | 56
190 | 2024-09-29 12:00:00(+08:00) | 26.9 | 84 | 1013 | 50 | 78.1 | 56
191 | 2024-09-29 13:00:00(+08:00) | 26.2 | 83 | 968 | 52 | 78.3 | 56
192 | 2024-09-29 14:00:00(+08:00) | 26.5 | 83 | 925 | 52 | 78.3 | 56