## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-09-29 15:00:00(+08:00) | 25.9 | 82 | 891 | 52 | 78.3 | 56
2 | 2024-09-29 16:00:00(+08:00) | 19.0 | 69 | 885 | 49 | 78.4 | 55
3 | 2024-09-29 17:00:00(+08:00) | 16.4 | 65 | 948 | 52 | 79.5 | 54
4 | 2024-09-29 18:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 908 | 44 | 78.6 | 55
5 | 2024-09-29 19:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 882 | 42 | 77.9 | 56
6 | 2024-09-29 20:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 855 | 40 | 77.7 | 57
7 | 2024-09-29 21:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 828 | 41 | 77.4 | 57
8 | 2024-09-29 22:00:00(+08:00) | 18.5 | 69 | 806 | 47 | 77.2 | 57
9 | 2024-09-29 23:00:00(+08:00) | 18.5 | 69 | 790 | 44 | 77.0 | 57
10 | 2024-09-30 00:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 786 | 44 | 76.8 | 57
11 | 2024-09-30 01:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 781 | 44 | 76.5 | 57
12 | 2024-09-30 02:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 771 | 43 | 76.3 | 57
13 | 2024-09-30 03:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 758 | 40 | 75.9 | 57
14 | 2024-09-30 04:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 750 | 40 | 75.7 | 57
15 | 2024-09-30 05:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 746 | 40 | 75.6 | 57
16 | 2024-09-30 06:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 745 | 39 | 75.4 | 57
17 | 2024-09-30 07:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 749 | 41 | 75.4 | 56
18 | 2024-09-30 08:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 749 | 42 | 75.4 | 56
19 | 2024-09-30 09:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 747 | 41 | 75.4 | 56
20 | 2024-09-30 10:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 780 | 46 | 75.6 | 55
21 | 2024-09-30 11:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 847 | 52 | 75.7 | 55
22 | 2024-09-30 12:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 761 | 65 | 76.5 | 55
23 | 2024-09-30 13:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 742 | 60 | 77.0 | 55
24 | 2024-09-30 14:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 747 | 65 | 77.2 | 56
25 | 2024-09-30 15:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 756 | 62 | 77.7 | 56
26 | 2024-09-30 16:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 765 | 62 | 78.1 | 55
27 | 2024-09-30 17:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 779 | 75 | 78.4 | 55
28 | 2024-09-30 18:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 722 | 65 | 78.4 | 55
29 | 2024-09-30 19:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 717 | 42 | 78.1 | 56
30 | 2024-09-30 20:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 718 | 45 | 77.7 | 56
31 | 2024-09-30 21:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 728 | 62 | 77.4 | 57
32 | 2024-09-30 22:00:00(+08:00) | 19.9 | 71 | 708 | 39 | 77.2 | 58
33 | 2024-09-30 23:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 702 | 37 | 77.0 | 58
34 | 2024-10-01 00:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 716 | 38 | 77.0 | 58
35 | 2024-10-01 01:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 730 | 42 | 76.8 | 59
36 | 2024-10-01 02:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 744 | 44 | 76.6 | 59
37 | 2024-10-01 03:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 755 | 44 | 76.6 | 59
38 | 2024-10-01 04:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 760 | 43 | 76.5 | 59
39 | 2024-10-01 05:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 758 | 41 | 76.3 | 59
40 | 2024-10-01 06:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 758 | 41 | 76.1 | 60
41 | 2024-10-01 07:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 757 | 43 | 76.1 | 60
42 | 2024-10-01 08:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 759 | 41 | 76.1 | 59
43 | 2024-10-01 09:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 701 | 42 | 76.1 | 59
44 | 2024-10-01 10:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 688 | 43 | 76.3 | 59
45 | 2024-10-01 11:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 704 | 50 | 76.5 | 59
46 | 2024-10-01 12:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 714 | 57 | 77.0 | 59
47 | 2024-10-01 13:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 732 | 61 | 77.5 | 58
48 | 2024-10-01 14:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 752 | 57 | 77.7 | 59
49 | 2024-10-01 15:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 763 | 60 | 77.9 | 59
50 | 2024-10-01 16:00:00(+08:00) | 27.8 | 86 | 729 | 114 | 78.1 | 60
51 | 2024-10-01 17:00:00(+08:00) | 20.0 | 71 | 751 | 65 | 78.3 | 59
52 | 2024-10-01 18:00:00(+08:00) | 22.5 | 76 | 756 | 49 | 78.1 | 59
53 | 2024-10-01 19:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 752 | 41 | 77.9 | 60
54 | 2024-10-01 20:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 756 | 40 | 77.7 | 60
55 | 2024-10-01 21:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 765 | 58 | 77.7 | 60
56 | 2024-10-01 22:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 768 | 46 | 77.5 | 61
57 | 2024-10-01 23:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 780 | 41 | 77.4 | 61
58 | 2024-10-02 00:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 800 | 41 | 77.2 | 60
59 | 2024-10-02 01:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 806 | 44 | 77.2 | 59
60 | 2024-10-02 02:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 802 | 44 | 77.0 | 58
61 | 2024-10-02 03:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 788 | 44 | 77.0 | 58
62 | 2024-10-02 04:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 778 | 45 | 76.8 | 59
63 | 2024-10-02 05:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 768 | 43 | 76.6 | 59
64 | 2024-10-02 06:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 760 | 42 | 76.5 | 59
65 | 2024-10-02 07:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 756 | 40 | 76.3 | 59
66 | 2024-10-02 08:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 760 | 43 | 76.3 | 59
67 | 2024-10-02 09:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 763 | 44 | 76.5 | 59
68 | 2024-10-02 10:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 772 | 47 | 76.6 | 60
69 | 2024-10-02 11:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 787 | 47 | 77.0 | 60
70 | 2024-10-02 12:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 796 | 59 | 77.7 | 58
71 | 2024-10-02 13:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 811 | 65 | 78.3 | 58
72 | 2024-10-02 14:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 817 | 45 | 76.1 | 54
73 | 2024-10-02 15:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 812 | 40 | 75.6 | 54
74 | 2024-10-02 16:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 805 | 44 | 75.6 | 55
75 | 2024-10-02 17:00:00(+08:00) | 17.1 | 66 | 676 | 89 | 75.9 | 57
76 | 2024-10-02 18:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 699 | 189 | 77.0 | 57
77 | 2024-10-02 19:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 709 | 70 | 77.2 | 58
78 | 2024-10-02 20:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 722 | 54 | 77.0 | 59
79 | 2024-10-02 21:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 736 | 52 | 76.8 | 59
80 | 2024-10-02 22:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 742 | 50 | 76.6 | 60
81 | 2024-10-02 23:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 740 | 51 | 76.5 | 61
82 | 2024-10-03 00:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 744 | 50 | 76.3 | 61
83 | 2024-10-03 01:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 744 | 47 | 76.1 | 61
84 | 2024-10-03 02:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 740 | 47 | 76.1 | 62
85 | 2024-10-03 03:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 739 | 48 | 75.9 | 62
86 | 2024-10-03 04:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 735 | 48 | 75.9 | 62
87 | 2024-10-03 05:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 730 | 49 | 75.9 | 62
88 | 2024-10-03 06:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 725 | 46 | 75.7 | 62
89 | 2024-10-03 07:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 722 | 43 | 75.6 | 62
90 | 2024-10-03 08:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 695 | 41 | 75.6 | 61
91 | 2024-10-03 09:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 702 | 39 | 75.7 | 61
92 | 2024-10-03 10:00:00(+08:00) | 17.8 | 67 | 713 | 37 | 75.7 | 62
93 | 2024-10-03 11:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 672 | 42 | 75.7 | 62
94 | 2024-10-03 12:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 664 | 53 | 75.9 | 62
95 | 2024-10-03 13:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 677 | 59 | 76.1 | 63
96 | 2024-10-03 14:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 694 | 64 | 76.5 | 63
97 | 2024-10-03 15:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 710 | 64 | 76.8 | 62
98 | 2024-10-03 16:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 714 | 79 | 77.0 | 61
99 | 2024-10-03 18:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 667 | 2 | 76.3 | 63
100 | 2024-10-03 19:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 651 | 31 | 76.5 | 62
101 | 2024-10-03 20:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 666 | 24 | 76.5 | 62
102 | 2024-10-03 21:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 687 | 24 | 76.3 | 63
103 | 2024-10-03 22:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 710 | 29 | 76.3 | 63
104 | 2024-10-03 23:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 733 | 34 | 76.1 | 63
105 | 2024-10-04 00:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 754 | 38 | 76.1 | 64
106 | 2024-10-04 01:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 760 | 39 | 76.1 | 64
107 | 2024-10-04 02:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 757 | 40 | 76.1 | 64
108 | 2024-10-04 03:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 757 | 40 | 75.9 | 64
109 | 2024-10-04 04:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 754 | 39 | 75.9 | 64
110 | 2024-10-04 05:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 752 | 43 | 75.9 | 64
111 | 2024-10-04 06:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 754 | 44 | 76.1 | 64
112 | 2024-10-04 07:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 763 | 48 | 76.1 | 64
113 | 2024-10-04 08:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 765 | 44 | 76.3 | 64
114 | 2024-10-04 09:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 768 | 42 | 76.3 | 63
115 | 2024-10-04 10:00:00(+08:00) | 15.3 | 63 | 778 | 44 | 76.5 | 64
116 | 2024-10-04 11:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 785 | 52 | 76.5 | 64
117 | 2024-10-04 12:00:00(+08:00) | 16.0 | 64 | 785 | 60 | 76.8 | 63
118 | 2024-10-04 13:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 785 | 58 | 76.6 | 63
119 | 2024-10-04 14:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 791 | 55 | 77.0 | 62
120 | 2024-10-04 15:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 783 | 56 | 77.2 | 62
121 | 2024-10-04 16:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 771 | 53 | 77.2 | 62
122 | 2024-10-04 17:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 775 | 86 | 77.4 | 62
123 | 2024-10-04 18:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 780 | 62 | 77.4 | 62
124 | 2024-10-04 19:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 769 | 46 | 77.2 | 62
125 | 2024-10-04 20:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 770 | 45 | 77.2 | 62
126 | 2024-10-04 21:00:00(+08:00) | 19.5 | 70 | 783 | 57 | 76.8 | 62
127 | 2024-10-04 22:00:00(+08:00) | 27.2 | 85 | 780 | 63 | 76.6 | 63
128 | 2024-10-04 23:00:00(+08:00) | 28.5 | 87 | 779 | 45 | 76.5 | 63
129 | 2024-10-05 00:00:00(+08:00) | 28.3 | 87 | 789 | 41 | 76.5 | 63
130 | 2024-10-05 01:00:00(+08:00) | 21.3 | 74 | 794 | 40 | 76.3 | 63
131 | 2024-10-05 02:00:00(+08:00) | 15.3 | 63 | 790 | 42 | 76.1 | 63
132 | 2024-10-05 03:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 788 | 43 | 76.1 | 63
133 | 2024-10-05 04:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 788 | 41 | 75.9 | 64
134 | 2024-10-05 05:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 785 | 41 | 75.9 | 64
135 | 2024-10-05 06:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 780 | 41 | 75.7 | 64
136 | 2024-10-05 07:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 779 | 43 | 75.7 | 64
137 | 2024-10-05 08:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 772 | 43 | 75.7 | 64
138 | 2024-10-05 09:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 769 | 43 | 75.7 | 64
139 | 2024-10-05 10:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 766 | 45 | 75.7 | 64
140 | 2024-10-05 11:00:00(+08:00) | 20.0 | 71 | 774 | 45 | 75.9 | 65
141 | 2024-10-05 12:00:00(+08:00) | 23.1 | 77 | 774 | 55 | 76.3 | 64
142 | 2024-10-05 13:00:00(+08:00) | 22.9 | 77 | 773 | 61 | 76.6 | 63
143 | 2024-10-05 14:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 762 | 60 | 76.6 | 64
144 | 2024-10-05 15:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 754 | 61 | 76.6 | 64
145 | 2024-10-05 16:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 742 | 58 | 76.8 | 64
146 | 2024-10-05 17:00:00(+08:00) | 18.6 | 69 | 744 | 94 | 76.8 | 64
147 | 2024-10-05 18:00:00(+08:00) | 17.7 | 67 | 746 | 212 | 76.8 | 65
148 | 2024-10-05 19:00:00(+08:00) | 19.5 | 70 | 744 | 60 | 76.5 | 64
149 | 2024-10-05 20:00:00(+08:00) | 21.6 | 74 | 742 | 45 | 76.5 | 64
150 | 2024-10-05 21:00:00(+08:00) | 24.3 | 79 | 750 | 42 | 76.3 | 64
151 | 2024-10-05 22:00:00(+08:00) | 30.9 | 92 | 771 | 44 | 76.5 | 64
152 | 2024-10-05 23:00:00(+08:00) | 33.0 | 96 | 785 | 46 | 76.5 | 64
153 | 2024-10-06 00:00:00(+08:00) | 33.0 | 96 | 803 | 45 | 76.3 | 64
154 | 2024-10-06 01:00:00(+08:00) | 30.5 | 91 | 822 | 42 | 76.3 | 64
155 | 2024-10-06 02:00:00(+08:00) | 24.7 | 80 | 825 | 42 | 76.1 | 64
156 | 2024-10-06 03:00:00(+08:00) | 16.8 | 65 | 815 | 42 | 75.9 | 64
157 | 2024-10-06 04:00:00(+08:00) | 15.5 | 63 | 803 | 41 | 75.7 | 64
158 | 2024-10-06 05:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 794 | 42 | 75.6 | 64
159 | 2024-10-06 06:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 787 | 42 | 75.6 | 64
160 | 2024-10-06 07:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 785 | 43 | 75.6 | 64
161 | 2024-10-06 08:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 779 | 45 | 75.6 | 64
162 | 2024-10-06 09:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 770 | 46 | 75.6 | 64
163 | 2024-10-06 10:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 775 | 46 | 75.7 | 65
164 | 2024-10-06 11:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 772 | 51 | 75.7 | 64
165 | 2024-10-06 12:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 764 | 56 | 76.1 | 63
166 | 2024-10-06 13:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 757 | 60 | 76.3 | 63
167 | 2024-10-06 14:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 754 | 56 | 76.3 | 63