## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-09-22 15:00:00(+08:00) | 22.0 | 75 | 787 | 52 | 79.0 | 55
2 | 2024-09-22 16:00:00(+08:00) | 21.6 | 74 | 772 | 52 | 79.0 | 55
3 | 2024-09-22 17:00:00(+08:00) | 19.2 | 70 | 747 | 52 | 79.0 | 55
4 | 2024-09-22 18:00:00(+08:00) | 16.9 | 66 | 727 | 51 | 79.2 | 55
5 | 2024-09-22 19:00:00(+08:00) | 16.6 | 65 | 701 | 50 | 79.0 | 55
6 | 2024-09-22 20:00:00(+08:00) | 17.5 | 67 | 681 | 49 | 79.0 | 55
7 | 2024-09-22 21:00:00(+08:00) | 21.2 | 74 | 674 | 49 | 78.8 | 55
8 | 2024-09-22 22:00:00(+08:00) | 35.2 | 100 | 665 | 50 | 78.8 | 55
9 | 2024-09-22 23:00:00(+08:00) | 50.4 | 138 | 659 | 49 | 78.8 | 55
10 | 2024-09-23 00:00:00(+08:00) | 52.5 | 143 | 659 | 49 | 78.8 | 55
11 | 2024-09-23 01:00:00(+08:00) | 50.7 | 138 | 653 | 48 | 78.8 | 55
12 | 2024-09-23 02:00:00(+08:00) | 42.3 | 118 | 639 | 48 | 78.8 | 56
13 | 2024-09-23 03:00:00(+08:00) | 36.6 | 104 | 628 | 48 | 78.8 | 56
14 | 2024-09-23 04:00:00(+08:00) | 28.8 | 88 | 616 | 48 | 78.8 | 56
15 | 2024-09-23 05:00:00(+08:00) | 24.9 | 80 | 606 | 48 | 78.8 | 56
16 | 2024-09-23 06:00:00(+08:00) | 21.7 | 74 | 604 | 49 | 78.8 | 56
17 | 2024-09-23 07:00:00(+08:00) | 17.8 | 67 | 605 | 48 | 78.8 | 56
18 | 2024-09-23 08:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 604 | 48 | 78.8 | 56
19 | 2024-09-23 09:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 605 | 49 | 78.8 | 56
20 | 2024-09-23 10:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 605 | 49 | 78.8 | 56
21 | 2024-09-23 11:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 604 | 49 | 78.8 | 56
22 | 2024-09-23 12:00:00(+08:00) | 15.5 | 63 | 600 | 52 | 79.0 | 56
23 | 2024-09-23 13:00:00(+08:00) | 16.3 | 64 | 598 | 54 | 79.2 | 56
24 | 2024-09-23 14:00:00(+08:00) | 16.3 | 64 | 597 | 54 | 79.3 | 56
25 | 2024-09-23 15:00:00(+08:00) | 17.0 | 66 | 592 | 53 | 79.3 | 56
26 | 2024-09-23 16:00:00(+08:00) | 16.9 | 66 | 587 | 53 | 79.3 | 56
27 | 2024-09-23 17:00:00(+08:00) | 16.0 | 64 | 585 | 53 | 79.5 | 56
28 | 2024-09-23 18:00:00(+08:00) | 15.3 | 63 | 584 | 52 | 79.5 | 56
29 | 2024-09-23 19:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 582 | 50 | 79.3 | 56
30 | 2024-09-23 20:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 578 | 49 | 79.3 | 56
31 | 2024-09-23 21:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 580 | 49 | 79.3 | 56
32 | 2024-09-23 22:00:00(+08:00) | 15.5 | 63 | 585 | 48 | 79.3 | 56
33 | 2024-09-23 23:00:00(+08:00) | 15.6 | 63 | 582 | 48 | 79.3 | 56
34 | 2024-09-24 00:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 581 | 48 | 79.2 | 56
35 | 2024-09-24 01:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 584 | 48 | 79.2 | 56
36 | 2024-09-24 02:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 581 | 47 | 79.2 | 56
37 | 2024-09-24 03:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 574 | 47 | 79.0 | 56
38 | 2024-09-24 04:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 574 | 47 | 79.0 | 56
39 | 2024-09-24 05:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 572 | 47 | 79.0 | 56
40 | 2024-09-24 06:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 575 | 48 | 78.8 | 55
41 | 2024-09-24 07:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 575 | 48 | 78.8 | 55
42 | 2024-09-24 08:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 576 | 48 | 78.8 | 55
43 | 2024-09-24 09:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 575 | 48 | 78.8 | 55
44 | 2024-09-24 10:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 575 | 49 | 78.8 | 55
45 | 2024-09-24 11:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 575 | 50 | 78.6 | 55
46 | 2024-09-24 12:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 576 | 51 | 78.8 | 55
47 | 2024-09-24 13:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 583 | 52 | 79.0 | 55
48 | 2024-09-24 14:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 588 | 52 | 79.0 | 55
49 | 2024-09-24 15:00:00(+08:00) | 15.7 | 63 | 586 | 51 | 79.0 | 55
50 | 2024-09-24 16:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 583 | 52 | 79.2 | 55
51 | 2024-09-24 17:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 582 | 51 | 79.3 | 55
52 | 2024-09-24 18:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 576 | 51 | 79.3 | 55
53 | 2024-09-24 19:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 575 | 51 | 79.3 | 55
54 | 2024-09-24 20:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 577 | 49 | 79.2 | 55
55 | 2024-09-24 21:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 576 | 49 | 79.2 | 55
56 | 2024-09-24 22:00:00(+08:00) | 13.8 | 60 | 576 | 48 | 79.0 | 55
57 | 2024-09-24 23:00:00(+08:00) | 14.4 | 61 | 579 | 49 | 79.0 | 55
58 | 2024-09-25 00:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 575 | 49 | 79.0 | 55
59 | 2024-09-25 01:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 573 | 49 | 79.0 | 55
60 | 2024-09-25 02:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 576 | 49 | 79.0 | 55
61 | 2024-09-25 03:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 572 | 48 | 79.0 | 55
62 | 2024-09-25 04:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 566 | 48 | 79.0 | 55
63 | 2024-09-25 05:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 566 | 48 | 78.8 | 55
64 | 2024-09-25 06:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 564 | 48 | 78.8 | 55
65 | 2024-09-25 07:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 558 | 48 | 78.8 | 55
66 | 2024-09-25 08:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 560 | 47 | 78.8 | 55
67 | 2024-09-25 09:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 526 | 47 | 78.6 | 55
68 | 2024-09-25 10:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 522 | 48 | 78.8 | 55
69 | 2024-09-25 11:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 532 | 50 | 78.6 | 55
70 | 2024-09-25 12:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 547 | 48 | 78.6 | 55
71 | 2024-09-25 13:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 557 | 50 | 78.8 | 55
72 | 2024-09-25 14:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 566 | 51 | 79.0 | 55
73 | 2024-09-25 15:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 566 | 50 | 78.8 | 55
74 | 2024-09-25 16:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 567 | 50 | 79.0 | 55
75 | 2024-09-25 17:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 560 | 52 | 79.0 | 54
76 | 2024-09-25 18:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 562 | 52 | 79.0 | 54
77 | 2024-09-25 19:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 564 | 49 | 78.8 | 54
78 | 2024-09-25 20:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 562 | 48 | 78.8 | 54
79 | 2024-09-25 21:00:00(+08:00) | 22.1 | 75 | 519 | 49 | 78.8 | 54
80 | 2024-09-25 22:00:00(+08:00) | 24.6 | 80 | 517 | 48 | 78.6 | 54
81 | 2024-09-25 23:00:00(+08:00) | 24.0 | 79 | 530 | 50 | 78.6 | 54
82 | 2024-09-26 00:00:00(+08:00) | 23.0 | 77 | 544 | 51 | 78.6 | 54
83 | 2024-09-26 01:00:00(+08:00) | 21.9 | 75 | 560 | 51 | 78.6 | 54
84 | 2024-09-26 02:00:00(+08:00) | 17.8 | 67 | 578 | 50 | 78.6 | 54
85 | 2024-09-26 03:00:00(+08:00) | 15.4 | 63 | 580 | 50 | 78.6 | 54
86 | 2024-09-26 04:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 578 | 49 | 78.4 | 54
87 | 2024-09-26 05:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 580 | 48 | 78.4 | 54
88 | 2024-09-26 06:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 578 | 48 | 78.4 | 54
89 | 2024-09-26 07:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 572 | 48 | 78.3 | 54
90 | 2024-09-26 08:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 568 | 48 | 78.3 | 54
91 | 2024-09-26 09:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 573 | 47 | 78.3 | 54
92 | 2024-09-26 10:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 569 | 47 | 78.3 | 54
93 | 2024-09-26 11:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 570 | 46 | 78.3 | 55
94 | 2024-09-26 12:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 576 | 47 | 78.3 | 55
95 | 2024-09-26 13:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 581 | 49 | 78.3 | 55
96 | 2024-09-26 14:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 583 | 51 | 78.3 | 55
97 | 2024-09-26 15:00:00(+08:00) | 16.4 | 65 | 588 | 51 | 78.4 | 55
98 | 2024-09-26 16:00:00(+08:00) | 17.5 | 67 | 588 | 52 | 78.4 | 54
99 | 2024-09-26 17:00:00(+08:00) | 18.4 | 68 | 585 | 51 | 78.6 | 54
100 | 2024-09-26 18:00:00(+08:00) | 17.1 | 66 | 584 | 50 | 78.6 | 54
101 | 2024-09-26 19:00:00(+08:00) | 15.1 | 62 | 581 | 50 | 78.6 | 54
102 | 2024-09-26 20:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 582 | 50 | 78.4 | 55
103 | 2024-09-26 21:00:00(+08:00) | 15.8 | 63 | 581 | 50 | 78.4 | 55
104 | 2024-09-26 22:00:00(+08:00) | 24.8 | 80 | 582 | 50 | 78.4 | 55
105 | 2024-09-26 23:00:00(+08:00) | 27.4 | 85 | 583 | 49 | 78.4 | 55
106 | 2024-09-27 00:00:00(+08:00) | 27.3 | 85 | 587 | 49 | 78.4 | 55
107 | 2024-09-27 01:00:00(+08:00) | 24.4 | 80 | 586 | 48 | 78.4 | 55
108 | 2024-09-27 02:00:00(+08:00) | 21.0 | 73 | 585 | 48 | 78.3 | 55
109 | 2024-09-27 03:00:00(+08:00) | 16.7 | 65 | 584 | 48 | 78.3 | 55
110 | 2024-09-27 04:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 582 | 48 | 78.3 | 55
111 | 2024-09-27 05:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 577 | 47 | 78.3 | 55
112 | 2024-09-27 06:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 574 | 47 | 78.1 | 55
113 | 2024-09-27 07:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 571 | 47 | 78.1 | 55
114 | 2024-09-27 08:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 570 | 47 | 78.1 | 55
115 | 2024-09-27 09:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 566 | 47 | 78.1 | 55
116 | 2024-09-27 10:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 517 | 47 | 78.1 | 55
117 | 2024-09-27 11:00:00(+08:00) | 14.4 | 61 | 526 | 47 | 77.9 | 55
118 | 2024-09-27 12:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 540 | 49 | 77.9 | 55
119 | 2024-09-27 13:00:00(+08:00) | 23.5 | 78 | 533 | 51 | 78.1 | 55
120 | 2024-09-27 14:00:00(+08:00) | 29.6 | 89 | 540 | 51 | 78.3 | 55
121 | 2024-09-27 15:00:00(+08:00) | 27.2 | 85 | 551 | 51 | 78.1 | 55
122 | 2024-09-27 16:00:00(+08:00) | 25.4 | 81 | 566 | 51 | 78.3 | 55
123 | 2024-09-27 17:00:00(+08:00) | 23.8 | 78 | 574 | 53 | 78.3 | 54
124 | 2024-09-27 18:00:00(+08:00) | 19.5 | 70 | 582 | 53 | 78.4 | 54
125 | 2024-09-27 19:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 579 | 50 | 78.3 | 54
126 | 2024-09-27 20:00:00(+08:00) | 23.4 | 78 | 552 | 50 | 78.3 | 54
127 | 2024-09-27 21:00:00(+08:00) | 22.2 | 75 | 555 | 49 | 78.3 | 55
128 | 2024-09-27 22:00:00(+08:00) | 21.4 | 74 | 600 | 51 | 78.3 | 55
129 | 2024-09-27 23:00:00(+08:00) | 21.9 | 75 | 658 | 52 | 78.1 | 55
130 | 2024-09-28 00:00:00(+08:00) | 20.6 | 72 | 720 | 52 | 78.1 | 55
131 | 2024-09-28 01:00:00(+08:00) | 19.6 | 71 | 795 | 52 | 78.3 | 55
132 | 2024-09-28 02:00:00(+08:00) | 15.6 | 63 | 848 | 51 | 78.3 | 55
133 | 2024-09-28 03:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 885 | 50 | 78.1 | 55
134 | 2024-09-28 04:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 912 | 50 | 78.1 | 55
135 | 2024-09-28 05:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 937 | 50 | 78.1 | 55
136 | 2024-09-28 06:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 947 | 52 | 78.1 | 55
137 | 2024-09-28 07:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 936 | 48 | 78.1 | 55
138 | 2024-09-28 08:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 916 | 45 | 77.9 | 55
139 | 2024-09-28 09:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 885 | 45 | 77.9 | 55
140 | 2024-09-28 10:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 856 | 47 | 77.9 | 55
141 | 2024-09-28 11:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 850 | 51 | 77.9 | 55
142 | 2024-09-28 12:00:00(+08:00) | 17.7 | 67 | 867 | 53 | 78.1 | 55
143 | 2024-09-28 13:00:00(+08:00) | 17.8 | 67 | 898 | 55 | 78.4 | 55
144 | 2024-09-28 14:00:00(+08:00) | 17.7 | 67 | 938 | 56 | 78.4 | 55
145 | 2024-09-28 15:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 986 | 53 | 78.6 | 55
146 | 2024-09-28 16:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 1019 | 52 | 78.8 | 55
147 | 2024-09-28 17:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 1008 | 51 | 78.8 | 55
148 | 2024-09-28 18:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 1018 | 54 | 78.8 | 55
149 | 2024-09-28 19:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 1037 | 57 | 78.8 | 56
150 | 2024-09-28 20:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 1055 | 52 | 78.8 | 56
151 | 2024-09-28 21:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 1075 | 50 | 78.6 | 56
152 | 2024-09-28 22:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 1080 | 52 | 78.6 | 56
153 | 2024-09-28 23:00:00(+08:00) | 17.5 | 67 | 993 | 50 | 78.6 | 56
154 | 2024-09-29 00:00:00(+08:00) | 21.3 | 74 | 1006 | 50 | 78.4 | 56
155 | 2024-09-29 01:00:00(+08:00) | 23.5 | 78 | 1032 | 51 | 78.6 | 56
156 | 2024-09-29 02:00:00(+08:00) | 28.4 | 87 | 1059 | 49 | 78.4 | 56
157 | 2024-09-29 03:00:00(+08:00) | 30.9 | 92 | 1087 | 47 | 78.4 | 56
158 | 2024-09-29 04:00:00(+08:00) | 27.7 | 86 | 1104 | 46 | 78.3 | 56
159 | 2024-09-29 05:00:00(+08:00) | 20.7 | 73 | 1105 | 46 | 78.3 | 56
160 | 2024-09-29 06:00:00(+08:00) | 15.8 | 63 | 1095 | 46 | 78.3 | 56
161 | 2024-09-29 07:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 1074 | 44 | 78.3 | 56
162 | 2024-09-29 08:00:00(+08:00) | 20.3 | 72 | 915 | 48 | 78.3 | 55
163 | 2024-09-29 09:00:00(+08:00) | 27.7 | 86 | 885 | 46 | 78.3 | 55
164 | 2024-09-29 10:00:00(+08:00) | 26.4 | 83 | 885 | 46 | 78.3 | 55
165 | 2024-09-29 11:00:00(+08:00) | 25.9 | 82 | 875 | 47 | 78.3 | 55
166 | 2024-09-29 12:00:00(+08:00) | 26.6 | 84 | 857 | 49 | 78.3 | 55
167 | 2024-09-29 13:00:00(+08:00) | 26.2 | 83 | 832 | 52 | 78.4 | 55
168 | 2024-09-29 14:00:00(+08:00) | 26.6 | 84 | 799 | 52 | 78.6 | 55