## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-09-29 15:00:00(+08:00) | 25.9 | 82 | 767 | 49 | 78.6 | 55
2 | 2024-09-29 16:00:00(+08:00) | 22.1 | 75 | 770 | 50 | 78.8 | 54
3 | 2024-09-29 17:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 759 | 65 | 79.9 | 53
4 | 2024-09-29 18:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 782 | 36 | 78.8 | 54
5 | 2024-09-29 19:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 765 | 36 | 78.3 | 55
6 | 2024-09-29 20:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 742 | 36 | 77.9 | 56
7 | 2024-09-29 21:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 715 | 38 | 77.7 | 56
8 | 2024-09-29 22:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 689 | 42 | 77.4 | 56
9 | 2024-09-29 23:00:00(+08:00) | 18.7 | 69 | 663 | 40 | 77.2 | 56
10 | 2024-09-30 00:00:00(+08:00) | 15.7 | 63 | 659 | 38 | 77.0 | 56
11 | 2024-09-30 01:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 659 | 42 | 76.6 | 56
12 | 2024-09-30 02:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 657 | 42 | 76.5 | 56
13 | 2024-09-30 03:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 649 | 39 | 76.1 | 56
14 | 2024-09-30 04:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 639 | 39 | 75.9 | 56
15 | 2024-09-30 05:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 630 | 39 | 75.7 | 56
16 | 2024-09-30 06:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 625 | 39 | 75.6 | 56
17 | 2024-09-30 07:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 630 | 41 | 75.6 | 56
18 | 2024-09-30 08:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 633 | 42 | 75.6 | 55
19 | 2024-09-30 09:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 629 | 42 | 75.6 | 55
20 | 2024-09-30 10:00:00(+08:00) | 10.6 | 54 | 702 | 47 | 75.7 | 54
21 | 2024-09-30 11:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 799 | 53 | 75.9 | 54
22 | 2024-09-30 12:00:00(+08:00) | 15.6 | 63 | 633 | 62 | 76.6 | 54
23 | 2024-09-30 13:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 607 | 62 | 77.2 | 54
24 | 2024-09-30 14:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 613 | 64 | 77.4 | 55
25 | 2024-09-30 15:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 626 | 62 | 77.9 | 55
26 | 2024-09-30 16:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 635 | 57 | 78.3 | 54
27 | 2024-09-30 17:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 648 | 69 | 78.8 | 54
28 | 2024-09-30 18:00:00(+08:00) | 15.3 | 63 | 586 | 68 | 78.6 | 54
29 | 2024-09-30 19:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 584 | 48 | 78.4 | 55
30 | 2024-09-30 20:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 587 | 49 | 77.9 | 55
31 | 2024-09-30 21:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 600 | 67 | 77.7 | 56
32 | 2024-09-30 22:00:00(+08:00) | 19.7 | 71 | 578 | 39 | 77.4 | 57
33 | 2024-09-30 23:00:00(+08:00) | 16.4 | 65 | 584 | 36 | 77.2 | 57
34 | 2024-10-01 00:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 601 | 38 | 77.2 | 57
35 | 2024-10-01 01:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 617 | 39 | 77.0 | 58
36 | 2024-10-01 02:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 633 | 41 | 76.8 | 58
37 | 2024-10-01 03:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 651 | 45 | 76.8 | 58
38 | 2024-10-01 04:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 652 | 44 | 76.6 | 58
39 | 2024-10-01 05:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 651 | 42 | 76.5 | 58
40 | 2024-10-01 06:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 643 | 41 | 76.3 | 59
41 | 2024-10-01 07:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 640 | 43 | 76.3 | 59
42 | 2024-10-01 08:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 638 | 44 | 76.5 | 58
43 | 2024-10-01 09:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 570 | 44 | 76.5 | 58
44 | 2024-10-01 10:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 573 | 44 | 76.6 | 58
45 | 2024-10-01 11:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 588 | 51 | 76.8 | 58
46 | 2024-10-01 12:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 604 | 55 | 77.2 | 58
47 | 2024-10-01 13:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 556 | 55 | 77.7 | 57
48 | 2024-10-01 14:00:00(+08:00) | 16.5 | 65 | 562 | 58 | 77.9 | 58
49 | 2024-10-01 15:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 585 | 64 | 78.3 | 58
50 | 2024-10-01 16:00:00(+08:00) | 23.4 | 78 | 618 | 122 | 78.4 | 59
51 | 2024-10-01 17:00:00(+08:00) | 20.2 | 72 | 625 | 65 | 78.4 | 58
52 | 2024-10-01 18:00:00(+08:00) | 17.5 | 67 | 564 | 49 | 78.4 | 58
53 | 2024-10-01 19:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 550 | 41 | 78.1 | 58
54 | 2024-10-01 20:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 565 | 40 | 78.1 | 59
55 | 2024-10-01 21:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 592 | 59 | 78.1 | 59
56 | 2024-10-01 22:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 627 | 46 | 77.9 | 59
57 | 2024-10-01 23:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 655 | 40 | 77.7 | 60
58 | 2024-10-02 00:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 674 | 40 | 77.5 | 59
59 | 2024-10-02 01:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 683 | 43 | 77.4 | 58
60 | 2024-10-02 02:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 683 | 43 | 77.2 | 57
61 | 2024-10-02 03:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 666 | 43 | 77.2 | 57
62 | 2024-10-02 04:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 656 | 43 | 77.0 | 58
63 | 2024-10-02 05:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 647 | 41 | 76.8 | 58
64 | 2024-10-02 06:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 642 | 43 | 76.6 | 58
65 | 2024-10-02 07:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 642 | 41 | 76.6 | 58
66 | 2024-10-02 08:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 649 | 43 | 76.5 | 58
67 | 2024-10-02 09:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 655 | 44 | 76.6 | 58
68 | 2024-10-02 10:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 664 | 46 | 76.8 | 59
69 | 2024-10-02 11:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 676 | 49 | 77.2 | 58
70 | 2024-10-02 12:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 678 | 60 | 77.9 | 57
71 | 2024-10-02 13:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 700 | 63 | 78.4 | 57
72 | 2024-10-02 14:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 708 | 42 | 76.3 | 53
73 | 2024-10-02 15:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 705 | 38 | 75.6 | 54
74 | 2024-10-02 16:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 696 | 41 | 75.7 | 54
75 | 2024-10-02 17:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 665 | 83 | 75.7 | 57
76 | 2024-10-02 18:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 562 | 204 | 77.0 | 57
77 | 2024-10-02 19:00:00(+08:00) | 18.2 | 68 | 535 | 69 | 77.2 | 57
78 | 2024-10-02 20:00:00(+08:00) | 17.2 | 66 | 533 | 52 | 77.2 | 58
79 | 2024-10-02 21:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 557 | 48 | 76.8 | 59
80 | 2024-10-02 22:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 580 | 48 | 76.6 | 59
81 | 2024-10-02 23:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 606 | 48 | 76.6 | 60
82 | 2024-10-03 00:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 624 | 46 | 76.5 | 60
83 | 2024-10-03 01:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 629 | 44 | 76.3 | 60
84 | 2024-10-03 02:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 618 | 44 | 76.1 | 61
85 | 2024-10-03 03:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 610 | 46 | 76.1 | 61
86 | 2024-10-03 04:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 603 | 48 | 76.1 | 61
87 | 2024-10-03 05:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 605 | 48 | 75.9 | 61
88 | 2024-10-03 06:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 605 | 45 | 75.7 | 61
89 | 2024-10-03 07:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 610 | 43 | 75.6 | 61
90 | 2024-10-03 08:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 574 | 44 | 75.7 | 61
91 | 2024-10-03 09:00:00(+08:00) | 22.7 | 76 | 525 | 44 | 75.9 | 60
92 | 2024-10-03 10:00:00(+08:00) | 24.4 | 80 | 537 | 41 | 75.9 | 61
93 | 2024-10-03 11:00:00(+08:00) | 25.2 | 81 | 558 | 44 | 75.9 | 61
94 | 2024-10-03 12:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 535 | 51 | 75.9 | 61
95 | 2024-10-03 13:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 548 | 56 | 76.1 | 62
96 | 2024-10-03 14:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 571 | 61 | 76.6 | 62
97 | 2024-10-03 15:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 592 | 58 | 77.0 | 61
98 | 2024-10-03 16:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 576 | 85 | 77.2 | 61
99 | 2024-10-03 18:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 541 | 2 | 76.5 | 62
100 | 2024-10-03 19:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 522 | 30 | 76.5 | 62
101 | 2024-10-03 20:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 536 | 26 | 76.5 | 62
102 | 2024-10-03 21:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 558 | 26 | 76.5 | 62
103 | 2024-10-03 22:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 583 | 30 | 76.3 | 62
104 | 2024-10-03 23:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 605 | 34 | 76.3 | 63
105 | 2024-10-04 00:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 629 | 38 | 76.3 | 63
106 | 2024-10-04 01:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 637 | 40 | 76.3 | 63
107 | 2024-10-04 02:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 638 | 42 | 76.1 | 63
108 | 2024-10-04 03:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 639 | 42 | 76.1 | 63
109 | 2024-10-04 04:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 638 | 40 | 75.9 | 63
110 | 2024-10-04 05:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 636 | 45 | 76.1 | 63
111 | 2024-10-04 06:00:00(+08:00) | 18.2 | 68 | 634 | 47 | 76.1 | 63
112 | 2024-10-04 07:00:00(+08:00) | 18.2 | 68 | 638 | 51 | 76.3 | 63
113 | 2024-10-04 08:00:00(+08:00) | 18.7 | 69 | 644 | 47 | 76.3 | 63
114 | 2024-10-04 09:00:00(+08:00) | 19.0 | 69 | 647 | 45 | 76.3 | 63
115 | 2024-10-04 10:00:00(+08:00) | 19.3 | 70 | 656 | 46 | 76.5 | 63
116 | 2024-10-04 11:00:00(+08:00) | 23.1 | 77 | 663 | 53 | 76.6 | 63
117 | 2024-10-04 12:00:00(+08:00) | 23.1 | 77 | 666 | 58 | 76.8 | 62
118 | 2024-10-04 13:00:00(+08:00) | 19.0 | 69 | 660 | 53 | 76.8 | 62
119 | 2024-10-04 14:00:00(+08:00) | 17.8 | 67 | 665 | 58 | 77.2 | 61
120 | 2024-10-04 15:00:00(+08:00) | 16.8 | 65 | 659 | 57 | 77.4 | 61
121 | 2024-10-04 16:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 647 | 50 | 77.4 | 61
122 | 2024-10-04 17:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 648 | 93 | 77.4 | 61
123 | 2024-10-04 18:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 653 | 64 | 77.5 | 61
124 | 2024-10-04 19:00:00(+08:00) | 22.0 | 75 | 569 | 47 | 77.4 | 61
125 | 2024-10-04 20:00:00(+08:00) | 27.7 | 86 | 568 | 45 | 77.4 | 61
126 | 2024-10-04 21:00:00(+08:00) | 31.2 | 92 | 597 | 55 | 77.0 | 61
127 | 2024-10-04 22:00:00(+08:00) | 32.8 | 95 | 626 | 63 | 76.8 | 62
128 | 2024-10-04 23:00:00(+08:00) | 33.9 | 97 | 650 | 46 | 76.6 | 62
129 | 2024-10-05 00:00:00(+08:00) | 33.5 | 96 | 678 | 41 | 76.5 | 62
130 | 2024-10-05 01:00:00(+08:00) | 27.1 | 85 | 677 | 40 | 76.5 | 62
131 | 2024-10-05 02:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 674 | 42 | 76.3 | 62
132 | 2024-10-05 03:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 665 | 42 | 76.1 | 62
133 | 2024-10-05 04:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 663 | 41 | 76.1 | 63
134 | 2024-10-05 05:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 657 | 41 | 75.9 | 63
135 | 2024-10-05 06:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 662 | 42 | 75.9 | 63
136 | 2024-10-05 07:00:00(+08:00) | 17.3 | 66 | 663 | 43 | 75.9 | 63
137 | 2024-10-05 08:00:00(+08:00) | 19.0 | 69 | 662 | 42 | 75.7 | 63
138 | 2024-10-05 09:00:00(+08:00) | 19.0 | 69 | 659 | 43 | 75.9 | 63
139 | 2024-10-05 10:00:00(+08:00) | 30.9 | 92 | 577 | 46 | 75.9 | 63
140 | 2024-10-05 11:00:00(+08:00) | 39.5 | 111 | 585 | 45 | 76.1 | 64
141 | 2024-10-05 12:00:00(+08:00) | 34.7 | 99 | 611 | 55 | 76.5 | 63
142 | 2024-10-05 13:00:00(+08:00) | 29.9 | 90 | 625 | 57 | 76.8 | 63
143 | 2024-10-05 14:00:00(+08:00) | 24.1 | 79 | 630 | 56 | 76.8 | 63
144 | 2024-10-05 15:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 634 | 55 | 76.8 | 63
145 | 2024-10-05 16:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 627 | 56 | 77.0 | 63
146 | 2024-10-05 17:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 616 | 97 | 77.0 | 63
147 | 2024-10-05 18:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 624 | 248 | 76.8 | 64
148 | 2024-10-05 19:00:00(+08:00) | 16.8 | 65 | 633 | 63 | 76.6 | 63
149 | 2024-10-05 20:00:00(+08:00) | 22.9 | 77 | 637 | 46 | 76.5 | 63
150 | 2024-10-05 21:00:00(+08:00) | 26.4 | 83 | 639 | 43 | 76.5 | 63
151 | 2024-10-05 22:00:00(+08:00) | 34.7 | 99 | 648 | 46 | 76.5 | 63
152 | 2024-10-05 23:00:00(+08:00) | 39.3 | 110 | 659 | 50 | 76.5 | 63
153 | 2024-10-06 00:00:00(+08:00) | 40.0 | 112 | 671 | 48 | 76.5 | 63
154 | 2024-10-06 01:00:00(+08:00) | 40.0 | 112 | 692 | 43 | 76.3 | 63
155 | 2024-10-06 02:00:00(+08:00) | 35.7 | 101 | 702 | 42 | 76.3 | 63
156 | 2024-10-06 03:00:00(+08:00) | 24.3 | 79 | 702 | 42 | 76.1 | 63
157 | 2024-10-06 04:00:00(+08:00) | 18.8 | 69 | 689 | 41 | 75.9 | 63
158 | 2024-10-06 05:00:00(+08:00) | 16.5 | 65 | 682 | 42 | 75.7 | 63
159 | 2024-10-06 06:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 673 | 43 | 75.7 | 63
160 | 2024-10-06 07:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 669 | 43 | 75.7 | 63
161 | 2024-10-06 08:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 597 | 45 | 75.7 | 63
162 | 2024-10-06 09:00:00(+08:00) | 19.0 | 69 | 590 | 43 | 75.6 | 63
163 | 2024-10-06 10:00:00(+08:00) | 18.7 | 69 | 607 | 46 | 75.7 | 64
164 | 2024-10-06 11:00:00(+08:00) | 30.3 | 90 | 613 | 50 | 75.9 | 63
165 | 2024-10-06 12:00:00(+08:00) | 22.2 | 75 | 613 | 53 | 76.1 | 62
166 | 2024-10-06 13:00:00(+08:00) | 20.2 | 72 | 618 | 57 | 76.5 | 62
167 | 2024-10-06 14:00:00(+08:00) | 20.6 | 72 | 620 | 52 | 76.5 | 62