## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-09-21 15:00:00(+08:00) | 21.4 | 74 | 561 | 15 | 77.4 | 54
2 | 2024-09-21 16:00:00(+08:00) | 16.6 | 65 | 573 | 21 | 77.9 | 55
3 | 2024-09-21 17:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 617 | 25 | 78.4 | 56
4 | 2024-09-21 18:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 659 | 29 | 78.4 | 56
5 | 2024-09-21 19:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 743 | 7 | 78.6 | 55
6 | 2024-09-21 20:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 721 | 41 | 78.6 | 55
7 | 2024-09-21 21:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 758 | 35 | 78.8 | 55
8 | 2024-09-21 22:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 806 | 37 | 78.6 | 55
9 | 2024-09-21 23:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 860 | 40 | 78.6 | 55
10 | 2024-09-22 00:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 919 | 42 | 78.4 | 55
11 | 2024-09-22 01:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 973 | 44 | 78.4 | 56
12 | 2024-09-22 02:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 994 | 47 | 78.4 | 56
13 | 2024-09-22 03:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 1003 | 48 | 78.4 | 56
14 | 2024-09-22 04:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 1008 | 47 | 78.4 | 56
15 | 2024-09-22 05:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 1015 | 50 | 78.4 | 55
16 | 2024-09-22 06:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 1030 | 52 | 78.4 | 56
17 | 2024-09-22 07:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 1056 | 49 | 78.6 | 56
18 | 2024-09-22 08:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 926 | 55 | 78.6 | 55
19 | 2024-09-22 09:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 895 | 52 | 78.6 | 55
20 | 2024-09-22 10:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 899 | 51 | 78.4 | 55
21 | 2024-09-22 11:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 890 | 51 | 78.4 | 55
22 | 2024-09-22 12:00:00(+08:00) | 16.2 | 64 | 875 | 48 | 78.6 | 55
23 | 2024-09-22 13:00:00(+08:00) | 19.6 | 71 | 853 | 45 | 78.8 | 55
24 | 2024-09-22 14:00:00(+08:00) | 19.3 | 70 | 818 | 48 | 78.8 | 55
25 | 2024-09-22 15:00:00(+08:00) | 18.7 | 69 | 783 | 51 | 79.0 | 55
26 | 2024-09-22 16:00:00(+08:00) | 18.4 | 68 | 755 | 52 | 79.0 | 55
27 | 2024-09-22 17:00:00(+08:00) | 15.8 | 63 | 733 | 47 | 79.0 | 55
28 | 2024-09-22 18:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 710 | 47 | 79.0 | 55
29 | 2024-09-22 19:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 691 | 51 | 79.0 | 55
30 | 2024-09-22 20:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 669 | 51 | 78.8 | 55
31 | 2024-09-22 21:00:00(+08:00) | 20.2 | 72 | 655 | 51 | 78.8 | 55
32 | 2024-09-22 22:00:00(+08:00) | 31.0 | 92 | 639 | 50 | 78.8 | 55
33 | 2024-09-22 23:00:00(+08:00) | 44.7 | 124 | 632 | 50 | 78.8 | 55
34 | 2024-09-23 00:00:00(+08:00) | 45.0 | 124 | 621 | 49 | 78.8 | 55
35 | 2024-09-23 01:00:00(+08:00) | 42.8 | 119 | 616 | 49 | 78.8 | 55
36 | 2024-09-23 02:00:00(+08:00) | 38.4 | 108 | 612 | 47 | 78.6 | 55
37 | 2024-09-23 03:00:00(+08:00) | 30.3 | 90 | 607 | 47 | 78.6 | 55
38 | 2024-09-23 04:00:00(+08:00) | 24.9 | 80 | 599 | 47 | 78.6 | 56
39 | 2024-09-23 05:00:00(+08:00) | 20.8 | 73 | 591 | 47 | 78.6 | 56
40 | 2024-09-23 06:00:00(+08:00) | 18.7 | 69 | 584 | 48 | 78.6 | 56
41 | 2024-09-23 07:00:00(+08:00) | 15.4 | 63 | 577 | 48 | 78.6 | 56
42 | 2024-09-23 08:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 572 | 48 | 78.8 | 56
43 | 2024-09-23 09:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 571 | 48 | 78.8 | 56
44 | 2024-09-23 10:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 570 | 48 | 78.8 | 56
45 | 2024-09-23 11:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 569 | 49 | 78.8 | 56
46 | 2024-09-23 12:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 565 | 51 | 79.0 | 56
47 | 2024-09-23 13:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 560 | 53 | 79.2 | 56
48 | 2024-09-23 14:00:00(+08:00) | 13.8 | 60 | 558 | 51 | 79.2 | 56
49 | 2024-09-23 15:00:00(+08:00) | 15.3 | 63 | 558 | 51 | 79.3 | 56
50 | 2024-09-23 16:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 557 | 51 | 79.3 | 56
51 | 2024-09-23 17:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 558 | 51 | 79.5 | 56
52 | 2024-09-23 18:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 560 | 50 | 79.5 | 56
53 | 2024-09-23 19:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 557 | 50 | 79.3 | 56
54 | 2024-09-23 20:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 558 | 50 | 79.3 | 56
55 | 2024-09-23 21:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 557 | 49 | 79.3 | 56
56 | 2024-09-23 22:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 556 | 48 | 79.3 | 56
57 | 2024-09-23 23:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 561 | 48 | 79.2 | 56
58 | 2024-09-24 00:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 560 | 47 | 79.2 | 56
59 | 2024-09-24 01:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 555 | 47 | 79.2 | 56
60 | 2024-09-24 02:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 555 | 47 | 79.2 | 56
61 | 2024-09-24 03:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 558 | 47 | 79.0 | 56
62 | 2024-09-24 04:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 554 | 46 | 79.0 | 56
63 | 2024-09-24 05:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 554 | 47 | 79.0 | 56
64 | 2024-09-24 06:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 551 | 47 | 78.8 | 56
65 | 2024-09-24 07:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 549 | 48 | 78.8 | 55
66 | 2024-09-24 08:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 545 | 48 | 78.8 | 55
67 | 2024-09-24 09:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 548 | 47 | 78.6 | 55
68 | 2024-09-24 10:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 547 | 49 | 78.6 | 55
69 | 2024-09-24 11:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 554 | 51 | 78.6 | 55
70 | 2024-09-24 12:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 558 | 49 | 78.8 | 55
71 | 2024-09-24 13:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 560 | 47 | 79.0 | 55
72 | 2024-09-24 14:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 559 | 47 | 79.0 | 55
73 | 2024-09-24 15:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 559 | 51 | 79.0 | 55
74 | 2024-09-24 16:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 554 | 51 | 79.2 | 55
75 | 2024-09-24 17:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 548 | 49 | 79.2 | 55
76 | 2024-09-24 18:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 545 | 45 | 79.3 | 55
77 | 2024-09-24 19:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 542 | 50 | 79.2 | 55
78 | 2024-09-24 20:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 541 | 52 | 79.2 | 55
79 | 2024-09-24 21:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 541 | 51 | 79.2 | 55
80 | 2024-09-24 22:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 542 | 49 | 79.0 | 55
81 | 2024-09-24 23:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 545 | 49 | 79.0 | 55
82 | 2024-09-25 00:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 544 | 49 | 79.0 | 55
83 | 2024-09-25 01:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 545 | 49 | 79.0 | 55
84 | 2024-09-25 02:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 547 | 48 | 79.0 | 55
85 | 2024-09-25 03:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 549 | 48 | 79.0 | 55
86 | 2024-09-25 04:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 545 | 47 | 78.8 | 55
87 | 2024-09-25 05:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 546 | 47 | 78.8 | 55
88 | 2024-09-25 06:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 544 | 47 | 78.8 | 55
89 | 2024-09-25 07:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 542 | 47 | 78.8 | 55
90 | 2024-09-25 08:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 539 | 47 | 78.8 | 55
91 | 2024-09-25 09:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 459 | 49 | 78.6 | 55
92 | 2024-09-25 10:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 451 | 48 | 78.6 | 55
93 | 2024-09-25 11:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 475 | 50 | 78.6 | 55
94 | 2024-09-25 12:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 501 | 47 | 78.6 | 55
95 | 2024-09-25 13:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 525 | 47 | 78.8 | 55
96 | 2024-09-25 14:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 546 | 47 | 78.8 | 55
97 | 2024-09-25 15:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 547 | 49 | 78.8 | 55
98 | 2024-09-25 16:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 545 | 50 | 78.8 | 55
99 | 2024-09-25 17:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 541 | 48 | 79.0 | 54
100 | 2024-09-25 18:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 539 | 48 | 79.0 | 54
101 | 2024-09-25 19:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 537 | 49 | 78.8 | 54
102 | 2024-09-25 20:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 539 | 49 | 78.8 | 54
103 | 2024-09-25 21:00:00(+08:00) | 16.9 | 66 | 465 | 51 | 78.8 | 54
104 | 2024-09-25 22:00:00(+08:00) | 22.0 | 75 | 462 | 48 | 78.6 | 54
105 | 2024-09-25 23:00:00(+08:00) | 21.1 | 73 | 484 | 50 | 78.6 | 54
106 | 2024-09-26 00:00:00(+08:00) | 20.5 | 72 | 507 | 51 | 78.6 | 54
107 | 2024-09-26 01:00:00(+08:00) | 19.1 | 70 | 528 | 50 | 78.6 | 54
108 | 2024-09-26 02:00:00(+08:00) | 15.6 | 63 | 549 | 50 | 78.6 | 54
109 | 2024-09-26 03:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 547 | 49 | 78.6 | 54
110 | 2024-09-26 04:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 547 | 49 | 78.4 | 54
111 | 2024-09-26 05:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 544 | 48 | 78.4 | 54
112 | 2024-09-26 06:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 543 | 48 | 78.4 | 54
113 | 2024-09-26 07:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 540 | 47 | 78.3 | 54
114 | 2024-09-26 08:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 543 | 47 | 78.3 | 54
115 | 2024-09-26 09:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 539 | 46 | 78.3 | 54
116 | 2024-09-26 10:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 538 | 46 | 78.3 | 55
117 | 2024-09-26 11:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 539 | 46 | 78.3 | 55
118 | 2024-09-26 12:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 545 | 48 | 78.3 | 55
119 | 2024-09-26 13:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 547 | 50 | 78.3 | 55
120 | 2024-09-26 14:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 552 | 51 | 78.3 | 55
121 | 2024-09-26 15:00:00(+08:00) | 15.5 | 63 | 557 | 51 | 78.4 | 55
122 | 2024-09-26 16:00:00(+08:00) | 17.1 | 66 | 560 | 51 | 78.4 | 55
123 | 2024-09-26 17:00:00(+08:00) | 17.1 | 66 | 559 | 48 | 78.6 | 54
124 | 2024-09-26 18:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 558 | 47 | 78.6 | 55
125 | 2024-09-26 19:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 554 | 50 | 78.6 | 55
126 | 2024-09-26 20:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 550 | 51 | 78.4 | 55
127 | 2024-09-26 21:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 548 | 51 | 78.4 | 55
128 | 2024-09-26 22:00:00(+08:00) | 20.8 | 73 | 550 | 50 | 78.4 | 55
129 | 2024-09-26 23:00:00(+08:00) | 23.2 | 77 | 552 | 49 | 78.4 | 55
130 | 2024-09-27 00:00:00(+08:00) | 22.7 | 76 | 557 | 48 | 78.4 | 55
131 | 2024-09-27 01:00:00(+08:00) | 20.8 | 73 | 561 | 48 | 78.4 | 55
132 | 2024-09-27 02:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 563 | 47 | 78.3 | 55
133 | 2024-09-27 03:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 559 | 47 | 78.3 | 55
134 | 2024-09-27 04:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 559 | 47 | 78.3 | 55
135 | 2024-09-27 05:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 554 | 47 | 78.3 | 55
136 | 2024-09-27 06:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 551 | 47 | 78.1 | 55
137 | 2024-09-27 07:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 549 | 47 | 78.1 | 55
138 | 2024-09-27 08:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 548 | 47 | 78.1 | 55
139 | 2024-09-27 09:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 542 | 46 | 77.9 | 55
140 | 2024-09-27 10:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 458 | 47 | 78.1 | 55
141 | 2024-09-27 11:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 468 | 46 | 77.9 | 55
142 | 2024-09-27 12:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 493 | 48 | 77.9 | 55
143 | 2024-09-27 13:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 519 | 51 | 78.1 | 55
144 | 2024-09-27 14:00:00(+08:00) | 16.8 | 65 | 546 | 52 | 78.1 | 55
145 | 2024-09-27 15:00:00(+08:00) | 23.8 | 78 | 566 | 52 | 78.3 | 55
146 | 2024-09-27 16:00:00(+08:00) | 23.8 | 78 | 563 | 51 | 78.3 | 55
147 | 2024-09-27 17:00:00(+08:00) | 21.8 | 75 | 557 | 48 | 78.3 | 55
148 | 2024-09-27 18:00:00(+08:00) | 17.6 | 67 | 552 | 48 | 78.4 | 55
149 | 2024-09-27 19:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 550 | 50 | 78.3 | 55
150 | 2024-09-27 20:00:00(+08:00) | 20.1 | 71 | 504 | 50 | 78.3 | 54
151 | 2024-09-27 21:00:00(+08:00) | 19.4 | 70 | 502 | 47 | 78.3 | 55
152 | 2024-09-27 22:00:00(+08:00) | 18.4 | 68 | 551 | 48 | 78.1 | 55
153 | 2024-09-27 23:00:00(+08:00) | 17.5 | 67 | 617 | 52 | 78.1 | 55
154 | 2024-09-28 00:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 692 | 53 | 78.1 | 55
155 | 2024-09-28 01:00:00(+08:00) | 16.8 | 65 | 773 | 52 | 78.1 | 55
156 | 2024-09-28 02:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 834 | 50 | 78.1 | 55
157 | 2024-09-28 03:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 878 | 50 | 78.1 | 55
158 | 2024-09-28 04:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 907 | 50 | 78.1 | 55
159 | 2024-09-28 05:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 931 | 48 | 78.1 | 55
160 | 2024-09-28 06:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 947 | 53 | 78.1 | 55
161 | 2024-09-28 07:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 938 | 49 | 78.1 | 55
162 | 2024-09-28 08:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 916 | 46 | 77.9 | 55
163 | 2024-09-28 09:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 884 | 45 | 77.9 | 55
164 | 2024-09-28 10:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 851 | 45 | 77.9 | 55
165 | 2024-09-28 11:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 839 | 39 | 77.9 | 55
166 | 2024-09-28 12:00:00(+08:00) | 16.6 | 65 | 855 | 45 | 78.1 | 55
167 | 2024-09-28 13:00:00(+08:00) | 17.5 | 67 | 882 | 46 | 78.3 | 55
168 | 2024-09-28 14:00:00(+08:00) | 15.3 | 63 | 932 | 47 | 78.4 | 55