## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-09-29 15:00:00(+08:00) | 22.1 | 75 | 755 | 50 | 78.6 | 55
2 | 2024-09-29 16:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 715 | 108 | 79.0 | 54
3 | 2024-09-29 17:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 718 | 57 | 79.5 | 54
4 | 2024-09-29 18:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 751 | 43 | 78.6 | 54
5 | 2024-09-29 19:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 732 | 41 | 78.3 | 55
6 | 2024-09-29 20:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 709 | 38 | 77.9 | 56
7 | 2024-09-29 21:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 686 | 39 | 77.7 | 56
8 | 2024-09-29 22:00:00(+08:00) | 15.3 | 63 | 664 | 46 | 77.5 | 55
9 | 2024-09-29 23:00:00(+08:00) | 18.0 | 68 | 636 | 42 | 77.4 | 56
10 | 2024-09-30 00:00:00(+08:00) | 15.7 | 63 | 635 | 38 | 77.0 | 56
11 | 2024-09-30 01:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 634 | 43 | 76.8 | 56
12 | 2024-09-30 02:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 633 | 45 | 76.5 | 56
13 | 2024-09-30 03:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 621 | 42 | 76.1 | 56
14 | 2024-09-30 04:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 609 | 41 | 75.9 | 56
15 | 2024-09-30 05:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 603 | 40 | 75.7 | 56
16 | 2024-09-30 06:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 597 | 39 | 75.6 | 56
17 | 2024-09-30 07:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 597 | 40 | 75.6 | 56
18 | 2024-09-30 08:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 600 | 39 | 75.6 | 55
19 | 2024-09-30 09:00:00(+08:00) | 17.2 | 66 | 502 | 39 | 75.6 | 55
20 | 2024-09-30 10:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 681 | 41 | 75.7 | 54
21 | 2024-09-30 11:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 764 | 50 | 75.9 | 55
22 | 2024-09-30 12:00:00(+08:00) | 16.0 | 64 | 587 | 61 | 76.5 | 54
23 | 2024-09-30 13:00:00(+08:00) | 14.4 | 61 | 555 | 62 | 77.2 | 54
24 | 2024-09-30 14:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 570 | 65 | 77.4 | 56
25 | 2024-09-30 15:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 550 | 66 | 77.9 | 55
26 | 2024-09-30 16:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 569 | 58 | 78.3 | 55
27 | 2024-09-30 17:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 591 | 63 | 78.6 | 55
28 | 2024-09-30 18:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 533 | 68 | 78.6 | 55
29 | 2024-09-30 19:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 522 | 48 | 78.3 | 55
30 | 2024-09-30 20:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 533 | 47 | 77.9 | 56
31 | 2024-09-30 21:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 553 | 60 | 77.5 | 57
32 | 2024-09-30 22:00:00(+08:00) | 19.1 | 70 | 523 | 39 | 77.4 | 57
33 | 2024-09-30 23:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 526 | 35 | 77.2 | 57
34 | 2024-10-01 00:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 548 | 37 | 77.2 | 58
35 | 2024-10-01 01:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 568 | 39 | 77.0 | 58
36 | 2024-10-01 02:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 587 | 41 | 76.8 | 58
37 | 2024-10-01 03:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 608 | 45 | 76.8 | 58
38 | 2024-10-01 04:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 615 | 43 | 76.6 | 58
39 | 2024-10-01 05:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 615 | 41 | 76.5 | 59
40 | 2024-10-01 06:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 615 | 41 | 76.3 | 59
41 | 2024-10-01 07:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 616 | 42 | 76.3 | 59
42 | 2024-10-01 08:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 615 | 41 | 76.3 | 59
43 | 2024-10-01 09:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 612 | 40 | 76.3 | 59
44 | 2024-10-01 10:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 613 | 43 | 76.5 | 59
45 | 2024-10-01 11:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 616 | 48 | 76.6 | 59
46 | 2024-10-01 12:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 610 | 56 | 77.0 | 58
47 | 2024-10-01 13:00:00(+08:00) | 15.1 | 62 | 520 | 62 | 77.5 | 58
48 | 2024-10-01 14:00:00(+08:00) | 16.8 | 65 | 504 | 60 | 77.9 | 58
49 | 2024-10-01 15:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 536 | 64 | 78.1 | 58
50 | 2024-10-01 16:00:00(+08:00) | 23.5 | 78 | 564 | 111 | 78.4 | 59
51 | 2024-10-01 17:00:00(+08:00) | 20.2 | 72 | 580 | 66 | 78.4 | 58
52 | 2024-10-01 18:00:00(+08:00) | 20.8 | 73 | 589 | 50 | 78.3 | 58
53 | 2024-10-01 19:00:00(+08:00) | 18.6 | 69 | 597 | 41 | 78.1 | 59
54 | 2024-10-01 20:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 612 | 38 | 77.9 | 59
55 | 2024-10-01 21:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 625 | 51 | 77.9 | 60
56 | 2024-10-01 22:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 629 | 42 | 77.7 | 60
57 | 2024-10-01 23:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 641 | 37 | 77.5 | 60
58 | 2024-10-02 00:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 656 | 37 | 77.4 | 59
59 | 2024-10-02 01:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 660 | 42 | 77.4 | 58
60 | 2024-10-02 02:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 657 | 43 | 77.2 | 57
61 | 2024-10-02 03:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 644 | 43 | 77.2 | 58
62 | 2024-10-02 04:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 636 | 43 | 77.0 | 58
63 | 2024-10-02 05:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 626 | 42 | 76.8 | 58
64 | 2024-10-02 06:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 620 | 43 | 76.6 | 58
65 | 2024-10-02 07:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 615 | 41 | 76.5 | 59
66 | 2024-10-02 08:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 615 | 41 | 76.5 | 59
67 | 2024-10-02 09:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 619 | 42 | 76.5 | 58
68 | 2024-10-02 10:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 632 | 46 | 76.8 | 59
69 | 2024-10-02 11:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 645 | 49 | 77.2 | 59
70 | 2024-10-02 12:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 655 | 63 | 77.9 | 58
71 | 2024-10-02 13:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 680 | 66 | 78.3 | 57
72 | 2024-10-02 14:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 690 | 48 | 76.3 | 53
73 | 2024-10-02 15:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 684 | 42 | 75.7 | 54
74 | 2024-10-02 16:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 673 | 109 | 75.7 | 54
75 | 2024-10-02 17:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 483 | 87 | 75.9 | 57
76 | 2024-10-02 18:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 528 | 109 | 77.2 | 57
77 | 2024-10-02 19:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 489 | 53 | 77.4 | 57
78 | 2024-10-02 20:00:00(+08:00) | 15.1 | 62 | 482 | 42 | 77.4 | 58
79 | 2024-10-02 21:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 513 | 40 | 77.0 | 59
80 | 2024-10-02 22:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 542 | 43 | 76.8 | 59
81 | 2024-10-02 23:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 571 | 46 | 76.6 | 60
82 | 2024-10-03 00:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 602 | 43 | 76.5 | 60
83 | 2024-10-03 01:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 604 | 43 | 76.3 | 60
84 | 2024-10-03 02:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 600 | 43 | 76.1 | 61
85 | 2024-10-03 03:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 596 | 45 | 76.1 | 61
86 | 2024-10-03 04:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 596 | 47 | 76.1 | 61
87 | 2024-10-03 05:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 593 | 48 | 75.9 | 61
88 | 2024-10-03 06:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 589 | 45 | 75.9 | 61
89 | 2024-10-03 07:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 586 | 42 | 75.7 | 61
90 | 2024-10-03 08:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 513 | 42 | 75.7 | 61
91 | 2024-10-03 09:00:00(+08:00) | 23.7 | 78 | 487 | 40 | 75.9 | 60
92 | 2024-10-03 10:00:00(+08:00) | 25.1 | 81 | 498 | 38 | 75.9 | 61
93 | 2024-10-03 11:00:00(+08:00) | 26.5 | 83 | 522 | 42 | 75.9 | 61
94 | 2024-10-03 12:00:00(+08:00) | 22.1 | 75 | 541 | 51 | 76.1 | 61
95 | 2024-10-03 13:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 557 | 58 | 76.3 | 62
96 | 2024-10-03 14:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 580 | 60 | 76.6 | 62
97 | 2024-10-03 15:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 588 | 57 | 77.0 | 61
98 | 2024-10-03 16:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 545 | 80 | 77.2 | 61
99 | 2024-10-03 18:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 488 | 2 | 76.6 | 62
100 | 2024-10-03 19:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 455 | 31 | 76.6 | 62
101 | 2024-10-03 20:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 473 | 25 | 76.6 | 62
102 | 2024-10-03 21:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 504 | 24 | 76.5 | 62
103 | 2024-10-03 22:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 536 | 29 | 76.5 | 62
104 | 2024-10-03 23:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 565 | 33 | 76.3 | 63
105 | 2024-10-04 00:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 600 | 37 | 76.3 | 63
106 | 2024-10-04 01:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 611 | 40 | 76.3 | 63
107 | 2024-10-04 02:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 610 | 41 | 76.3 | 63
108 | 2024-10-04 03:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 610 | 41 | 76.1 | 63
109 | 2024-10-04 04:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 615 | 40 | 76.1 | 63
110 | 2024-10-04 05:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 614 | 44 | 76.1 | 63
111 | 2024-10-04 06:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 616 | 45 | 76.3 | 63
112 | 2024-10-04 07:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 623 | 47 | 76.5 | 63
113 | 2024-10-04 08:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 629 | 45 | 76.5 | 63
114 | 2024-10-04 09:00:00(+08:00) | 17.1 | 66 | 630 | 42 | 76.5 | 63
115 | 2024-10-04 10:00:00(+08:00) | 19.1 | 70 | 639 | 42 | 76.6 | 63
116 | 2024-10-04 11:00:00(+08:00) | 21.0 | 73 | 647 | 51 | 76.6 | 63
117 | 2024-10-04 12:00:00(+08:00) | 21.0 | 73 | 648 | 56 | 77.0 | 62
118 | 2024-10-04 13:00:00(+08:00) | 16.7 | 65 | 642 | 52 | 76.8 | 62
119 | 2024-10-04 14:00:00(+08:00) | 15.4 | 63 | 648 | 58 | 77.2 | 62
120 | 2024-10-04 15:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 641 | 57 | 77.4 | 61
121 | 2024-10-04 16:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 630 | 47 | 77.4 | 61
122 | 2024-10-04 17:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 630 | 84 | 77.5 | 61
123 | 2024-10-04 18:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 640 | 61 | 77.5 | 62
124 | 2024-10-04 19:00:00(+08:00) | 19.3 | 70 | 523 | 46 | 77.4 | 61
125 | 2024-10-04 20:00:00(+08:00) | 22.4 | 76 | 517 | 44 | 77.4 | 61
126 | 2024-10-04 21:00:00(+08:00) | 25.6 | 82 | 552 | 55 | 77.2 | 61
127 | 2024-10-04 22:00:00(+08:00) | 28.0 | 86 | 585 | 64 | 76.8 | 62
128 | 2024-10-04 23:00:00(+08:00) | 30.8 | 91 | 614 | 47 | 76.6 | 62
129 | 2024-10-05 00:00:00(+08:00) | 30.8 | 91 | 647 | 42 | 76.6 | 62
130 | 2024-10-05 01:00:00(+08:00) | 24.3 | 79 | 655 | 41 | 76.5 | 62
131 | 2024-10-05 02:00:00(+08:00) | 15.4 | 63 | 649 | 43 | 76.5 | 62
132 | 2024-10-05 03:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 645 | 42 | 76.3 | 62
133 | 2024-10-05 04:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 641 | 42 | 76.1 | 63
134 | 2024-10-05 05:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 638 | 41 | 76.1 | 63
135 | 2024-10-05 06:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 634 | 42 | 75.9 | 63
136 | 2024-10-05 07:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 631 | 43 | 75.9 | 63
137 | 2024-10-05 08:00:00(+08:00) | 15.1 | 62 | 629 | 42 | 75.9 | 63
138 | 2024-10-05 09:00:00(+08:00) | 15.6 | 63 | 631 | 42 | 76.1 | 63
139 | 2024-10-05 10:00:00(+08:00) | 29.5 | 89 | 515 | 44 | 76.1 | 63
140 | 2024-10-05 11:00:00(+08:00) | 35.9 | 102 | 524 | 40 | 76.1 | 64
141 | 2024-10-05 12:00:00(+08:00) | 32.0 | 94 | 552 | 50 | 76.6 | 63
142 | 2024-10-05 13:00:00(+08:00) | 17.3 | 66 | 512 | 52 | 76.8 | 62
143 | 2024-10-05 14:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 506 | 53 | 76.8 | 63
144 | 2024-10-05 15:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 520 | 53 | 76.8 | 63
145 | 2024-10-05 16:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 542 | 57 | 77.0 | 63
146 | 2024-10-05 17:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 564 | 98 | 77.0 | 63
147 | 2024-10-05 18:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 596 | 236 | 77.0 | 64
148 | 2024-10-05 19:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 609 | 64 | 76.8 | 63
149 | 2024-10-05 20:00:00(+08:00) | 19.1 | 70 | 616 | 48 | 76.6 | 63
150 | 2024-10-05 21:00:00(+08:00) | 22.5 | 76 | 618 | 44 | 76.6 | 63
151 | 2024-10-05 22:00:00(+08:00) | 29.7 | 89 | 632 | 47 | 76.6 | 63
152 | 2024-10-05 23:00:00(+08:00) | 33.3 | 96 | 643 | 49 | 76.6 | 63
153 | 2024-10-06 00:00:00(+08:00) | 35.1 | 99 | 656 | 47 | 76.6 | 63
154 | 2024-10-06 01:00:00(+08:00) | 35.1 | 99 | 670 | 42 | 76.5 | 63
155 | 2024-10-06 02:00:00(+08:00) | 31.2 | 92 | 680 | 42 | 76.3 | 63
156 | 2024-10-06 03:00:00(+08:00) | 19.3 | 70 | 677 | 43 | 76.1 | 63
157 | 2024-10-06 04:00:00(+08:00) | 15.8 | 63 | 663 | 43 | 75.9 | 63
158 | 2024-10-06 05:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 653 | 43 | 75.9 | 63
159 | 2024-10-06 06:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 649 | 42 | 75.7 | 63
160 | 2024-10-06 07:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 645 | 43 | 75.7 | 63
161 | 2024-10-06 08:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 645 | 43 | 75.7 | 63
162 | 2024-10-06 09:00:00(+08:00) | 12.5 | 57 | 640 | 43 | 75.7 | 63
163 | 2024-10-06 10:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 641 | 43 | 75.9 | 64
164 | 2024-10-06 11:00:00(+08:00) | 25.1 | 81 | 552 | 47 | 76.1 | 63
165 | 2024-10-06 12:00:00(+08:00) | 17.8 | 67 | 555 | 49 | 76.3 | 63
166 | 2024-10-06 13:00:00(+08:00) | 18.3 | 68 | 566 | 53 | 76.6 | 62
167 | 2024-10-06 14:00:00(+08:00) | 18.6 | 69 | 576 | 50 | 76.5 | 62