## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-11-10 16:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 661 | 50 | 71.1 | 57
2 | 2024-11-10 17:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 678 | 50 | 70.0 | 59
3 | 2024-11-10 18:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 697 | 50 | 69.3 | 56
4 | 2024-11-10 19:00:00(+08:00) | 20.4 | 72 | 718 | 50 | 68.4 | 56
5 | 2024-11-10 20:00:00(+08:00) | 19.5 | 70 | 739 | 50 | 67.6 | 57
6 | 2024-11-10 21:00:00(+08:00) | 20.2 | 72 | 757 | 50 | 66.4 | 61
7 | 2024-11-10 22:00:00(+08:00) | 20.4 | 72 | 771 | 50 | 65.5 | 68
8 | 2024-11-10 23:00:00(+08:00) | 32.8 | 95 | 772 | 50 | 64.8 | 68
9 | 2024-11-11 00:00:00(+08:00) | 37.2 | 105 | 780 | 50 | 64.6 | 66
10 | 2024-11-11 01:00:00(+08:00) | 38.5 | 108 | 787 | 50 | 63.5 | 63
11 | 2024-11-11 02:00:00(+08:00) | 33.7 | 97 | 786 | 50 | 63.0 | 63
12 | 2024-11-11 03:00:00(+08:00) | 32.0 | 94 | 782 | 50 | 62.1 | 62
13 | 2024-11-11 04:00:00(+08:00) | 28.9 | 88 | 778 | 50 | 62.2 | 55
14 | 2024-11-11 05:00:00(+08:00) | 26.7 | 84 | 717 | 50 | 61.9 | 61
15 | 2024-11-11 06:00:00(+08:00) | 20.1 | 71 | 714 | 50 | 60.6 | 53
16 | 2024-11-11 07:00:00(+08:00) | 13.8 | 60 | 723 | 50 | 60.1 | 49
17 | 2024-11-11 08:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 739 | 50 | 61.0 | 54
18 | 2024-11-11 09:00:00(+08:00) | 15.8 | 63 | 753 | 50 | 62.6 | 64
19 | 2024-11-11 10:00:00(+08:00) | 21.3 | 74 | 757 | 50 | 64.0 | 68
20 | 2024-11-11 11:00:00(+08:00) | 21.7 | 74 | 751 | 50 | 69.1 | 53
21 | 2024-11-11 12:00:00(+08:00) | 21.7 | 74 | 748 | 50 | 70.5 | 52
22 | 2024-11-11 13:00:00(+08:00) | 32.4 | 94 | 660 | 50 | 69.8 | 52
23 | 2024-11-11 14:00:00(+08:00) | 22.6 | 76 | 664 | 50 | 69.6 | 56
24 | 2024-11-11 15:00:00(+08:00) | 19.3 | 70 | 674 | 50 | 69.8 | 59
25 | 2024-11-11 16:00:00(+08:00) | 16.8 | 65 | 656 | 50 | 68.5 | 62
26 | 2024-11-11 17:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 645 | 50 | 67.8 | 64
27 | 2024-11-11 18:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 662 | 50 | 66.9 | 66
28 | 2024-11-11 19:00:00(+08:00) | 19.0 | 69 | 660 | 50 | 66.4 | 67
29 | 2024-11-11 20:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 648 | 50 | 66.2 | 66
30 | 2024-11-11 21:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 674 | 50 | 65.3 | 68
31 | 2024-11-11 22:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 688 | 50 | 64.9 | 70
32 | 2024-11-11 23:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 707 | 50 | 64.8 | 67
33 | 2024-11-12 00:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 722 | 50 | 64.6 | 67
34 | 2024-11-12 01:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 732 | 50 | 64.4 | 68
35 | 2024-11-12 02:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 729 | 50 | 64.2 | 67
36 | 2024-11-12 03:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 726 | 50 | 64.2 | 67
37 | 2024-11-12 04:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 718 | 50 | 63.7 | 68
38 | 2024-11-12 05:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 715 | 50 | 64.0 | 68
39 | 2024-11-12 06:00:00(+08:00) | 19.4 | 70 | 716 | 50 | 64.0 | 67
40 | 2024-11-12 07:00:00(+08:00) | 19.7 | 71 | 720 | 50 | 63.5 | 67
41 | 2024-11-12 08:00:00(+08:00) | 21.8 | 75 | 724 | 50 | 63.5 | 69
42 | 2024-11-12 09:00:00(+08:00) | 20.6 | 72 | 728 | 50 | 63.9 | 70
43 | 2024-11-12 10:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 657 | 50 | 64.9 | 68
44 | 2024-11-12 11:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 656 | 50 | 69.4 | 59
45 | 2024-11-12 12:00:00(+08:00) | 20.5 | 72 | 654 | 50 | 70.3 | 52
46 | 2024-11-12 13:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 649 | 50 | 69.4 | 47
47 | 2024-11-12 14:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 644 | 50 | 69.1 | 40
48 | 2024-11-12 15:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 641 | 50 | 68.9 | 44
49 | 2024-11-12 16:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 655 | 50 | 68.7 | 54
50 | 2024-11-12 17:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 662 | 50 | 68.4 | 55
51 | 2024-11-12 18:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 666 | 50 | 67.6 | 50
52 | 2024-11-12 19:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 680 | 50 | 67.1 | 54
53 | 2024-11-12 20:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 685 | 50 | 66.9 | 51
54 | 2024-11-12 21:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 695 | 50 | 66.6 | 52
55 | 2024-11-12 22:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 707 | 50 | 65.8 | 58
56 | 2024-11-12 23:00:00(+08:00) | 10.6 | 54 | 722 | 50 | 64.6 | 59
57 | 2024-11-13 00:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 738 | 50 | 63.7 | 58
58 | 2024-11-13 01:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 743 | 50 | 62.8 | 57
59 | 2024-11-13 02:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 749 | 50 | 62.1 | 58
60 | 2024-11-13 03:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 751 | 50 | 61.7 | 55
61 | 2024-11-13 04:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 742 | 50 | 61.3 | 51
62 | 2024-11-13 05:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 734 | 50 | 61.0 | 53
63 | 2024-11-13 06:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 731 | 50 | 60.1 | 50
64 | 2024-11-13 07:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 727 | 50 | 60.6 | 42
65 | 2024-11-13 08:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 728 | 50 | 61.3 | 37
66 | 2024-11-13 09:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 746 | 50 | 63.0 | 41
67 | 2024-11-13 10:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 760 | 50 | 65.3 | 42
68 | 2024-11-13 11:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 761 | 50 | 71.8 | 27
69 | 2024-11-13 12:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 684 | 50 | 73.8 | 28
70 | 2024-11-13 13:00:00(+08:00) | 17.2 | 66 | 664 | 50 | 73.2 | 27
71 | 2024-11-13 14:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 644 | 50 | 73.4 | 25
72 | 2024-11-13 15:00:00(+08:00) | 23.6 | 78 | 666 | 50 | 73.4 | 28
73 | 2024-11-13 16:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 656 | 50 | 72.9 | 29
74 | 2024-11-13 17:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 659 | 50 | 71.6 | 34
75 | 2024-11-13 18:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 676 | 50 | 70.3 | 31
76 | 2024-11-13 19:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 696 | 50 | 69.6 | 31
77 | 2024-11-13 20:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 705 | 50 | 68.4 | 32
78 | 2024-11-13 21:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 700 | 50 | 67.6 | 32
79 | 2024-11-13 22:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 707 | 50 | 66.9 | 34
80 | 2024-11-13 23:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 725 | 50 | 65.5 | 35
81 | 2024-11-14 00:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 739 | 50 | 64.6 | 34
82 | 2024-11-14 01:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 758 | 50 | 63.9 | 39
83 | 2024-11-14 02:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 773 | 50 | 62.6 | 37
84 | 2024-11-14 03:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 774 | 50 | 61.9 | 34
85 | 2024-11-14 04:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 759 | 50 | 61.0 | 35
86 | 2024-11-14 05:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 749 | 50 | 60.6 | 33
87 | 2024-11-14 06:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 729 | 50 | 60.6 | 31
88 | 2024-11-14 07:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 716 | 50 | 60.4 | 32
89 | 2024-11-14 08:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 724 | 50 | 61.0 | 39
90 | 2024-11-14 09:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 733 | 50 | 62.4 | 42
91 | 2024-11-14 10:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 733 | 50 | 64.4 | 48
92 | 2024-11-14 11:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 688 | 50 | 69.4 | 46
93 | 2024-11-14 12:00:00(+08:00) | 56.7 | 152 | 664 | 50 | 70.7 | 42
94 | 2024-11-14 13:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 648 | 50 | 70.7 | 39
95 | 2024-11-14 14:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 654 | 50 | 70.5 | 45
96 | 2024-11-14 15:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 667 | 50 | 70.7 | 47
97 | 2024-11-14 16:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 678 | 50 | 69.3 | 60
98 | 2024-11-14 17:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 654 | 50 | 67.8 | 64
99 | 2024-11-14 18:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 659 | 50 | 66.7 | 66
100 | 2024-11-14 19:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 670 | 50 | 65.8 | 66
101 | 2024-11-14 20:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 682 | 50 | 65.1 | 71
102 | 2024-11-14 21:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 694 | 50 | 65.1 | 72
103 | 2024-11-14 22:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 702 | 50 | 65.3 | 64
104 | 2024-11-14 23:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 698 | 50 | 64.9 | 59
105 | 2024-11-15 00:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 693 | 50 | 64.2 | 58
106 | 2024-11-15 01:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 687 | 50 | 63.9 | 58
107 | 2024-11-15 02:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 679 | 50 | 63.7 | 59
108 | 2024-11-15 03:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 671 | 50 | 63.3 | 59
109 | 2024-11-15 04:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 665 | 50 | 63.3 | 58
110 | 2024-11-15 05:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 665 | 50 | 63.1 | 59
111 | 2024-11-15 06:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 666 | 50 | 63.1 | 60
112 | 2024-11-15 07:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 668 | 50 | 63.0 | 61
113 | 2024-11-15 08:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 675 | 50 | 63.1 | 63
114 | 2024-11-15 09:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 680 | 50 | 63.5 | 59
115 | 2024-11-15 10:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 681 | 50 | 63.9 | 56
116 | 2024-11-15 11:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 682 | 50 | 65.8 | 52
117 | 2024-11-15 12:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 683 | 50 | 66.2 | 50
118 | 2024-11-15 13:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 622 | 50 | 65.7 | 50
119 | 2024-11-15 14:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 618 | 50 | 65.8 | 48
120 | 2024-11-15 15:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 633 | 50 | 65.8 | 48
121 | 2024-11-15 16:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 645 | 50 | 65.1 | 47
122 | 2024-11-15 17:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 658 | 50 | 64.0 | 50
123 | 2024-11-15 18:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 670 | 50 | 63.1 | 52
124 | 2024-11-15 19:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 670 | 50 | 62.6 | 54
125 | 2024-11-15 20:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 624 | 50 | 62.4 | 54
126 | 2024-11-15 21:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 615 | 50 | 62.2 | 54
127 | 2024-11-15 22:00:00(+08:00) | 18.9 | 69 | 622 | 50 | 62.2 | 54
128 | 2024-11-15 23:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 612 | 50 | 62.1 | 56
129 | 2024-11-16 00:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 626 | 50 | 61.7 | 58
130 | 2024-11-16 01:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 642 | 50 | 61.5 | 59
131 | 2024-11-16 02:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 656 | 50 | 61.7 | 58
132 | 2024-11-16 03:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 671 | 50 | 61.9 | 57
133 | 2024-11-16 04:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 684 | 50 | 60.8 | 60
134 | 2024-11-16 05:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 687 | 50 | 60.1 | 61
135 | 2024-11-16 06:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 684 | 50 | 59.5 | 62
136 | 2024-11-16 07:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 688 | 50 | 59.2 | 62
137 | 2024-11-16 08:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 689 | 50 | 59.2 | 62
138 | 2024-11-16 09:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 687 | 50 | 60.3 | 61
139 | 2024-11-16 10:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 688 | 50 | 61.5 | 58
140 | 2024-11-16 11:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 690 | 50 | 64.8 | 50
141 | 2024-11-16 12:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 687 | 50 | 65.5 | 48
142 | 2024-11-16 13:00:00(+08:00) | 17.3 | 66 | 632 | 50 | 65.7 | 43
143 | 2024-11-16 14:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 637 | 50 | 65.8 | 46
144 | 2024-11-16 15:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 644 | 50 | 66.0 | 47
145 | 2024-11-16 16:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 659 | 50 | 65.8 | 49
146 | 2024-11-16 17:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 672 | 50 | 65.1 | 40
147 | 2024-11-16 18:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 656 | 50 | 64.4 | 45
148 | 2024-11-16 19:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 659 | 50 | 63.7 | 47
149 | 2024-11-16 20:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 674 | 50 | 62.8 | 48
150 | 2024-11-16 21:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 688 | 50 | 61.9 | 48
151 | 2024-11-16 22:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 652 | 50 | 61.7 | 47
152 | 2024-11-16 23:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 664 | 50 | 61.0 | 46
153 | 2024-11-17 00:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 677 | 50 | 60.3 | 45
154 | 2024-11-17 01:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 691 | 50 | 59.7 | 45
155 | 2024-11-17 02:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 703 | 50 | 58.5 | 46
156 | 2024-11-17 03:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 710 | 50 | 57.9 | 47
157 | 2024-11-17 04:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 704 | 50 | 57.7 | 47
158 | 2024-11-17 05:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 700 | 50 | 57.6 | 46
159 | 2024-11-17 06:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 695 | 50 | 56.1 | 48
160 | 2024-11-17 07:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 694 | 50 | 55.4 | 48
161 | 2024-11-17 08:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 694 | 50 | 56.1 | 48
162 | 2024-11-17 09:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 693 | 50 | 58.1 | 48
163 | 2024-11-17 10:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 696 | 50 | 59.0 | 50
164 | 2024-11-17 11:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 699 | 50 | 64.6 | 43
165 | 2024-11-17 12:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 704 | 50 | 66.7 | 41
166 | 2024-11-17 13:00:00(+08:00) | 15.5 | 63 | 642 | 50 | 66.9 | 43
167 | 2024-11-17 14:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 648 | 50 | 66.9 | 44
168 | 2024-11-17 15:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 641 | 50 | 67.3 | 42