## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-11-03 15:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 668 | 54 | 73.9 | 49
2 | 2024-11-03 16:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 666 | 50 | 73.9 | 48
3 | 2024-11-03 17:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 677 | 46 | 73.9 | 48
4 | 2024-11-03 18:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 674 | 45 | 73.9 | 47
5 | 2024-11-03 19:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 678 | 51 | 73.9 | 47
6 | 2024-11-03 20:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 694 | 51 | 73.9 | 48
7 | 2024-11-03 21:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 708 | 46 | 73.8 | 47
8 | 2024-11-03 22:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 703 | 40 | 73.2 | 46
9 | 2024-11-03 23:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 712 | 38 | 72.9 | 46
10 | 2024-11-04 00:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 707 | 35 | 72.7 | 46
11 | 2024-11-04 01:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 689 | 36 | 72.5 | 47
12 | 2024-11-04 02:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 680 | 36 | 72.1 | 46
13 | 2024-11-04 03:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 666 | 36 | 72.0 | 46
14 | 2024-11-04 04:00:00(+08:00) | 5.7 | 32 | 656 | 36 | 71.8 | 45
15 | 2024-11-04 05:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 648 | 39 | 71.6 | 45
16 | 2024-11-04 06:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 649 | 41 | 71.2 | 44
17 | 2024-11-04 07:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 649 | 38 | 71.1 | 43
18 | 2024-11-04 08:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 660 | 36 | 70.9 | 42
19 | 2024-11-04 09:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 662 | 44 | 71.2 | 41
20 | 2024-11-04 10:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 669 | 52 | 71.6 | 41
21 | 2024-11-04 11:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 676 | 72 | 72.7 | 40
22 | 2024-11-04 12:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 688 | 79 | 73.6 | 39
23 | 2024-11-04 13:00:00(+08:00) | 16.9 | 66 | 768 | 73 | 73.9 | 39
24 | 2024-11-04 14:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 766 | 65 | 74.3 | 43
25 | 2024-11-04 15:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 761 | 68 | 74.7 | 45
26 | 2024-11-04 16:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 793 | 67 | 75.0 | 51
27 | 2024-11-04 17:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 890 | 60 | 75.4 | 47
28 | 2024-11-04 18:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 874 | 48 | 75.0 | 42
29 | 2024-11-04 19:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 843 | 45 | 74.7 | 40
30 | 2024-11-04 20:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 804 | 42 | 74.3 | 40
31 | 2024-11-04 21:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 767 | 42 | 73.9 | 40
32 | 2024-11-04 22:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 740 | 40 | 73.8 | 39
33 | 2024-11-04 23:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 722 | 35 | 73.4 | 38
34 | 2024-11-05 00:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 714 | 34 | 73.0 | 38
35 | 2024-11-05 01:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 708 | 33 | 72.7 | 38
36 | 2024-11-05 02:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 700 | 36 | 72.5 | 37
37 | 2024-11-05 03:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 682 | 40 | 72.3 | 36
38 | 2024-11-05 04:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 665 | 33 | 72.0 | 34
39 | 2024-11-05 05:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 650 | 32 | 71.6 | 33
40 | 2024-11-05 06:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 645 | 33 | 71.1 | 33
41 | 2024-11-05 07:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 643 | 34 | 70.9 | 32
42 | 2024-11-05 08:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 646 | 45 | 71.1 | 32
43 | 2024-11-05 09:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 646 | 51 | 71.6 | 33
44 | 2024-11-05 10:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 651 | 81 | 72.7 | 35
45 | 2024-11-05 11:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 689 | 81 | 73.9 | 34
46 | 2024-11-05 12:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 688 | 71 | 74.5 | 33
47 | 2024-11-05 13:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 699 | 72 | 74.7 | 34
48 | 2024-11-05 14:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 707 | 64 | 75.0 | 34
49 | 2024-11-05 15:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 708 | 63 | 75.2 | 36
50 | 2024-11-05 16:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 712 | 65 | 75.4 | 37
51 | 2024-11-05 17:00:00(+08:00) | 1.4 | 8 | 715 | 66 | 75.6 | 40
52 | 2024-11-05 18:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 712 | 66 | 75.6 | 41
53 | 2024-11-05 19:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 700 | 57 | 75.4 | 43
54 | 2024-11-05 20:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 696 | 53 | 75.2 | 47
55 | 2024-11-05 21:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 693 | 60 | 75.0 | 50
56 | 2024-11-05 22:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 683 | 49 | 74.5 | 49
57 | 2024-11-05 23:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 682 | 38 | 74.1 | 46
58 | 2024-11-06 00:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 687 | 31 | 73.6 | 42
59 | 2024-11-06 01:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 689 | 35 | 73.2 | 40
60 | 2024-11-06 02:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 688 | 32 | 72.9 | 38
61 | 2024-11-06 03:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 676 | 28 | 72.5 | 35
62 | 2024-11-06 04:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 659 | 28 | 72.1 | 33
63 | 2024-11-06 05:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 649 | 31 | 71.8 | 32
64 | 2024-11-06 06:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 641 | 36 | 71.6 | 32
65 | 2024-11-06 07:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 631 | 41 | 71.6 | 32
66 | 2024-11-06 08:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 635 | 45 | 71.6 | 32
67 | 2024-11-06 09:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 648 | 55 | 72.1 | 32
68 | 2024-11-06 10:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 673 | 67 | 72.9 | 32
69 | 2024-11-06 11:00:00(+08:00) | 4.4 | 25 | 693 | 78 | 73.6 | 31
70 | 2024-11-06 12:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 675 | 127 | 74.3 | 31
71 | 2024-11-06 13:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 681 | 68 | 74.8 | 31
72 | 2024-11-06 14:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 687 | 55 | 75.0 | 30
73 | 2024-11-06 15:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 694 | 53 | 75.2 | 31
74 | 2024-11-06 16:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 656 | 58 | 75.4 | 31
75 | 2024-11-06 17:00:00(+08:00) | 30.0 | 90 | 663 | 65 | 75.6 | 30
76 | 2024-11-06 18:00:00(+08:00) | 24.7 | 80 | 673 | 51 | 75.4 | 27
77 | 2024-11-06 19:00:00(+08:00) | 23.0 | 77 | 683 | 45 | 75.4 | 27
78 | 2024-11-06 20:00:00(+08:00) | 22.2 | 75 | 693 | 38 | 75.0 | 24
79 | 2024-11-06 21:00:00(+08:00) | 19.6 | 71 | 695 | 32 | 74.5 | 22
80 | 2024-11-06 22:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 698 | 31 | 74.1 | 20
81 | 2024-11-06 23:00:00(+08:00) | 8.4 | 47 | 589 | 30 | 73.9 | 20
82 | 2024-11-07 00:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 592 | 31 | 73.6 | 19
83 | 2024-11-07 01:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 608 | 35 | 73.2 | 19
84 | 2024-11-07 02:00:00(+08:00) | 2.7 | 15 | 621 | 36 | 73.0 | 19
85 | 2024-11-07 03:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 631 | 35 | 72.7 | 19
86 | 2024-11-07 04:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 642 | 35 | 72.3 | 19
87 | 2024-11-07 05:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 644 | 34 | 71.8 | 20
88 | 2024-11-07 06:00:00(+08:00) | 1.3 | 8 | 642 | 41 | 71.4 | 20
89 | 2024-11-07 07:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 647 | 37 | 71.1 | 20
90 | 2024-11-07 08:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 664 | 50 | 71.2 | 22
91 | 2024-11-07 09:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 672 | 57 | 71.8 | 25
92 | 2024-11-07 10:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 688 | 65 | 72.3 | 23
93 | 2024-11-07 11:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 702 | 78 | 73.4 | 22
94 | 2024-11-07 12:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 712 | 77 | 74.1 | 21
95 | 2024-11-07 13:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 714 | 74 | 74.7 | 22
96 | 2024-11-07 14:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 709 | 60 | 74.8 | 23
97 | 2024-11-07 15:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 698 | 62 | 75.2 | 24
98 | 2024-11-07 16:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 686 | 60 | 75.4 | 24
99 | 2024-11-07 17:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 682 | 59 | 75.4 | 27
100 | 2024-11-07 18:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 1042 | 94 | 75.9 | 34
101 | 2024-11-07 19:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 765 | 59 | 75.7 | 31
102 | 2024-11-07 20:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 745 | 55 | 75.6 | 32
103 | 2024-11-07 21:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 746 | 48 | 75.0 | 34
104 | 2024-11-07 22:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 747 | 44 | 74.5 | 34
105 | 2024-11-07 23:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 742 | 34 | 73.9 | 31
106 | 2024-11-08 00:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 735 | 32 | 73.4 | 30
107 | 2024-11-08 01:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 720 | 34 | 73.0 | 29
108 | 2024-11-08 02:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 704 | 30 | 72.7 | 27
109 | 2024-11-08 03:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 683 | 29 | 72.3 | 23
110 | 2024-11-08 04:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 664 | 29 | 72.0 | 21
111 | 2024-11-08 05:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 648 | 31 | 71.6 | 20
112 | 2024-11-08 06:00:00(+08:00) | 1.4 | 8 | 637 | 35 | 71.4 | 19
113 | 2024-11-08 07:00:00(+08:00) | 1.2 | 7 | 631 | 40 | 71.4 | 19
114 | 2024-11-08 08:00:00(+08:00) | 1.0 | 6 | 634 | 44 | 71.4 | 19
115 | 2024-11-08 09:00:00(+08:00) | 1.1 | 7 | 635 | 51 | 71.8 | 19
116 | 2024-11-08 10:00:00(+08:00) | 18.1 | 68 | 598 | 76 | 72.5 | 22
117 | 2024-11-08 11:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 619 | 150 | 73.8 | 22
118 | 2024-11-08 12:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 640 | 255 | 74.3 | 20
119 | 2024-11-08 13:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 647 | 69 | 74.5 | 19
120 | 2024-11-08 14:00:00(+08:00) | 23.2 | 77 | 647 | 58 | 74.8 | 20
121 | 2024-11-08 15:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 748 | 89 | 75.2 | 22
122 | 2024-11-08 16:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 741 | 57 | 75.4 | 24
123 | 2024-11-08 17:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 757 | 54 | 75.6 | 23
124 | 2024-11-08 18:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 780 | 55 | 75.6 | 24
125 | 2024-11-08 19:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 792 | 47 | 75.4 | 25
126 | 2024-11-08 20:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 790 | 40 | 75.0 | 26
127 | 2024-11-08 21:00:00(+08:00) | 10.6 | 54 | 785 | 53 | 74.7 | 28
128 | 2024-11-08 22:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 772 | 39 | 74.5 | 29
129 | 2024-11-08 23:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 750 | 32 | 74.1 | 27
130 | 2024-11-09 00:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 735 | 29 | 73.6 | 24
131 | 2024-11-09 01:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 731 | 32 | 73.2 | 22
132 | 2024-11-09 02:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 720 | 35 | 72.9 | 21
133 | 2024-11-09 03:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 705 | 32 | 72.7 | 21
134 | 2024-11-09 04:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 696 | 37 | 72.3 | 21
135 | 2024-11-09 05:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 689 | 41 | 72.1 | 22
136 | 2024-11-09 06:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 688 | 41 | 71.8 | 23
137 | 2024-11-09 07:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 686 | 41 | 71.8 | 24
138 | 2024-11-09 08:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 681 | 42 | 72.0 | 23
139 | 2024-11-09 09:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 681 | 61 | 72.3 | 25
140 | 2024-11-09 10:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 678 | 70 | 72.9 | 26
141 | 2024-11-09 11:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 668 | 72 | 73.8 | 24
142 | 2024-11-09 12:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 654 | 68 | 74.3 | 22
143 | 2024-11-09 13:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 550 | 68 | 74.7 | 22
144 | 2024-11-09 14:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 566 | 66 | 75.0 | 23
145 | 2024-11-09 15:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 590 | 61 | 75.2 | 24
146 | 2024-11-09 16:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 637 | 72 | 75.4 | 26
147 | 2024-11-09 17:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 696 | 78 | 75.7 | 27
148 | 2024-11-09 18:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 741 | 63 | 75.7 | 25
149 | 2024-11-09 19:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 757 | 50 | 75.4 | 25
150 | 2024-11-09 20:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 772 | 54 | 75.2 | 32
151 | 2024-11-09 21:00:00(+08:00) | 14.4 | 61 | 760 | 63 | 74.8 | 35
152 | 2024-11-09 22:00:00(+08:00) | 43.2 | 120 | 655 | 56 | 74.7 | 37
153 | 2024-11-09 23:00:00(+08:00) | 21.6 | 74 | 647 | 45 | 74.3 | 37
154 | 2024-11-10 00:00:00(+08:00) | 16.4 | 65 | 668 | 46 | 73.9 | 38
155 | 2024-11-10 01:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 688 | 39 | 73.6 | 39
156 | 2024-11-10 02:00:00(+08:00) | 13.8 | 60 | 707 | 35 | 73.0 | 36
157 | 2024-11-10 03:00:00(+08:00) | 13.3 | 59 | 725 | 29 | 72.7 | 32
158 | 2024-11-10 04:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 726 | 27 | 72.1 | 30
159 | 2024-11-10 05:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 717 | 30 | 71.8 | 30
160 | 2024-11-10 06:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 706 | 32 | 71.4 | 29
161 | 2024-11-10 07:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 693 | 35 | 71.2 | 29
162 | 2024-11-10 08:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 684 | 37 | 71.1 | 29
163 | 2024-11-10 09:00:00(+08:00) | 20.7 | 73 | 642 | 52 | 71.8 | 28
164 | 2024-11-10 10:00:00(+08:00) | 19.4 | 70 | 652 | 79 | 72.9 | 28
165 | 2024-11-10 11:00:00(+08:00) | 19.4 | 70 | 681 | 86 | 74.1 | 28
166 | 2024-11-10 12:00:00(+08:00) | 16.3 | 64 | 709 | 79 | 74.7 | 27
167 | 2024-11-10 13:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 742 | 71 | 75.0 | 30
168 | 2024-11-10 14:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 775 | 73 | 75.2 | 32
169 | 2024-11-10 15:00:00(+08:00) | 16.3 | 64 | 781 | 74 | 75.4 | 35