## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-11-10 16:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 774 | 74 | 75.6 | 40
2 | 2024-11-10 17:00:00(+08:00) | 17.2 | 66 | 767 | 69 | 75.6 | 43
3 | 2024-11-10 18:00:00(+08:00) | 15.4 | 63 | 754 | 60 | 75.4 | 42
4 | 2024-11-10 19:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 728 | 49 | 75.0 | 41
5 | 2024-11-10 20:00:00(+08:00) | 16.5 | 65 | 722 | 49 | 75.0 | 42
6 | 2024-11-10 21:00:00(+08:00) | 18.1 | 68 | 721 | 50 | 74.8 | 43
7 | 2024-11-10 22:00:00(+08:00) | 24.1 | 79 | 725 | 49 | 74.5 | 46
8 | 2024-11-10 23:00:00(+08:00) | 24.1 | 79 | 729 | 40 | 74.1 | 47
9 | 2024-11-11 00:00:00(+08:00) | 20.0 | 71 | 740 | 39 | 73.9 | 46
10 | 2024-11-11 01:00:00(+08:00) | 18.7 | 69 | 743 | 33 | 73.4 | 45
11 | 2024-11-11 02:00:00(+08:00) | 18.1 | 68 | 741 | 34 | 73.0 | 44
12 | 2024-11-11 03:00:00(+08:00) | 18.0 | 68 | 735 | 33 | 72.7 | 44
13 | 2024-11-11 04:00:00(+08:00) | 17.2 | 66 | 719 | 32 | 72.3 | 41
14 | 2024-11-11 05:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 711 | 35 | 72.1 | 42
15 | 2024-11-11 06:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 704 | 33 | 71.6 | 39
16 | 2024-11-11 07:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 694 | 33 | 71.2 | 37
17 | 2024-11-11 08:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 689 | 41 | 71.4 | 38
18 | 2024-11-11 09:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 693 | 50 | 71.8 | 42
19 | 2024-11-11 10:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 693 | 68 | 72.5 | 45
20 | 2024-11-11 11:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 699 | 89 | 73.8 | 44
21 | 2024-11-11 12:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 710 | 131 | 74.5 | 43
22 | 2024-11-11 13:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 725 | 70 | 74.7 | 43
23 | 2024-11-11 14:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 739 | 63 | 74.8 | 44
24 | 2024-11-11 15:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 743 | 56 | 74.8 | 45
25 | 2024-11-11 16:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 732 | 50 | 74.8 | 47
26 | 2024-11-11 17:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 725 | 53 | 74.8 | 48
27 | 2024-11-11 18:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 702 | 47 | 74.7 | 48
28 | 2024-11-11 19:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 689 | 53 | 74.5 | 49
29 | 2024-11-11 20:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 687 | 54 | 74.5 | 49
30 | 2024-11-11 21:00:00(+08:00) | 12.5 | 57 | 690 | 45 | 74.1 | 49
31 | 2024-11-11 22:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 687 | 39 | 73.9 | 50
32 | 2024-11-11 23:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 695 | 40 | 73.8 | 49
33 | 2024-11-12 00:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 698 | 38 | 73.6 | 49
34 | 2024-11-12 01:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 694 | 36 | 73.4 | 49
35 | 2024-11-12 02:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 690 | 39 | 73.2 | 49
36 | 2024-11-12 03:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 684 | 42 | 73.0 | 49
37 | 2024-11-12 04:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 678 | 43 | 73.0 | 49
38 | 2024-11-12 05:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 663 | 44 | 73.0 | 50
39 | 2024-11-12 06:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 662 | 43 | 72.9 | 49
40 | 2024-11-12 07:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 657 | 42 | 72.7 | 49
41 | 2024-11-12 08:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 661 | 47 | 72.9 | 49
42 | 2024-11-12 09:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 660 | 54 | 73.0 | 50
43 | 2024-11-12 10:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 668 | 52 | 73.2 | 50
44 | 2024-11-12 11:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 672 | 58 | 73.9 | 49
45 | 2024-11-12 12:00:00(+08:00) | 25.8 | 82 | 573 | 62 | 74.3 | 47
46 | 2024-11-12 13:00:00(+08:00) | 15.7 | 63 | 585 | 55 | 74.3 | 44
47 | 2024-11-12 14:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 607 | 45 | 74.1 | 41
48 | 2024-11-12 15:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 625 | 43 | 74.1 | 40
49 | 2024-11-12 16:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 647 | 50 | 74.1 | 42
50 | 2024-11-12 17:00:00(+08:00) | 19.3 | 70 | 604 | 56 | 74.1 | 44
51 | 2024-11-12 18:00:00(+08:00) | 16.4 | 65 | 611 | 55 | 74.1 | 42
52 | 2024-11-12 19:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 617 | 54 | 73.9 | 43
53 | 2024-11-12 20:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 639 | 57 | 73.9 | 42
54 | 2024-11-12 21:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 659 | 49 | 73.8 | 42
55 | 2024-11-12 22:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 627 | 46 | 73.6 | 43
56 | 2024-11-12 23:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 626 | 40 | 73.4 | 44
57 | 2024-11-13 00:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 637 | 37 | 72.9 | 43
58 | 2024-11-13 01:00:00(+08:00) | 5.2 | 29 | 649 | 32 | 72.5 | 43
59 | 2024-11-13 02:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 659 | 33 | 72.1 | 42
60 | 2024-11-13 03:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 673 | 33 | 71.8 | 41
61 | 2024-11-13 04:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 678 | 32 | 71.6 | 39
62 | 2024-11-13 05:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 677 | 37 | 71.2 | 39
63 | 2024-11-13 06:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 679 | 34 | 71.1 | 37
64 | 2024-11-13 07:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 681 | 36 | 70.9 | 35
65 | 2024-11-13 08:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 678 | 37 | 70.9 | 32
66 | 2024-11-13 09:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 684 | 48 | 71.2 | 33
67 | 2024-11-13 10:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 703 | 65 | 72.1 | 35
68 | 2024-11-13 11:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 715 | 75 | 73.0 | 34
69 | 2024-11-13 12:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 724 | 68 | 73.8 | 32
70 | 2024-11-13 13:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 599 | 61 | 73.9 | 32
71 | 2024-11-13 14:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 586 | 53 | 74.1 | 30
72 | 2024-11-13 15:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 591 | 51 | 74.1 | 30
73 | 2024-11-13 16:00:00(+08:00) | 6.4 | 36 | 595 | 54 | 74.3 | 31
74 | 2024-11-13 17:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 616 | 63 | 74.5 | 33
75 | 2024-11-13 18:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 640 | 57 | 74.5 | 32
76 | 2024-11-13 19:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 629 | 63 | 74.5 | 32
77 | 2024-11-13 20:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 645 | 52 | 74.1 | 31
78 | 2024-11-13 21:00:00(+08:00) | 11.1 | 55 | 668 | 48 | 73.9 | 31
79 | 2024-11-13 22:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 690 | 40 | 73.6 | 31
80 | 2024-11-13 23:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 715 | 36 | 73.2 | 31
81 | 2024-11-14 00:00:00(+08:00) | 10.6 | 54 | 728 | 32 | 72.7 | 30
82 | 2024-11-14 01:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 732 | 53 | 72.5 | 31
83 | 2024-11-14 02:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 730 | 33 | 72.0 | 30
84 | 2024-11-14 03:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 719 | 29 | 71.6 | 28
85 | 2024-11-14 04:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 705 | 33 | 71.4 | 28
86 | 2024-11-14 05:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 690 | 32 | 71.1 | 27
87 | 2024-11-14 06:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 672 | 34 | 70.9 | 26
88 | 2024-11-14 07:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 659 | 36 | 70.7 | 26
89 | 2024-11-14 08:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 663 | 69 | 71.6 | 28
90 | 2024-11-14 09:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 681 | 91 | 72.7 | 29
91 | 2024-11-14 10:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 717 | 86 | 73.2 | 30
92 | 2024-11-14 11:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 770 | 82 | 73.8 | 32
93 | 2024-11-14 12:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 826 | 77 | 74.3 | 32
94 | 2024-11-14 13:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 873 | 76 | 74.7 | 33
95 | 2024-11-14 14:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 928 | 74 | 74.8 | 34
96 | 2024-11-14 15:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 986 | 69 | 75.0 | 34
97 | 2024-11-14 16:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 1029 | 66 | 75.2 | 35
98 | 2024-11-14 17:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 1068 | 68 | 75.4 | 36
99 | 2024-11-14 18:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 1119 | 67 | 75.6 | 36
100 | 2024-11-14 19:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 1178 | 67 | 75.6 | 37
101 | 2024-11-14 20:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 1220 | 69 | 75.7 | 38
102 | 2024-11-14 21:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 1268 | 65 | 75.9 | 39
103 | 2024-11-14 22:00:00(+08:00) | 23.8 | 78 | 1321 | 66 | 75.9 | 39
104 | 2024-11-14 23:00:00(+08:00) | 24.3 | 79 | 1358 | 59 | 76.1 | 40
105 | 2024-11-15 00:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 1216 | 48 | 76.1 | 40
106 | 2024-11-15 01:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 1203 | 50 | 75.9 | 40
107 | 2024-11-15 02:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 1222 | 51 | 75.9 | 40
108 | 2024-11-15 03:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 1245 | 52 | 75.7 | 40
109 | 2024-11-15 04:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 1269 | 52 | 75.7 | 40
110 | 2024-11-15 05:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 1289 | 51 | 75.7 | 40
111 | 2024-11-15 06:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 1295 | 51 | 75.6 | 40
112 | 2024-11-15 07:00:00(+08:00) | 1.2 | 7 | 1303 | 50 | 75.6 | 40
113 | 2024-11-15 08:00:00(+08:00) | 1.0 | 6 | 1316 | 50 | 75.6 | 40
114 | 2024-11-15 09:00:00(+08:00) | 1.0 | 6 | 1311 | 48 | 75.6 | 40
115 | 2024-11-15 10:00:00(+08:00) | 1.0 | 6 | 1312 | 55 | 75.7 | 41
116 | 2024-11-15 11:00:00(+08:00) | 0.9 | 5 | 1319 | 58 | 75.7 | 41
117 | 2024-11-15 12:00:00(+08:00) | 0.9 | 5 | 1323 | 55 | 75.7 | 41
118 | 2024-11-15 13:00:00(+08:00) | 0.9 | 5 | 1320 | 51 | 75.7 | 41
119 | 2024-11-15 14:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 1323 | 52 | 75.7 | 41
120 | 2024-11-15 15:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 1330 | 53 | 75.9 | 41
121 | 2024-11-15 16:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 1333 | 53 | 76.1 | 41
122 | 2024-11-15 17:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 1339 | 53 | 75.9 | 41
123 | 2024-11-15 18:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 1328 | 46 | 75.7 | 40
124 | 2024-11-15 19:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 1326 | 47 | 75.7 | 41
125 | 2024-11-15 20:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 1320 | 237 | 75.7 | 41
126 | 2024-11-15 21:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 1313 | 149 | 75.6 | 41
127 | 2024-11-15 22:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 1303 | 72 | 75.6 | 41
128 | 2024-11-15 23:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 1310 | 54 | 75.4 | 41
129 | 2024-11-16 00:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 1314 | 45 | 75.4 | 41
130 | 2024-11-16 01:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 1314 | 40 | 75.4 | 42
131 | 2024-11-16 02:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 1311 | 39 | 75.4 | 42
132 | 2024-11-16 03:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 1302 | 38 | 75.4 | 42
133 | 2024-11-16 04:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 1283 | 39 | 75.2 | 42
134 | 2024-11-16 05:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 1267 | 40 | 75.2 | 41
135 | 2024-11-16 06:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 1237 | 40 | 75.2 | 42
136 | 2024-11-16 07:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 1197 | 41 | 75.2 | 43
137 | 2024-11-16 08:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 1154 | 43 | 75.0 | 43
138 | 2024-11-16 09:00:00(+08:00) | 19.4 | 70 | 909 | 99 | 75.0 | 43
139 | 2024-11-16 10:00:00(+08:00) | 18.9 | 69 | 913 | 69 | 75.0 | 43
140 | 2024-11-16 11:00:00(+08:00) | 17.6 | 67 | 948 | 53 | 75.2 | 43
141 | 2024-11-16 12:00:00(+08:00) | 18.2 | 68 | 999 | 49 | 75.4 | 43
142 | 2024-11-16 13:00:00(+08:00) | 17.1 | 66 | 1065 | 73 | 75.6 | 43
143 | 2024-11-16 14:00:00(+08:00) | 18.8 | 69 | 1124 | 85 | 75.6 | 42
144 | 2024-11-16 15:00:00(+08:00) | 18.2 | 68 | 1145 | 62 | 75.6 | 42
145 | 2024-11-16 16:00:00(+08:00) | 18.2 | 68 | 1142 | 38 | 75.6 | 41
146 | 2024-11-16 17:00:00(+08:00) | 14.3 | 61 | 1091 | 28 | 75.4 | 40
147 | 2024-11-16 18:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 1011 | 30 | 75.4 | 40
148 | 2024-11-16 19:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 944 | 40 | 75.4 | 41
149 | 2024-11-16 20:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 912 | 44 | 75.4 | 41
150 | 2024-11-16 21:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 904 | 45 | 75.4 | 41
151 | 2024-11-16 22:00:00(+08:00) | 20.4 | 72 | 935 | 46 | 75.2 | 41
152 | 2024-11-16 23:00:00(+08:00) | 28.6 | 87 | 990 | 45 | 75.2 | 41
153 | 2024-11-17 00:00:00(+08:00) | 32.6 | 95 | 1030 | 44 | 75.2 | 40
154 | 2024-11-17 01:00:00(+08:00) | 32.1 | 94 | 1056 | 44 | 75.0 | 40
155 | 2024-11-17 02:00:00(+08:00) | 24.3 | 79 | 1075 | 45 | 75.0 | 40
156 | 2024-11-17 03:00:00(+08:00) | 19.2 | 70 | 1086 | 43 | 74.8 | 40
157 | 2024-11-17 04:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 1085 | 43 | 74.8 | 39
158 | 2024-11-17 05:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 1087 | 43 | 74.8 | 39
159 | 2024-11-17 06:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 1089 | 44 | 74.7 | 39
160 | 2024-11-17 07:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 1089 | 43 | 74.7 | 39
161 | 2024-11-17 08:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 1087 | 42 | 74.7 | 39
162 | 2024-11-17 09:00:00(+08:00) | 18.6 | 69 | 942 | 45 | 74.7 | 38
163 | 2024-11-17 10:00:00(+08:00) | 31.8 | 93 | 921 | 47 | 74.7 | 39
164 | 2024-11-17 11:00:00(+08:00) | 33.3 | 96 | 958 | 54 | 74.8 | 40
165 | 2024-11-17 12:00:00(+08:00) | 32.3 | 94 | 1021 | 55 | 75.2 | 41
166 | 2024-11-17 13:00:00(+08:00) | 28.2 | 87 | 1097 | 52 | 75.4 | 41
167 | 2024-11-17 14:00:00(+08:00) | 24.5 | 80 | 1163 | 44 | 75.6 | 40
168 | 2024-11-17 15:00:00(+08:00) | 14.8 | 62 | 1190 | 42 | 75.6 | 40