## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-11-03 15:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 644 | 50 | 69.1 | 54
2 | 2024-11-03 16:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 655 | 50 | 69.1 | 53
3 | 2024-11-03 17:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 643 | 50 | 68.5 | 54
4 | 2024-11-03 18:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 650 | 50 | 68.0 | 53
5 | 2024-11-03 19:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 658 | 50 | 67.5 | 56
6 | 2024-11-03 20:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 689 | 50 | 67.1 | 55
7 | 2024-11-03 21:00:00(+08:00) | 11.0 | 55 | 680 | 50 | 66.4 | 55
8 | 2024-11-03 22:00:00(+08:00) | 9.2 | 51 | 681 | 50 | 65.1 | 56
9 | 2024-11-03 23:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 690 | 50 | 64.4 | 58
10 | 2024-11-04 00:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 704 | 50 | 63.7 | 60
11 | 2024-11-04 01:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 716 | 50 | 63.1 | 61
12 | 2024-11-04 02:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 725 | 50 | 62.8 | 61
13 | 2024-11-04 03:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 722 | 50 | 62.1 | 61
14 | 2024-11-04 04:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 720 | 50 | 61.5 | 61
15 | 2024-11-04 05:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 714 | 50 | 61.0 | 61
16 | 2024-11-04 06:00:00(+08:00) | 8.0 | 44 | 707 | 50 | 60.4 | 61
17 | 2024-11-04 07:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 708 | 50 | 60.3 | 59
18 | 2024-11-04 08:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 716 | 50 | 60.3 | 56
19 | 2024-11-04 09:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 717 | 50 | 62.4 | 52
20 | 2024-11-04 10:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 718 | 50 | 63.9 | 51
21 | 2024-11-04 11:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 725 | 50 | 69.1 | 39
22 | 2024-11-04 12:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 719 | 50 | 71.8 | 32
23 | 2024-11-04 13:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 704 | 50 | 72.0 | 39
24 | 2024-11-04 14:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 661 | 50 | 71.6 | 48
25 | 2024-11-04 15:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 662 | 50 | 71.8 | 50
26 | 2024-11-04 16:00:00(+08:00) | 16.3 | 64 | 662 | 50 | 71.6 | 52
27 | 2024-11-04 17:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 659 | 50 | 70.7 | 47
28 | 2024-11-04 18:00:00(+08:00) | 3.6 | 20 | 667 | 50 | 70.0 | 39
29 | 2024-11-04 19:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 681 | 50 | 68.9 | 40
30 | 2024-11-04 20:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 698 | 50 | 68.0 | 41
31 | 2024-11-04 21:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 712 | 50 | 67.3 | 44
32 | 2024-11-04 22:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 730 | 50 | 66.6 | 44
33 | 2024-11-04 23:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 734 | 50 | 66.0 | 42
34 | 2024-11-05 00:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 731 | 50 | 64.9 | 44
35 | 2024-11-05 01:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 726 | 50 | 63.9 | 46
36 | 2024-11-05 02:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 726 | 50 | 63.9 | 44
37 | 2024-11-05 03:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 714 | 50 | 63.5 | 42
38 | 2024-11-05 04:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 700 | 50 | 63.0 | 39
39 | 2024-11-05 05:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 699 | 50 | 62.2 | 40
40 | 2024-11-05 06:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 696 | 50 | 61.2 | 42
41 | 2024-11-05 07:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 697 | 50 | 61.3 | 39
42 | 2024-11-05 08:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 704 | 50 | 61.9 | 40
43 | 2024-11-05 09:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 715 | 50 | 63.5 | 40
44 | 2024-11-05 10:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 730 | 50 | 65.8 | 38
45 | 2024-11-05 11:00:00(+08:00) | 18.5 | 69 | 658 | 50 | 72.0 | 25
46 | 2024-11-05 12:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 695 | 50 | 73.6 | 25
47 | 2024-11-05 13:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 634 | 50 | 73.0 | 25
48 | 2024-11-05 14:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 639 | 50 | 73.2 | 29
49 | 2024-11-05 15:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 649 | 50 | 73.0 | 35
50 | 2024-11-05 16:00:00(+08:00) | 1.9 | 11 | 657 | 50 | 72.3 | 41
51 | 2024-11-05 17:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 669 | 50 | 69.8 | 55
52 | 2024-11-05 18:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 652 | 50 | 68.5 | 60
53 | 2024-11-05 19:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 643 | 50 | 67.8 | 63
54 | 2024-11-05 20:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 653 | 50 | 66.9 | 69
55 | 2024-11-05 21:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 666 | 50 | 66.2 | 71
56 | 2024-11-05 22:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 682 | 50 | 65.8 | 66
57 | 2024-11-05 23:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 706 | 50 | 65.7 | 56
58 | 2024-11-06 00:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 715 | 50 | 64.9 | 49
59 | 2024-11-06 01:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 718 | 50 | 64.4 | 47
60 | 2024-11-06 02:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 720 | 50 | 63.7 | 45
61 | 2024-11-06 03:00:00(+08:00) | 6.2 | 35 | 715 | 50 | 63.1 | 41
62 | 2024-11-06 04:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 699 | 50 | 62.8 | 38
63 | 2024-11-06 05:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 692 | 50 | 62.6 | 37
64 | 2024-11-06 06:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 687 | 50 | 62.4 | 38
65 | 2024-11-06 07:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 691 | 50 | 61.9 | 41
66 | 2024-11-06 08:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 708 | 50 | 62.4 | 41
67 | 2024-11-06 09:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 726 | 50 | 64.4 | 39
68 | 2024-11-06 10:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 738 | 50 | 66.6 | 35
69 | 2024-11-06 11:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 743 | 50 | 71.4 | 26
70 | 2024-11-06 12:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 732 | 50 | 73.8 | 22
71 | 2024-11-06 13:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 677 | 50 | 74.1 | 23
72 | 2024-11-06 14:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 659 | 50 | 74.8 | 22
73 | 2024-11-06 15:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 663 | 50 | 75.2 | 20
74 | 2024-11-06 16:00:00(+08:00) | 60.3 | 154 | 641 | 50 | 75.4 | 18
75 | 2024-11-06 17:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 639 | 50 | 74.3 | 11
76 | 2024-11-06 18:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 644 | 50 | 72.1 | 11
77 | 2024-11-06 19:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 659 | 50 | 70.5 | 12
78 | 2024-11-06 20:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 678 | 50 | 69.4 | 12
79 | 2024-11-06 21:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 696 | 50 | 68.7 | 12
80 | 2024-11-06 22:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 665 | 50 | 68.2 | 13
81 | 2024-11-06 23:00:00(+08:00) | 3.2 | 18 | 667 | 50 | 67.5 | 14
82 | 2024-11-07 00:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 682 | 50 | 66.7 | 15
83 | 2024-11-07 01:00:00(+08:00) | 2.3 | 13 | 694 | 50 | 66.2 | 16
84 | 2024-11-07 02:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 706 | 50 | 65.1 | 17
85 | 2024-11-07 03:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 714 | 50 | 64.6 | 17
86 | 2024-11-07 04:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 717 | 50 | 63.5 | 20
87 | 2024-11-07 05:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 714 | 50 | 62.4 | 22
88 | 2024-11-07 06:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 716 | 50 | 61.3 | 23
89 | 2024-11-07 07:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 725 | 50 | 60.8 | 26
90 | 2024-11-07 08:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 743 | 50 | 62.1 | 29
91 | 2024-11-07 09:00:00(+08:00) | 10.2 | 53 | 728 | 50 | 63.7 | 33
92 | 2024-11-07 10:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 711 | 50 | 66.0 | 22
93 | 2024-11-07 11:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 710 | 50 | 71.6 | 14
94 | 2024-11-07 12:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 662 | 50 | 72.9 | 14
95 | 2024-11-07 13:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 659 | 50 | 73.2 | 14
96 | 2024-11-07 14:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 636 | 50 | 72.9 | 17
97 | 2024-11-07 15:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 643 | 50 | 72.7 | 20
98 | 2024-11-07 16:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 652 | 50 | 72.3 | 20
99 | 2024-11-07 17:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 650 | 50 | 70.9 | 31
100 | 2024-11-07 18:00:00(+08:00) | 9.9 | 52 | 651 | 50 | 69.6 | 37
101 | 2024-11-07 19:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 663 | 50 | 68.9 | 38
102 | 2024-11-07 20:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 674 | 50 | 68.0 | 45
103 | 2024-11-07 21:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 675 | 50 | 66.9 | 46
104 | 2024-11-07 22:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 694 | 50 | 65.8 | 44
105 | 2024-11-07 23:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 719 | 50 | 64.6 | 39
106 | 2024-11-08 00:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 738 | 50 | 64.2 | 37
107 | 2024-11-08 01:00:00(+08:00) | 5.9 | 33 | 756 | 50 | 63.7 | 37
108 | 2024-11-08 02:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 750 | 50 | 63.0 | 30
109 | 2024-11-08 03:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 737 | 50 | 62.6 | 23
110 | 2024-11-08 04:00:00(+08:00) | 2.4 | 14 | 720 | 50 | 61.7 | 22
111 | 2024-11-08 05:00:00(+08:00) | 1.8 | 10 | 708 | 50 | 61.5 | 21
112 | 2024-11-08 06:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 695 | 50 | 61.3 | 20
113 | 2024-11-08 07:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 696 | 50 | 61.7 | 20
114 | 2024-11-08 08:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 699 | 50 | 62.1 | 20
115 | 2024-11-08 09:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 705 | 50 | 63.7 | 21
116 | 2024-11-08 10:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 719 | 50 | 65.5 | 26
117 | 2024-11-08 11:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 723 | 50 | 71.2 | 18
118 | 2024-11-08 12:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 661 | 50 | 72.9 | 15
119 | 2024-11-08 13:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 646 | 50 | 72.3 | 15
120 | 2024-11-08 14:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 644 | 50 | 72.5 | 18
121 | 2024-11-08 15:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 643 | 50 | 72.9 | 20
122 | 2024-11-08 16:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 637 | 50 | 72.3 | 23
123 | 2024-11-08 17:00:00(+08:00) | 8.9 | 49 | 653 | 50 | 71.6 | 18
124 | 2024-11-08 18:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 661 | 50 | 70.3 | 23
125 | 2024-11-08 19:00:00(+08:00) | 15.0 | 62 | 684 | 50 | 69.3 | 25
126 | 2024-11-08 20:00:00(+08:00) | 14.4 | 61 | 683 | 50 | 68.2 | 32
127 | 2024-11-08 21:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 686 | 50 | 67.3 | 35
128 | 2024-11-08 22:00:00(+08:00) | 9.7 | 52 | 689 | 50 | 66.2 | 36
129 | 2024-11-08 23:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 697 | 50 | 65.3 | 31
130 | 2024-11-09 00:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 702 | 50 | 64.4 | 25
131 | 2024-11-09 01:00:00(+08:00) | 7.5 | 42 | 711 | 50 | 63.7 | 24
132 | 2024-11-09 02:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 667 | 50 | 63.3 | 23
133 | 2024-11-09 03:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 674 | 50 | 62.8 | 23
134 | 2024-11-09 04:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 682 | 50 | 61.7 | 25
135 | 2024-11-09 05:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 691 | 50 | 61.5 | 28
136 | 2024-11-09 06:00:00(+08:00) | 3.0 | 17 | 703 | 50 | 60.8 | 30
137 | 2024-11-09 07:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 710 | 50 | 60.3 | 34
138 | 2024-11-09 08:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 709 | 50 | 61.7 | 27
139 | 2024-11-09 09:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 716 | 50 | 63.0 | 36
140 | 2024-11-09 10:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 720 | 50 | 64.8 | 33
141 | 2024-11-09 11:00:00(+08:00) | 6.8 | 38 | 720 | 50 | 71.1 | 22
142 | 2024-11-09 12:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 720 | 50 | 73.2 | 19
143 | 2024-11-09 13:00:00(+08:00) | 33.7 | 97 | 655 | 50 | 73.2 | 19
144 | 2024-11-09 14:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 652 | 50 | 73.4 | 18
145 | 2024-11-09 15:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 656 | 50 | 73.2 | 24
146 | 2024-11-09 16:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 658 | 50 | 73.0 | 26
147 | 2024-11-09 17:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 665 | 50 | 72.1 | 26
148 | 2024-11-09 18:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 681 | 50 | 70.9 | 24
149 | 2024-11-09 19:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 698 | 50 | 69.6 | 26
150 | 2024-11-09 20:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 715 | 50 | 67.8 | 48
151 | 2024-11-09 21:00:00(+08:00) | 12.5 | 57 | 735 | 50 | 66.6 | 53
152 | 2024-11-09 22:00:00(+08:00) | 139.5 | 215 | 704 | 50 | 66.0 | 54
153 | 2024-11-09 23:00:00(+08:00) | 21.1 | 73 | 716 | 50 | 65.5 | 54
154 | 2024-11-10 00:00:00(+08:00) | 21.2 | 74 | 738 | 50 | 64.9 | 55
155 | 2024-11-10 01:00:00(+08:00) | 21.3 | 74 | 762 | 50 | 63.9 | 57
156 | 2024-11-10 02:00:00(+08:00) | 20.0 | 71 | 782 | 50 | 63.1 | 47
157 | 2024-11-10 03:00:00(+08:00) | 19.9 | 71 | 799 | 50 | 62.2 | 40
158 | 2024-11-10 04:00:00(+08:00) | 19.2 | 70 | 799 | 50 | 61.5 | 38
159 | 2024-11-10 05:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 784 | 50 | 61.2 | 39
160 | 2024-11-10 06:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 767 | 50 | 60.4 | 40
161 | 2024-11-10 07:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 750 | 50 | 60.6 | 38
162 | 2024-11-10 08:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 744 | 50 | 60.8 | 38
163 | 2024-11-10 09:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 739 | 50 | 62.6 | 35
164 | 2024-11-10 10:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 737 | 50 | 65.1 | 30
165 | 2024-11-10 11:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 728 | 50 | 70.9 | 25
166 | 2024-11-10 12:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 718 | 50 | 72.7 | 26
167 | 2024-11-10 13:00:00(+08:00) | 21.4 | 74 | 690 | 50 | 73.2 | 36
168 | 2024-11-10 14:00:00(+08:00) | 24.8 | 80 | 678 | 50 | 73.4 | 37