## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-11-03 15:00:00(+08:00) | 9.0 | 50 | 437 | 50 | 72.3 | 49
2 | 2024-11-03 16:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 463 | 50 | 72.1 | 48
3 | 2024-11-03 17:00:00(+08:00) | 6.9 | 38 | 485 | 50 | 72.0 | 48
4 | 2024-11-03 18:00:00(+08:00) | 94.3 | 178 | 498 | 50 | 72.0 | 46
5 | 2024-11-03 19:00:00(+08:00) | 85.6 | 172 | 502 | 50 | 71.8 | 48
6 | 2024-11-03 20:00:00(+08:00) | 54.2 | 147 | 498 | 50 | 71.8 | 47
7 | 2024-11-03 21:00:00(+08:00) | 40.7 | 114 | 539 | 50 | 71.6 | 46
8 | 2024-11-03 22:00:00(+08:00) | 18.2 | 68 | 513 | 50 | 71.4 | 46
9 | 2024-11-03 23:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 508 | 50 | 70.3 | 47
10 | 2024-11-04 00:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 527 | 50 | 69.8 | 48
11 | 2024-11-04 01:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 549 | 50 | 69.6 | 49
12 | 2024-11-04 02:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 569 | 50 | 69.3 | 49
13 | 2024-11-04 03:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 587 | 50 | 68.9 | 48
14 | 2024-11-04 04:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 585 | 50 | 68.7 | 48
15 | 2024-11-04 05:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 582 | 50 | 68.4 | 47
16 | 2024-11-04 06:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 578 | 50 | 68.2 | 47
17 | 2024-11-04 07:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 579 | 50 | 67.8 | 45
18 | 2024-11-04 08:00:00(+08:00) | 4.6 | 26 | 585 | 50 | 68.0 | 44
19 | 2024-11-04 09:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 594 | 50 | 69.1 | 41
20 | 2024-11-04 10:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 610 | 50 | 70.7 | 41
21 | 2024-11-04 11:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 613 | 50 | 72.3 | 36
22 | 2024-11-04 12:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 614 | 50 | 73.8 | 31
23 | 2024-11-04 13:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 452 | 50 | 74.3 | 35
24 | 2024-11-04 14:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 458 | 50 | 73.9 | 43
25 | 2024-11-04 15:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 459 | 50 | 73.9 | 46
26 | 2024-11-04 16:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 480 | 50 | 73.8 | 47
27 | 2024-11-04 17:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 502 | 50 | 73.2 | 44
28 | 2024-11-04 18:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 528 | 50 | 73.0 | 35
29 | 2024-11-04 19:00:00(+08:00) | 38.7 | 109 | 531 | 50 | 73.2 | 35
30 | 2024-11-04 20:00:00(+08:00) | 51.9 | 141 | 546 | 50 | 73.0 | 36
31 | 2024-11-04 21:00:00(+08:00) | 72.9 | 163 | 577 | 50 | 72.9 | 37
32 | 2024-11-04 22:00:00(+08:00) | 30.9 | 92 | 560 | 50 | 72.3 | 37
33 | 2024-11-04 23:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 511 | 50 | 71.4 | 35
34 | 2024-11-05 00:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 519 | 50 | 70.7 | 36
35 | 2024-11-05 01:00:00(+08:00) | 3.5 | 20 | 538 | 50 | 70.2 | 37
36 | 2024-11-05 02:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 557 | 50 | 70.0 | 36
37 | 2024-11-05 03:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 572 | 50 | 69.6 | 34
38 | 2024-11-05 04:00:00(+08:00) | 2.1 | 12 | 580 | 50 | 69.4 | 32
39 | 2024-11-05 05:00:00(+08:00) | 1.6 | 9 | 577 | 50 | 69.3 | 32
40 | 2024-11-05 06:00:00(+08:00) | 1.4 | 8 | 576 | 50 | 69.1 | 32
41 | 2024-11-05 07:00:00(+08:00) | 1.3 | 8 | 575 | 50 | 68.9 | 30
42 | 2024-11-05 08:00:00(+08:00) | 1.2 | 7 | 587 | 50 | 69.1 | 30
43 | 2024-11-05 09:00:00(+08:00) | 236.4 | 323 | 563 | 50 | 70.2 | 30
44 | 2024-11-05 10:00:00(+08:00) | 26.5 | 83 | 503 | 50 | 71.4 | 30
45 | 2024-11-05 11:00:00(+08:00) | 33.8 | 97 | 485 | 50 | 73.2 | 25
46 | 2024-11-05 12:00:00(+08:00) | 32.5 | 95 | 455 | 50 | 73.9 | 24
47 | 2024-11-05 13:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 450 | 50 | 74.7 | 24
48 | 2024-11-05 14:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 463 | 50 | 74.7 | 27
49 | 2024-11-05 15:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 484 | 50 | 74.5 | 33
50 | 2024-11-05 16:00:00(+08:00) | 2.0 | 11 | 504 | 50 | 74.5 | 37
51 | 2024-11-05 17:00:00(+08:00) | 17.0 | 66 | 497 | 50 | 74.3 | 47
52 | 2024-11-05 18:00:00(+08:00) | 68.6 | 160 | 482 | 50 | 73.8 | 49
53 | 2024-11-05 19:00:00(+08:00) | 66.5 | 159 | 498 | 50 | 73.0 | 52
54 | 2024-11-05 20:00:00(+08:00) | 74.9 | 165 | 478 | 50 | 72.7 | 56
55 | 2024-11-05 21:00:00(+08:00) | 94.7 | 178 | 498 | 50 | 72.5 | 57
56 | 2024-11-05 22:00:00(+08:00) | 11.4 | 55 | 499 | 50 | 72.1 | 55
57 | 2024-11-05 23:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 521 | 50 | 71.2 | 48
58 | 2024-11-06 00:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 542 | 50 | 70.7 | 42
59 | 2024-11-06 01:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 562 | 50 | 70.5 | 39
60 | 2024-11-06 02:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 582 | 50 | 70.2 | 37
61 | 2024-11-06 03:00:00(+08:00) | 3.3 | 19 | 592 | 50 | 69.8 | 34
62 | 2024-11-06 04:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 580 | 50 | 69.8 | 32
63 | 2024-11-06 05:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 573 | 50 | 69.6 | 31
64 | 2024-11-06 06:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 566 | 50 | 69.6 | 31
65 | 2024-11-06 07:00:00(+08:00) | 2.2 | 13 | 567 | 50 | 69.4 | 33
66 | 2024-11-06 08:00:00(+08:00) | 3.1 | 18 | 585 | 50 | 69.4 | 33
67 | 2024-11-06 09:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 608 | 50 | 70.3 | 32
68 | 2024-11-06 10:00:00(+08:00) | 4.8 | 27 | 616 | 50 | 71.6 | 30
69 | 2024-11-06 11:00:00(+08:00) | 35.2 | 100 | 493 | 50 | 73.4 | 26
70 | 2024-11-06 12:00:00(+08:00) | 57.9 | 153 | 497 | 50 | 74.5 | 23
71 | 2024-11-06 13:00:00(+08:00) | 15.4 | 63 | 454 | 50 | 74.7 | 23
72 | 2024-11-06 14:00:00(+08:00) | 18.9 | 69 | 450 | 50 | 74.7 | 22
73 | 2024-11-06 15:00:00(+08:00) | 7.7 | 43 | 443 | 50 | 74.7 | 21
74 | 2024-11-06 16:00:00(+08:00) | 34.9 | 99 | 453 | 50 | 74.7 | 19
75 | 2024-11-06 17:00:00(+08:00) | 52.1 | 142 | 438 | 50 | 74.8 | 12
76 | 2024-11-06 18:00:00(+08:00) | 122.2 | 198 | 465 | 50 | 74.7 | 11
77 | 2024-11-06 19:00:00(+08:00) | 208.7 | 283 | 518 | 50 | 74.1 | 11
78 | 2024-11-06 20:00:00(+08:00) | 66.1 | 158 | 469 | 50 | 73.2 | 11
79 | 2024-11-06 21:00:00(+08:00) | 232.3 | 314 | 506 | 50 | 73.0 | 12
80 | 2024-11-06 22:00:00(+08:00) | 109.4 | 189 | 490 | 50 | 72.9 | 12
81 | 2024-11-06 23:00:00(+08:00) | 4.0 | 22 | 447 | 50 | 72.3 | 12
82 | 2024-11-07 00:00:00(+08:00) | 2.8 | 16 | 458 | 50 | 71.6 | 13
83 | 2024-11-07 01:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 486 | 50 | 71.2 | 13
84 | 2024-11-07 02:00:00(+08:00) | 1.2 | 7 | 510 | 50 | 71.1 | 13
85 | 2024-11-07 03:00:00(+08:00) | 1.0 | 6 | 534 | 50 | 70.9 | 13
86 | 2024-11-07 04:00:00(+08:00) | 1.0 | 6 | 559 | 50 | 70.5 | 16
87 | 2024-11-07 05:00:00(+08:00) | 1.1 | 7 | 567 | 50 | 70.2 | 18
88 | 2024-11-07 06:00:00(+08:00) | 1.2 | 7 | 576 | 50 | 69.8 | 19
89 | 2024-11-07 07:00:00(+08:00) | 1.3 | 8 | 592 | 50 | 69.4 | 21
90 | 2024-11-07 08:00:00(+08:00) | 1.5 | 9 | 614 | 50 | 69.8 | 21
91 | 2024-11-07 09:00:00(+08:00) | 28.7 | 88 | 540 | 50 | 70.5 | 23
92 | 2024-11-07 10:00:00(+08:00) | 21.7 | 74 | 543 | 50 | 72.3 | 19
93 | 2024-11-07 11:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 484 | 50 | 73.6 | 14
94 | 2024-11-07 12:00:00(+08:00) | 64.6 | 157 | 472 | 50 | 73.9 | 13
95 | 2024-11-07 13:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 446 | 50 | 74.8 | 14
96 | 2024-11-07 14:00:00(+08:00) | 16.6 | 65 | 454 | 50 | 74.5 | 16
97 | 2024-11-07 15:00:00(+08:00) | 5.6 | 31 | 452 | 50 | 74.3 | 19
98 | 2024-11-07 16:00:00(+08:00) | 12.2 | 57 | 454 | 50 | 74.1 | 19
99 | 2024-11-07 17:00:00(+08:00) | 5.1 | 29 | 458 | 50 | 73.8 | 26
100 | 2024-11-07 18:00:00(+08:00) | 52.7 | 143 | 476 | 50 | 73.2 | 32
101 | 2024-11-07 19:00:00(+08:00) | 111.2 | 190 | 513 | 50 | 73.0 | 33
102 | 2024-11-07 20:00:00(+08:00) | 41.7 | 116 | 501 | 50 | 72.7 | 37
103 | 2024-11-07 21:00:00(+08:00) | 117.8 | 195 | 574 | 50 | 72.7 | 39
104 | 2024-11-07 22:00:00(+08:00) | 90.0 | 175 | 583 | 50 | 72.7 | 36
105 | 2024-11-07 23:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 561 | 50 | 71.8 | 33
106 | 2024-11-08 00:00:00(+08:00) | 5.5 | 31 | 570 | 50 | 71.1 | 30
107 | 2024-11-08 01:00:00(+08:00) | 3.8 | 21 | 584 | 50 | 70.7 | 29
108 | 2024-11-08 02:00:00(+08:00) | 2.9 | 16 | 595 | 50 | 70.2 | 26
109 | 2024-11-08 03:00:00(+08:00) | 2.6 | 15 | 600 | 50 | 69.8 | 20
110 | 2024-11-08 04:00:00(+08:00) | 1.7 | 10 | 596 | 50 | 69.3 | 18
111 | 2024-11-08 05:00:00(+08:00) | 1.2 | 7 | 578 | 50 | 69.1 | 17
112 | 2024-11-08 06:00:00(+08:00) | 1.1 | 7 | 568 | 50 | 68.9 | 16
113 | 2024-11-08 07:00:00(+08:00) | 0.8 | 5 | 561 | 50 | 69.1 | 16
114 | 2024-11-08 08:00:00(+08:00) | 67.8 | 160 | 512 | 50 | 69.3 | 17
115 | 2024-11-08 09:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 531 | 50 | 70.3 | 17
116 | 2024-11-08 10:00:00(+08:00) | 30.3 | 90 | 523 | 50 | 72.0 | 21
117 | 2024-11-08 11:00:00(+08:00) | 17.0 | 66 | 490 | 50 | 73.2 | 17
118 | 2024-11-08 12:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 445 | 50 | 73.8 | 14
119 | 2024-11-08 13:00:00(+08:00) | 23.6 | 78 | 436 | 50 | 74.1 | 14
120 | 2024-11-08 14:00:00(+08:00) | 26.6 | 84 | 447 | 50 | 74.3 | 17
121 | 2024-11-08 15:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 441 | 50 | 74.3 | 19
122 | 2024-11-08 16:00:00(+08:00) | 5.0 | 28 | 456 | 50 | 74.3 | 21
123 | 2024-11-08 17:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 452 | 50 | 73.9 | 17
124 | 2024-11-08 18:00:00(+08:00) | 36.6 | 104 | 471 | 50 | 73.6 | 20
125 | 2024-11-08 19:00:00(+08:00) | 128.8 | 204 | 491 | 50 | 73.2 | 23
126 | 2024-11-08 20:00:00(+08:00) | 56.7 | 152 | 486 | 50 | 72.7 | 27
127 | 2024-11-08 21:00:00(+08:00) | 188.1 | 263 | 562 | 50 | 72.7 | 32
128 | 2024-11-08 22:00:00(+08:00) | 46.4 | 128 | 548 | 50 | 72.5 | 32
129 | 2024-11-08 23:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 541 | 50 | 71.8 | 27
130 | 2024-11-09 00:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 516 | 50 | 70.2 | 23
131 | 2024-11-09 01:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 515 | 50 | 69.3 | 20
132 | 2024-11-09 02:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 528 | 50 | 68.9 | 20
133 | 2024-11-09 03:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 542 | 50 | 68.5 | 20
134 | 2024-11-09 04:00:00(+08:00) | 3.4 | 19 | 557 | 50 | 68.0 | 21
135 | 2024-11-09 05:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 569 | 50 | 68.4 | 23
136 | 2024-11-09 06:00:00(+08:00) | 2.5 | 14 | 571 | 50 | 68.0 | 25
137 | 2024-11-09 07:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 497 | 50 | 68.2 | 27
138 | 2024-11-09 08:00:00(+08:00) | 3.7 | 21 | 503 | 50 | 69.4 | 23
139 | 2024-11-09 09:00:00(+08:00) | 4.1 | 23 | 538 | 50 | 70.3 | 27
140 | 2024-11-09 10:00:00(+08:00) | 81.6 | 169 | 553 | 50 | 72.0 | 27
141 | 2024-11-09 11:00:00(+08:00) | 15.1 | 62 | 460 | 50 | 73.2 | 20
142 | 2024-11-09 12:00:00(+08:00) | 4.7 | 26 | 454 | 50 | 74.1 | 18
143 | 2024-11-09 13:00:00(+08:00) | 21.8 | 75 | 444 | 50 | 74.8 | 18
144 | 2024-11-09 14:00:00(+08:00) | 58.1 | 153 | 452 | 50 | 75.0 | 17
145 | 2024-11-09 15:00:00(+08:00) | 71.4 | 162 | 455 | 50 | 74.8 | 22
146 | 2024-11-09 16:00:00(+08:00) | 21.9 | 75 | 454 | 50 | 74.8 | 24
147 | 2024-11-09 17:00:00(+08:00) | 21.5 | 74 | 465 | 50 | 74.5 | 25
148 | 2024-11-09 18:00:00(+08:00) | 59.4 | 154 | 512 | 50 | 74.1 | 22
149 | 2024-11-09 19:00:00(+08:00) | 119.2 | 196 | 566 | 50 | 74.1 | 23
150 | 2024-11-09 20:00:00(+08:00) | 240.9 | 332 | 583 | 50 | 73.4 | 37
151 | 2024-11-09 21:00:00(+08:00) | 185.7 | 261 | 581 | 50 | 72.9 | 42
152 | 2024-11-09 22:00:00(+08:00) | 100.1 | 182 | 571 | 50 | 72.7 | 44
153 | 2024-11-09 23:00:00(+08:00) | 37.2 | 105 | 582 | 50 | 72.5 | 43
154 | 2024-11-10 00:00:00(+08:00) | 21.9 | 75 | 600 | 50 | 72.1 | 44
155 | 2024-11-10 01:00:00(+08:00) | 20.1 | 71 | 627 | 50 | 71.8 | 44
156 | 2024-11-10 02:00:00(+08:00) | 16.5 | 65 | 652 | 50 | 71.2 | 40
157 | 2024-11-10 03:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 676 | 50 | 70.9 | 33
158 | 2024-11-10 04:00:00(+08:00) | 13.8 | 60 | 691 | 50 | 70.5 | 31
159 | 2024-11-10 05:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 674 | 50 | 70.3 | 31
160 | 2024-11-10 06:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 658 | 50 | 70.0 | 31
161 | 2024-11-10 07:00:00(+08:00) | 9.4 | 52 | 645 | 50 | 69.8 | 29
162 | 2024-11-10 08:00:00(+08:00) | 18.0 | 68 | 563 | 50 | 69.8 | 30
163 | 2024-11-10 09:00:00(+08:00) | 491.2 | 500 | 569 | 50 | 70.5 | 27
164 | 2024-11-10 10:00:00(+08:00) | 150.6 | 226 | 547 | 50 | 72.0 | 25
165 | 2024-11-10 11:00:00(+08:00) | 90.1 | 175 | 530 | 50 | 73.8 | 23
166 | 2024-11-10 12:00:00(+08:00) | 18.6 | 69 | 461 | 50 | 74.7 | 24
167 | 2024-11-10 13:00:00(+08:00) | 21.2 | 74 | 480 | 50 | 73.2 | 33
168 | 2024-11-10 14:00:00(+08:00) | 59.4 | 154 | 459 | 50 | 71.8 | 38