## NO.
NO. | Time | PM2.5(ug/m³) | AQI | CO₂(ppm) | TVOC | Temperature(℉) | Humidity(%RH)
1 | 2024-10-06 15:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 744 | 55 | 76.5 | 63
2 | 2024-10-06 17:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 770 | 6 | 84.4 | 51
3 | 2024-10-06 18:00:00(+08:00) | 15.9 | 64 | 743 | 33 | 78.8 | 59
4 | 2024-10-06 19:00:00(+08:00) | 15.1 | 62 | 753 | 24 | 76.8 | 62
5 | 2024-10-06 20:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 758 | 22 | 76.5 | 63
6 | 2024-10-06 21:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 768 | 29 | 76.3 | 63
7 | 2024-10-06 22:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 786 | 33 | 76.1 | 63
8 | 2024-10-06 23:00:00(+08:00) | 14.5 | 61 | 796 | 36 | 75.9 | 63
9 | 2024-10-07 00:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 795 | 37 | 75.9 | 63
10 | 2024-10-07 01:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 800 | 40 | 75.7 | 63
11 | 2024-10-07 02:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 804 | 41 | 75.6 | 63
12 | 2024-10-07 03:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 797 | 41 | 75.4 | 63
13 | 2024-10-07 04:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 790 | 41 | 75.2 | 63
14 | 2024-10-07 05:00:00(+08:00) | 4.9 | 27 | 788 | 44 | 75.0 | 63
15 | 2024-10-07 06:00:00(+08:00) | 4.2 | 24 | 784 | 43 | 74.8 | 63
16 | 2024-10-07 07:00:00(+08:00) | 4.3 | 24 | 780 | 45 | 74.8 | 63
17 | 2024-10-07 08:00:00(+08:00) | 6.0 | 33 | 780 | 46 | 74.8 | 62
18 | 2024-10-07 09:00:00(+08:00) | 7.0 | 39 | 784 | 45 | 75.0 | 63
19 | 2024-10-07 10:00:00(+08:00) | 20.2 | 72 | 750 | 45 | 75.0 | 62
20 | 2024-10-07 11:00:00(+08:00) | 24.3 | 79 | 757 | 51 | 75.4 | 63
21 | 2024-10-07 12:00:00(+08:00) | 23.9 | 79 | 780 | 62 | 75.9 | 62
22 | 2024-10-07 13:00:00(+08:00) | 23.1 | 77 | 806 | 67 | 76.5 | 62
23 | 2024-10-07 14:00:00(+08:00) | 26.5 | 83 | 779 | 125 | 76.6 | 62
24 | 2024-10-07 15:00:00(+08:00) | 19.4 | 70 | 780 | 205 | 76.8 | 62
25 | 2024-10-07 16:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 792 | 66 | 77.0 | 62
26 | 2024-10-07 17:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 814 | 53 | 77.4 | 62
27 | 2024-10-07 18:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 845 | 42 | 77.4 | 61
28 | 2024-10-07 19:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 848 | 36 | 76.8 | 61
29 | 2024-10-07 20:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 831 | 35 | 76.5 | 62
30 | 2024-10-07 21:00:00(+08:00) | 8.1 | 45 | 818 | 37 | 76.1 | 62
31 | 2024-10-07 22:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 806 | 42 | 76.1 | 62
32 | 2024-10-07 23:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 785 | 42 | 75.9 | 62
33 | 2024-10-08 00:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 786 | 44 | 75.7 | 62
34 | 2024-10-08 01:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 798 | 44 | 75.7 | 62
35 | 2024-10-08 02:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 803 | 40 | 75.4 | 62
36 | 2024-10-08 03:00:00(+08:00) | 7.1 | 40 | 795 | 40 | 75.2 | 62
37 | 2024-10-08 04:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 789 | 41 | 75.0 | 62
38 | 2024-10-08 05:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 785 | 40 | 74.7 | 62
39 | 2024-10-08 06:00:00(+08:00) | 7.4 | 41 | 782 | 40 | 74.5 | 62
40 | 2024-10-08 07:00:00(+08:00) | 7.3 | 41 | 779 | 42 | 74.3 | 61
41 | 2024-10-08 08:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 781 | 42 | 74.3 | 61
42 | 2024-10-08 09:00:00(+08:00) | 6.1 | 34 | 782 | 44 | 74.3 | 62
43 | 2024-10-08 10:00:00(+08:00) | 6.6 | 37 | 786 | 50 | 74.5 | 61
44 | 2024-10-08 11:00:00(+08:00) | 7.2 | 40 | 791 | 56 | 74.8 | 61
45 | 2024-10-08 12:00:00(+08:00) | 14.2 | 61 | 732 | 58 | 75.6 | 61
46 | 2024-10-08 13:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 738 | 63 | 75.9 | 60
47 | 2024-10-08 14:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 755 | 64 | 76.1 | 60
48 | 2024-10-08 15:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 773 | 63 | 76.5 | 60
49 | 2024-10-08 16:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 727 | 98 | 76.6 | 60
50 | 2024-10-08 17:00:00(+08:00) | 9.6 | 52 | 731 | 100 | 76.8 | 60
51 | 2024-10-08 18:00:00(+08:00) | 8.6 | 48 | 748 | 52 | 77.0 | 60
52 | 2024-10-08 19:00:00(+08:00) | 8.3 | 46 | 760 | 46 | 76.8 | 60
53 | 2024-10-08 20:00:00(+08:00) | 6.5 | 36 | 767 | 41 | 76.5 | 60
54 | 2024-10-08 21:00:00(+08:00) | 6.7 | 37 | 778 | 39 | 76.1 | 60
55 | 2024-10-08 22:00:00(+08:00) | 8.8 | 49 | 781 | 38 | 75.7 | 61
56 | 2024-10-08 23:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 780 | 39 | 75.6 | 61
57 | 2024-10-09 00:00:00(+08:00) | 15.6 | 63 | 781 | 40 | 75.4 | 61
58 | 2024-10-09 01:00:00(+08:00) | 14.9 | 62 | 789 | 41 | 75.2 | 61
59 | 2024-10-09 02:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 786 | 43 | 75.2 | 61
60 | 2024-10-09 03:00:00(+08:00) | 12.7 | 58 | 776 | 43 | 75.2 | 61
61 | 2024-10-09 04:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 771 | 47 | 75.0 | 61
62 | 2024-10-09 05:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 768 | 47 | 74.8 | 61
63 | 2024-10-09 06:00:00(+08:00) | 12.1 | 57 | 761 | 48 | 74.8 | 60
64 | 2024-10-09 07:00:00(+08:00) | 10.8 | 54 | 758 | 47 | 74.8 | 60
65 | 2024-10-09 08:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 759 | 45 | 74.8 | 60
66 | 2024-10-09 09:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 761 | 45 | 74.7 | 59
67 | 2024-10-09 10:00:00(+08:00) | 16.0 | 64 | 767 | 48 | 74.8 | 59
68 | 2024-10-09 11:00:00(+08:00) | 16.0 | 64 | 780 | 52 | 75.0 | 60
69 | 2024-10-09 12:00:00(+08:00) | 13.9 | 60 | 796 | 53 | 75.4 | 59
70 | 2024-10-09 13:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 796 | 55 | 75.7 | 59
71 | 2024-10-09 14:00:00(+08:00) | 12.9 | 58 | 795 | 57 | 75.9 | 59
72 | 2024-10-09 15:00:00(+08:00) | 10.1 | 53 | 730 | 63 | 76.3 | 59
73 | 2024-10-09 16:00:00(+08:00) | 11.2 | 55 | 740 | 59 | 76.5 | 58
74 | 2024-10-09 17:00:00(+08:00) | 10.9 | 54 | 745 | 101 | 76.6 | 59
75 | 2024-10-09 18:00:00(+08:00) | 27.8 | 86 | 722 | 102 | 76.6 | 59
76 | 2024-10-09 19:00:00(+08:00) | 18.0 | 68 | 703 | 42 | 76.1 | 59
77 | 2024-10-09 20:00:00(+08:00) | 20.6 | 72 | 709 | 37 | 75.7 | 59
78 | 2024-10-09 21:00:00(+08:00) | 21.1 | 73 | 728 | 40 | 75.6 | 59
79 | 2024-10-09 22:00:00(+08:00) | 17.7 | 67 | 739 | 40 | 75.4 | 60
80 | 2024-10-09 23:00:00(+08:00) | 16.6 | 65 | 755 | 42 | 75.4 | 60
81 | 2024-10-10 00:00:00(+08:00) | 13.4 | 59 | 764 | 41 | 75.2 | 60
82 | 2024-10-10 01:00:00(+08:00) | 10.0 | 53 | 773 | 43 | 75.0 | 60
83 | 2024-10-10 02:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 764 | 45 | 75.0 | 60
84 | 2024-10-10 03:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 765 | 48 | 75.0 | 60
85 | 2024-10-10 04:00:00(+08:00) | 10.4 | 53 | 764 | 47 | 75.0 | 60
86 | 2024-10-10 05:00:00(+08:00) | 11.3 | 55 | 767 | 46 | 75.0 | 60
87 | 2024-10-10 06:00:00(+08:00) | 11.6 | 56 | 768 | 47 | 75.0 | 60
88 | 2024-10-10 07:00:00(+08:00) | 11.9 | 56 | 776 | 49 | 75.0 | 59
89 | 2024-10-10 08:00:00(+08:00) | 12.3 | 57 | 776 | 43 | 74.8 | 59
90 | 2024-10-10 09:00:00(+08:00) | 23.2 | 77 | 749 | 42 | 74.7 | 59
91 | 2024-10-10 10:00:00(+08:00) | 19.6 | 71 | 750 | 42 | 74.7 | 59
92 | 2024-10-10 11:00:00(+08:00) | 16.7 | 65 | 759 | 50 | 74.7 | 59
93 | 2024-10-10 12:00:00(+08:00) | 16.1 | 64 | 772 | 58 | 75.4 | 59
94 | 2024-10-10 13:00:00(+08:00) | 13.7 | 60 | 786 | 68 | 76.1 | 58
95 | 2024-10-10 14:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 807 | 65 | 76.3 | 58
96 | 2024-10-10 15:00:00(+08:00) | 11.5 | 55 | 828 | 63 | 76.5 | 58
97 | 2024-10-10 16:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 839 | 120 | 76.8 | 58
98 | 2024-10-10 17:00:00(+08:00) | 9.3 | 51 | 850 | 223 | 77.0 | 58
99 | 2024-10-10 18:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 856 | 60 | 77.2 | 58
100 | 2024-10-10 19:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 849 | 41 | 77.0 | 58
101 | 2024-10-10 20:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 836 | 39 | 76.8 | 59
102 | 2024-10-10 21:00:00(+08:00) | 14.7 | 61 | 823 | 40 | 76.5 | 59
103 | 2024-10-10 22:00:00(+08:00) | 15.8 | 63 | 810 | 42 | 76.5 | 60
104 | 2024-10-10 23:00:00(+08:00) | 17.4 | 66 | 803 | 41 | 76.3 | 61
105 | 2024-10-11 00:00:00(+08:00) | 16.6 | 65 | 806 | 44 | 76.1 | 61
106 | 2024-10-11 01:00:00(+08:00) | 12.8 | 58 | 811 | 42 | 75.9 | 61
107 | 2024-10-11 02:00:00(+08:00) | 10.7 | 54 | 817 | 39 | 75.7 | 61
108 | 2024-10-11 03:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 813 | 36 | 75.2 | 61
109 | 2024-10-11 04:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 803 | 40 | 75.0 | 62
110 | 2024-10-11 05:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 790 | 42 | 74.8 | 61
111 | 2024-10-11 06:00:00(+08:00) | 7.8 | 43 | 780 | 46 | 74.8 | 61
112 | 2024-10-11 07:00:00(+08:00) | 7.9 | 44 | 772 | 43 | 74.7 | 61
113 | 2024-10-11 08:00:00(+08:00) | 8.7 | 48 | 774 | 41 | 74.7 | 61
114 | 2024-10-11 09:00:00(+08:00) | 9.5 | 52 | 782 | 43 | 74.5 | 61
115 | 2024-10-11 10:00:00(+08:00) | 27.7 | 86 | 755 | 47 | 74.7 | 61
116 | 2024-10-11 11:00:00(+08:00) | 19.5 | 70 | 759 | 50 | 75.0 | 60
117 | 2024-10-11 12:00:00(+08:00) | 17.9 | 67 | 779 | 58 | 75.6 | 59
118 | 2024-10-11 13:00:00(+08:00) | 15.7 | 63 | 808 | 65 | 76.1 | 58
119 | 2024-10-11 14:00:00(+08:00) | 19.2 | 70 | 783 | 67 | 76.3 | 58
120 | 2024-10-11 15:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 795 | 195 | 76.5 | 59
121 | 2024-10-11 16:00:00(+08:00) | 14.0 | 60 | 819 | 158 | 76.6 | 59
122 | 2024-10-11 17:00:00(+08:00) | 13.5 | 59 | 832 | 57 | 76.8 | 59
123 | 2024-10-11 18:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 837 | 46 | 76.8 | 59
124 | 2024-10-11 19:00:00(+08:00) | 13.1 | 58 | 839 | 42 | 76.6 | 60
125 | 2024-10-11 20:00:00(+08:00) | 15.2 | 62 | 826 | 40 | 76.5 | 60
126 | 2024-10-11 21:00:00(+08:00) | 25.0 | 81 | 811 | 43 | 76.3 | 61
127 | 2024-10-11 22:00:00(+08:00) | 27.2 | 85 | 814 | 44 | 76.1 | 60
128 | 2024-10-11 23:00:00(+08:00) | 27.0 | 84 | 825 | 41 | 75.9 | 60
129 | 2024-10-12 00:00:00(+08:00) | 25.0 | 81 | 832 | 39 | 75.6 | 60
130 | 2024-10-12 01:00:00(+08:00) | 20.7 | 73 | 835 | 37 | 75.2 | 60
131 | 2024-10-12 02:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 829 | 41 | 74.8 | 60
132 | 2024-10-12 03:00:00(+08:00) | 10.3 | 53 | 816 | 39 | 74.5 | 60
133 | 2024-10-12 04:00:00(+08:00) | 9.1 | 51 | 796 | 39 | 74.3 | 60
134 | 2024-10-12 05:00:00(+08:00) | 9.8 | 52 | 781 | 40 | 74.1 | 60
135 | 2024-10-12 06:00:00(+08:00) | 10.5 | 54 | 775 | 41 | 73.9 | 60
136 | 2024-10-12 07:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 774 | 42 | 73.8 | 59
137 | 2024-10-12 08:00:00(+08:00) | 11.7 | 56 | 773 | 43 | 73.8 | 59
138 | 2024-10-12 09:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 822 | 48 | 74.1 | 60
139 | 2024-10-12 10:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 858 | 56 | 74.5 | 59
140 | 2024-10-12 11:00:00(+08:00) | 14.4 | 61 | 868 | 56 | 74.7 | 59
141 | 2024-10-12 12:00:00(+08:00) | 14.1 | 60 | 863 | 59 | 75.0 | 58
142 | 2024-10-12 13:00:00(+08:00) | 13.0 | 58 | 860 | 59 | 75.6 | 57
143 | 2024-10-12 14:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 815 | 65 | 75.7 | 57
144 | 2024-10-12 15:00:00(+08:00) | 12.4 | 57 | 783 | 60 | 75.9 | 57
145 | 2024-10-12 16:00:00(+08:00) | 13.6 | 59 | 776 | 58 | 76.3 | 57
146 | 2024-10-12 17:00:00(+08:00) | 14.6 | 61 | 782 | 57 | 76.5 | 58
147 | 2024-10-12 18:00:00(+08:00) | 13.2 | 59 | 796 | 54 | 76.5 | 60
148 | 2024-10-12 19:00:00(+08:00) | 11.8 | 56 | 803 | 201 | 76.3 | 61
149 | 2024-10-12 20:00:00(+08:00) | 12.0 | 56 | 801 | 56 | 76.1 | 61
150 | 2024-10-12 21:00:00(+08:00) | 26.0 | 82 | 889 | 41 | 75.9 | 61
151 | 2024-10-12 22:00:00(+08:00) | 22.9 | 77 | 892 | 42 | 75.9 | 61
152 | 2024-10-12 23:00:00(+08:00) | 15.6 | 63 | 883 | 38 | 75.6 | 62
153 | 2024-10-13 00:00:00(+08:00) | 12.6 | 58 | 865 | 38 | 75.4 | 61
154 | 2024-10-13 01:00:00(+08:00) | 7.6 | 42 | 842 | 39 | 75.2 | 61
155 | 2024-10-13 02:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 819 | 42 | 75.0 | 60
156 | 2024-10-13 03:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 793 | 44 | 74.8 | 60
157 | 2024-10-13 04:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 772 | 43 | 74.7 | 59
158 | 2024-10-13 05:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 760 | 41 | 74.5 | 58
159 | 2024-10-13 06:00:00(+08:00) | 3.9 | 22 | 754 | 41 | 74.3 | 57
160 | 2024-10-13 07:00:00(+08:00) | 4.5 | 25 | 743 | 42 | 74.3 | 56
161 | 2024-10-13 08:00:00(+08:00) | 8.2 | 46 | 665 | 43 | 74.1 | 56
162 | 2024-10-13 09:00:00(+08:00) | 8.5 | 47 | 656 | 42 | 74.1 | 56
163 | 2024-10-13 10:00:00(+08:00) | 6.3 | 35 | 679 | 48 | 74.1 | 56
164 | 2024-10-13 11:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 692 | 48 | 74.3 | 55
165 | 2024-10-13 12:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 703 | 52 | 74.5 | 55
166 | 2024-10-13 13:00:00(+08:00) | 5.3 | 30 | 721 | 57 | 75.0 | 55
167 | 2024-10-13 14:00:00(+08:00) | 5.4 | 30 | 727 | 56 | 75.2 | 55
168 | 2024-10-13 15:00:00(+08:00) | 5.8 | 32 | 721 | 55 | 75.4 | 55